Приложение № 1

к постановлению администрации

Тугулымского муниципального округа

от 27.02.2026 № 106

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы муниципальному унитарному предприятию «Управление жилищно-коммунального хозяйства и автомобильного транспорта Тугулымского муниципального округа» развития систем теплоснабжения, водоснабжения

и водоотведения Тугулымского муниципального округа на 2026-2031 годы»

(далее – техническое задание)

- Основание для разработки технического задания:

1.1. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

1.2. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года N 410
«О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»,

1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,

1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

1.6. Схема теплоснабжения Тугулымского городского округа на период с 2023 по 2037 годы, утвержденная постановлением администрации Тугулымского городского округа от 01.03.2023 № 73 «Об утверждении схемы теплоснабжения Тугулымского городского округа на период с 2023 по 2037 годы»,

1.7. Схема водоснабжения и водоотведения Тугулымского городского округа, утвержденные постановлением администрации Тугулымского городского округа от 19.03.2015 № 99 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Тугулымского городского округа на период до 2028 года».

- Цели и задачи разработки инвестиционной программы 
МУП «УЖКХ и АТ ТМО» развития систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Тугулымского муниципального округа на 2026-2031 годы.

2.1. Основные цели разработки инвестиционной программы:

Определение финансовых потребностей с определением источника финансирования и графика реализации необходимых мероприятий по:

- повышению надежности, качества и эффективности работы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Тугулымского муниципального округа, находящихся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «УЖКХ и АТ ТМО»;

- стабильной подаче питьевой воды нормативного качества 
в соответствии с положениями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры,

- повышению качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению,

- удовлетворению потребностей в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении для объектов перспективного строительства: жилых домов, административных зданий и иных объектов района,

- по улучшению экологической и санитарной обстановки в Тугулымском муниципальном округе и объектов социально культурного назначения,

- снижение негативного воздействия на водные объекты от сбросов сточных вод.

2.2 Основные задачи разработки инвестиционной программы:

- осуществить мероприятия по разработке проектных и изыскательских работ в целях модернизации и развития систем водоснабжения и водоотведения,

- осуществить мероприятия по выполнению проектных работ в целях модернизации и развития систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

2.3 Перечень объектов, для которых предполагается обеспечить разработку проектных и изыскательских работ в целях реконструкции объектов в рамках разрабатываемой инвестиционной программы:

| Наименование объекта | Местоположение объекта |
| --- | --- |
| Строительство системы водоснабжения | п.г.т. Тугулым, микрорайон «Западный» |
| Строительство системы водоотведения | п.г.т. Тугулым, микрорайон «Западный» |
| Строительство системы водоснабжения | п.г.т. Тугулым, микрорайон «Восточный» |
| Строительство системы водоотведения | п.г.т. Тугулым, микрорайон «Восточный» |
| Реконструкция водозабора с установкой водоочистных сооружений | п.г.т. Тугулым |
| Реконструкция водозабора с установкой водоочистных сооружений | п. Юшала |
| Строительство водозаборной скважины с целью ухода от открытых источников водоснабжения | п. Юшала |
| Реконструкция водозабора | п. Заводоуспенское |
| Строительство водозаборной скважины с целью ухода от открытых источников водоснабжения | п. Заводоуспенское |
| Зоны санитарной охраны с получением санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проектов санитарным нормам и правилам | Тугулымский муниципальный округ |

2.4. Перечень объектов, которые предполагаются к реализации путем строительства или реконструкции в рамках разрабатываемой инвестиционной программы:

| Наименование объекта | Местоположение объекта |
| --- | --- |
| Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения (колодцы) | Тугулымский муниципальный округ |
| Обустройство источников централизованного водоснабжения | Тугулымский муниципальный округ |
| Строительство сетей водоснабжения и водоотведения | п.г.т. Тугулым, микрорайон «Западный» |
| Строительство сетей водоснабжения и водоотведения | п.г.т. Тугулым, микрорайон «Восточный» |
| Реконструкция водозабора | п.г.т. Тугулым |
| Реконструкция водозабора | п. Юшала |
| Строительство водозаборной скважины | п. Юшала |
| Ремонт сетей теплоснабжения водоснабжения и водоотведения | Тугулымский муниципальный округ |
| Строительство станции водоочистки | п. Луговской |
| Замена погружных центробежных насосов на системах водоснабжения и водоотведения | Тугулымский муниципальный округ |
| Реконструкция и ввод в эксплуатацию канализационных очистных сооружений | п.г.т. Тугулым |

3. Основные требования к разрабатываемой инвестиционной программе:

3.1. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным Постановлениями Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», от 5 мая 2014 N 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Федеральному закону от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральному закону от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и настоящему техническому заданию.

3.2. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2026
по 2031 годы в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения, утвержденной постановлением администрации Тугулымского городского округа от 19.03.2015 № 99 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Тугулымского городского округа на период до 2028 года» и схемой теплоснабжения Тугулымского городского округа на период с 2023 по 2037 годы, утвержденная постановлением администрации Тугулымского городского округа от 01.03.2023 № 73 «Об утверждении схемы теплоснабжения Тугулымского городского округа на период с 2023 по 2037 годы».

В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации, но не менее чем на три года каждый.

3.3. Приоритеты развития и модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения муниципального унитарного предприятия «УЖКХ и АТ ТМО», предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются в соответствии с целевыми индикаторами настоящего технического задания.

3.4. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и нормами допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 2.1.3684-21, утвержденные нормы ПДК и требования СП.

- Ожидаемые результаты инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы развития систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Тугулымского муниципального округа на 2026-2031 годы при реализации проекта в дальнейшем позволит получить результаты в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Тугулымского муниципального округа:

4.1 Технические и технологические:

- снижение аварий и отказов в системах теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения до минимально достижимого уровня,

- достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры.

4.2 Социальные:

- повышение качественных показателей степени благоустройства жителей выше указанных населенных пунктов,

- повышение качественных показателей питьевой воды в системе водоснабжения.

4.3 Экономические:

- снижение неучтенных расходов и потерь, снижение затрат электроэнергии на подъем, очистку и подачу воды потребителям,

- снижение затрат электроэнергии на отведение, очистку и сброс очищенных сточных вод в водные объекты,

- увеличение доли очищаемой сточной жидкости на очистных сооружениях канализации, использующих наилучшие доступные технологии очистки сточных вод.

В результате реализации мероприятий должны быть достигнуты планируемые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, указанные в приложении к техническому заданию.

5. Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна содержать:

1) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение,

- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение,

- наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение,

- наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий.

2) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе:

показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (муниципального округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы,

3) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия,

4) сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объекта в эксплуатацию,

5) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых 
для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы,

6) оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия,

7) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения 
и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы,

8) в инвестиционную программу включаются мероприятия 
по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации.

При выполнении проектных и изыскательских работ в целях реконструкции объекта существующих очистных сооружений канализации 
и линейного объекта (водовода) предусмотреть мероприятия по защите централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

6. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией 
МУП «УЖКХ и АТ ТМО» с момента утверждения настоящего технического задания и направляется в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области и Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области для согласования и утверждения.

7. Сроки реализации инвестиционной программы 2026-2031 годы.

8. Мероприятия, реализуемые в рамках инвестиционной программы

Разработка проектно-сметной документации по перечню мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, подлежащих включению в данную инвестиционную программу. А также реализация мероприятий по строительству и реконструкции, имеющих проектно-сметную документацию.

8.1 Мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения:

- Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения,

- Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения санитарным нормам и правилам,

- Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения (колодцы),

- Обустройство источников централизованного водоснабжения (колонки),

- Разработка проекта строительства системы водоснабжения в микрорайоне «Западный» в п.г.т. Тугулым,

- Разработка проекта строительства системы водоснабжения в микрорайоне «Восточный» в п.г.т. Тугулым,

- Разработка проекта реконструкции водозабора в п.г.т. Тугулым с установкой водоочистных сооружений,

- Разработка проекта реконструкции водозабора в п. Юшала с установкой водоочистных сооружений,

- Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Западный» в п.г.т. Тугулым;

- Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Восточный» в п.г.т. Тугулым,

- Реконструкция водозабора в п.г.т. Тугулым,

- Реконструкция водозабора в п. Юшала,

- Разработка проекта строительства водозаборных скважин в п. Юшала с целью ухода от открытых источников водоснабжения,

- Строительство водозаборной скважины в п. Юшала,

- Ремонт сетей водоснабжения на территории Тугулымского муниципального округа,

- Реконструкция станции водоочистки в п. Луговской,

- Замена погружных центробежных насосов на системах водоснабжения на территории Тугулымского муниципального округа,

-  Разработка проекта реконструкции водозабора в п. Заводоуспенское,

- Реконструкция водозабора в п. Заводоуспенское с установкой водоочистных сооружений,

- Разработка проекта строительства водозаборной скважины в п. Заводоуспенское с целью ухода от открытых источников водоснабжения.

8.2. Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения:

- Разработка проекта строительства системы водоотведения в микрорайоне «Западный» в п.г.т. Тугулым,

- Разработка проекта строительства системы водоотведения в микрорайоне «Восточный» в п.г.т. Тугулым,

- Строительство сетей водоотведения в микрорайоне «Восточный» в п.г.т. Тугулым,

- Строительство сетей водоотведения в микрорайоне «Западный» в п.г.т. Тугулым,

- Ремонт сетей водоотведения на территории Тугулымского муниципального округа,

- Реконструкция и ввод в эксплуатацию канализационных очистных сооружений в п.г.т. Тугулым,

- Замена насосов на системах водоотведения на территории Тугулымского муниципального округа.

- Ремонт участка тепловой сети котельной № 1 от здания ДК по ул. Октябрьская до здания ЦТД по ул. Войкова,

- Ремонт в части замены участка тепловой сети пгт Тугулым от колодца № 4 котельной № 2, до здания морга и гаражей ЦРБ - Ду40, L-34м; Ду57 L-15м,

- Ремонт участка тепловой сети котельной № 2 по ул. Школьная, от колодца № 1,

до дома № 36,

- Ремонт в части замены участка тепловой сети пгт Тугулым по ул. Школьная,

от котельной № 2, до ул. Пионерская, д.36, от дома № 36, до домов № 54; 30 и от ТК № 6,

- Ремонт участка тепловой сети Котельной № 8 от ТК № 7 до здания ПЧ РЖД,

- Ремонт участка тепловой сети от котельной № 9 до здания гаража школы,

- Перевод угольных котельных № 8 и № 9 на газ.

Приложение 1

к техническому заданию

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Формула расчета | Наименование показателя | Единица измерения | Фактические значения 2025 год | Плановые значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1. |  |  | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пн=Ка/Lсети | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность сети | Ед.в год/км | 0,69 | 0,61 | 0,55 | 0,48 | 0,41 | 0,33 | 0,24 |
|  | Ка | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды | Ед.в год | 70 | 63 | 57 | 50 | 43 | 35 | 26 |
|  | Lсети | Общая протяженность сети | км | 101,6 | 102,6 | 104 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| 2. |  |  | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дпс= (Кнп/Кп)*100 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 57,7 | 51,3 | 44,9 | 32 | 25,6 | 19,2 | 6,4 |

|  | Кнп | Количество проб не соответствующих установленным требованиям | Ед.в год | 90 | 80 | 70 | 50 | 40 | 30 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кп | Общий объем проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | Ед.в год | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дпв=(Vпот /Vобщ)*100 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 34,8 | 14,3 | 11,6 | 11,6 | 11,2 | 10,7 | 9,7 |
|  | Vпот | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке | Тыс.м3 | 70 | 30 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 |
|  | Vобщ | общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | Тыс.м3 | 201 | 210 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 3.2 | Урп=Кэ/ Vобщ) | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировке питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | Тыс.кВт.ч/ м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,96 | 0,94 | 0,93 |

|  | Кэ | Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировке питьевой воды | Тыс.кВт.ч | 203 | 210 | 206 | 200 | 198 | 195 | 193 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vобщ | общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | Тыс.м3 | 201 | 210 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Формула расчета | Наименование показателя | Единица измерения | Фактические значения 2025 год | Плановые значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пн=Ка/Lсети | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей хозяйственно-бытовой системы водоотведения в год | Ед.в год/км | 11,4 | 8 | 6,2 | 3,5 | 2,2 | 1,05 | 0,5 |
|  | Ка | Количество зафиксированных аварий и засоров | Ед.в год | 160 | 120 | 100 | 60 | 40 | 20 | 10 |
|  | Lсети | Общая протяженность сети | км | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Днеоч=(Vпот /Vобщ)*100 | Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем объеме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших в хозяйственно-бытовую систему водоотведения, не подвергающихся очистке. | % | 34,8 | 14,3 | 11,6 | 11,6 | 11,2 | 10,7 | 9,7 |
| 2.2 | Дне соот=(Vпот /Vобщ)*100 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для хозяйственно-бытовой системы водоотведения | % | 34,8 | 14,3 | 11,6 | 11,6 | 11,2 | 10,7 | 9,7 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Урп=Кэ/ Vобщ) | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | Тыс.кВт.ч/ м3 | 1 | 1 | 1 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,93 |
| 3.2 | Урп=Кэ/ Vобщ) | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | Тыс.кВт.ч/ м3 | 1 | 1 | 1 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,93 |