УТВЕРЖДАЮ
Глава Тугулымского городского округа
                                                                         __________С.А. Селиванов 

«15»  октября 2014 г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения открытого конкурса 

по отбору управляющих организаций для управления
 многоквартирными домами, 
расположенными на территории Тугулымского городского округа
р.п. Тугулым
2014
СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. КОНКУРС


РАЗДЕЛ I.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА


I.3.1. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

РАЗДЕЛ I.4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ


I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В КОНКУРСЕ


I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
I.4.3 ФОРМА РАСПИСКИ О ПОЛУЧЕНИИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ договора управления многоквартирным домом


ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ


Раздел III.1Акт о состоянии  общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса 

Раздел III.2Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта/объектов лота конкурса

Раздел III.3Размер обеспечения  заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей организации
Раздел III.4Размер обеспечения исполнения обязательств по договору управления
Раздел III.5График осмотра объекта конкурса

ЧАСТЬ I. КОНКУРС

РАЗДЕЛ I.1.  ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Конкурс – форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предложивший за указанный организатором конкурса в конкурсной документации размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение одного года выполнить наибольший по стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс.        
Предмет конкурса - право заключения договора управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса.
Объект конкурса – общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения – плата, включающая в себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв.метра общей площади жилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для нанимателей и собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.
Организатор конкурса – Администрация Тугулымского городского округа.
Управляющая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса.
Претендент – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе.
Участник конкурса – претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
Конкурсная комиссия – комиссия, созданная организатором конкурса для проведения конкурсных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами администрации Тугулымского городского округа. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и проводит конкурс. Конкурсной комиссией осуществляется: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, принятие решение о допуске к конкурсу, рассмотрение заявок на участие в конкурсе, ведение протокола вскрытия с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола конкурса, определение победителя конкурса. 

                         РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Содержание

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1
Законодательное регулирование


1.2
Организатор конкурса
1.3      Конкурсная комиссия

1.4
Форма конкурса


1.5
Предмет конкурса
1.6      Объект конкурса


1.7
Требования к претендентам на участие в конкурсе


1.8
Расходы на участие в конкурсе


1.9
Отказ допуска к участию в конкурсе


2.КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


2.1
Содержание конкурсной документации


2.2
Разъяснение положений конкурсной документации


2.3
Внесение изменений в конкурсную документацию


2.4
Отказ от проведения конкурса


2.5   Порядок оплаты и предоставления конкурсной документации 

3.ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ


3.1
Форма заявки на участие в конкурсе


3.2
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе


3.3
Состав заявки на участие в конкурсе


3.4
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на
            участие в конкурсе


3.5
Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе


4.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ


4.1
Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе


4.2
Изменение заявок на участие в конкурсе


4.3
Отзыв заявок на участие в конкурсе


4.4.     Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.5
Обеспечение заявок на участие в конкурсе


5.ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ


5.1
Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе


5.2
Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе
           при вскрытии конвертов с заявками


6.РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ


7.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА


8.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА


8.1
Срок заключения договора


8.2
Обеспечение исполнения обязательств


9.СРОК НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВОЗНИКШИХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
10.ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 
                                                           1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурс:

Часть 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».
1.2 Организатор конкурса

Администрация Тугулымского городского округа.
Место нахождения и почтовый адрес: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, пл. 50 лет Октября,1. Телефон:8(34367)2-14-62.

Контактное лицо по вопросам организации конкурса: Борболина Лиана Юрьевна, телефон:8(34367)2-14-88.

1.3 Конкурсная комиссия
Конкурсная комиссия утверждена постановлением администрации Тугулымского городского округа от 25.11.2013г. № 424 «О создании постоянно действующей конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом при администрации Тугулымского городского округа».
1.4 Форма конкурса: открытый конкурс по составу участников и по форме подачи заявок.
1.5 Предмет конкурса − право на заключение договоров управления многоквартирными домами, указанными в извещении о проведении конкурса и настоящей конкурсной документации.
1.6 Объект конкурса: многоквартирные жилые дома, расположенные в границах Тугулымского городского округа, собственники помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирным домом (лот №1-№15). Перечень многоквартирных жилых домов, входящих в состав лота №1-№15, приведен в  подразделе I.3.1.  настоящей конкурсной документации.
1.7 Требования к претендентам на участие в конкурсе

1.7.1 В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный  предприниматель.

1.7.2 Претенденты конкурса должны соответствовать следующим обязательным требованиям:
1)соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многокартирным домом;
2)в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;
3)деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4)отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;
5)отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
6)внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации.  
1.7.3 Требования, указанные в пункте 1.7.2 настоящего раздела, предъявляются ко всем претендентам. Организатор конкурса при проведении конкурса не вправе устанавливать иные требования к претендентам.

1.7.4 Проверка соответствия претендентов требованиям, указанным в подпунктах 2 - 6 пункта 1.7.2 настоящего раздела, осуществляется конкурсной комиссией. При этом конкурсная комиссия не вправе возлагать на претендента обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.
1.8 Расходы на участие в конкурсе

Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора управления многоквартирным домом.
1.9 Отказ допуска к участию в конкурсе

1.9.1 Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:

1) непредставление определенных пунктом 3.3. настоящего раздела  документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;

2)несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 1.7 настоящего раздела;

3)несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктами 3.1,3.3 настоящего раздела.

1.9.2В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к претендентам, установленным пунктом 1.7 настоящего раздела, конкурсная комиссия отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе претендента либо об отстранении участника конкурса от участия в конкурсе может быть обжаловано таким лицом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1. Содержание конкурсной документации
2.1.1. Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную документацию в порядке, предусмотренном пунктом  2.3. настоящего раздела:
	Часть I
	Конкурс

	Раздел I.1
	Термины, используемые в конкурсной документации

	Раздел I.2
	Общие условия проведения конкурса

	Раздел I.3

           I.3.1.                                  
	Информационная карта конкурса

Предмет конкурса

	Раздел I.4
	Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе, образцы форм и документов для заполнения претендентами

	I.4.1.
	Форма описи документов, представляемых для участия

 в конкурсе

	I.4.2.
	Форма заявки на участие в конкурсе

	I.4.3
	Форма расписки о получении заявки на участие в

 конкурсе

	Часть II
	Проект договора управления многоквартирным
 домом



	Часть III
	Техническая часть конкурсной документации

	Раздел III.1
	Акт о состоянии общего имущества собственников

 помещений в многоквартирном доме, являющимся

 объектом конкурса

	Раздел III.2
	Перечень обязательных работ и услуг по

 содержанию и ремонту объекта/объектов лота

 конкурса

	Раздел III.3
	Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе по 

отбору управляющей организации

	Раздел III.4
	Размер обеспечения исполнения обязательств по 

договору управления


	Раздел III.5
	График осмотра объекта конкурса


2.2. Разъяснения положений конкурсной документации
2.2.1 Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за два рабочих дня до даты  окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2.2.2
В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица это разъяснение размещается организатором конкурса на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Тугулымского городского округа http://tugulym.gossaas.ru/ с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
2.3. Внесение изменений в конкурсную документацию
Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация.
Претенденты на участие в конкурсе, использующие конкурсную документацию с сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в конкурсную документацию.

Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию, размещенными  надлежащим образом.
2.4. Отказ от проведения конкурса
2.4.1. В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом и реализовали решение о выборе способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допускается.

2.4.2. В случае отказа от проведения конкурса, организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с даты принятия такого решения обязан разместить официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Тугулымского городского округа http://tugulym.gossaas.ru/  извещение об отказе от проведения конкурса. В течение 2 рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса обязан направить или вручить под расписку всем претендентам, участникам конкурса уведомление об отказе от проведения конкурса в письменной форме, а также в форме электронных сообщений (в случае если организатору конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников конкурса). Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения  конкурса.

2.5. Порядок оплаты и предоставления конкурсной документации

2.5.1. Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления обязаны предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в Информационной карте конкурса Часть I., раздел I.3 настоящей конкурсной документации.

 Конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения заинтересованным лицом платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена организатором конкурса и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса и в информационной карте конкурса. 

2.5.2. Конкурсная документация, предоставляемая в порядке, установленном пунктом 2.5.1 настоящей конкурсной документации, должна соответствовать конкурсной документации, размещенной на официальном сайте.

2.5.3. Размер платы конкурсной документации не должен превышать расходы организатора конкурса или по его поручению специализированной организации на изготовление копии конкурсной документации.

2.5.4. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1. Форма заявки на участие в конкурсе

Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме указанной в настоящей конкурсной документации.
3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. 

3.2.2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
3.3.Состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1 Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о претенденте:

наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;

фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;

номер телефона;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 1.7.2 настоящего раздела, если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;

3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

3.4. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.4.1. Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть оформлена строго по форме, представленной в разделе I.4. настоящей конкурсной документации, а также содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.4.2. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

3.4.3. Непредставление определенных пунктом 3.3. настоящего раздела  документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений является основанием для  отказа допуска к участию в конкурсе.

3.4.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений, является риском для претендента подавшего
такую заявку, и является основанием для не допуска претендента к участию в конкурсе. 

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник конкурса может быть отстранен конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора управления многоквартирным домом.
3.5. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.5.1 При описании условий и предложений претендентом должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

3.5.2 Сведения, которые содержатся в заявках претендентов, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.5.3 Все документы, содержащиеся в конверте, должны лежать в порядке, указанном в заявке на участие в конкурсе. Весь пакет должен быть прошит, скреплен печатью/опечатан на обороте с указанием количества страниц, заверен подписью (претендента - уполномоченного лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя) и иметь сквозную нумерацию страниц.  Копии документов должны быть заверены должным образом. Копии документов, выданных государственными органами (свидетельства, лицензии, выписка из ЕГРЮЛ) заверяются нотариально. Копии документов организации-претендента должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.5.4. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

3.5.5. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.5.6. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы участнику размещения заказа не возвращаются.
4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

4.1.1. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе согласно сроку, месту, времени и порядку указанному в извещении о проведении открытого конкурса. Срок подачи заявок должен составлять не менее 25 дней. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.1.2. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. В отношение одного лота подается отдельная заявка. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
4.1.3. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

4.1.4. Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса после объявления  присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки. 

4.1.5. Каждый конверт с  заявкой на участие в конкурсе, поступивший в установленный срок в соответствии с пунктом  4.1.1. настоящего раздела, регистрируется организатором конкурса.

4.1.6. Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, индивидуальный код, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт организатору конкурса. 

4.1.7. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, организатором конкурса выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе по форме согласно подраздела I.4.3 настоящей конкурсной документации.
4.1.8. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе по выбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по лоту (ам) №____ (указать номер лота). Дата проведения конкурса «   »            2014 года».
4.1.9 В случае подачи заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов одним претендентом, такие заявки подаются в следующем порядке. 

Все заявки на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов подаются претендентом в одном конверте. В соответствующем конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные конверты с документами, специфичными для каждого лота. Общий внешний конверт оформляется в соответствии с требованиями указанными в п.4.1.8 настоящего раздела.

Каждый внутренний конверт, содержащий документы отдельно по каждому лоту, оформляется следующим образом: на таком конверте указывается наименование конкурса, дата его проведения и номер соответствующего лота.
4.1.10 Организатор конкурса обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.  Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, организатор конкурса не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.
4.1.11 В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, она рассматривается в порядке, установленном пунктом 6 настоящего раздела.

4.1.12 В случае если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, организатор конкурса в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок проводит новый конкурс в соответствии с Правилами утвержденными постановлением  Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом». При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан увеличить расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.
4.2. Изменение заявок на участие в конкурсе

4.2.1. Претендент вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

4.2.2. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

4.2.3. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 3.5. настоящего раздела.

4.2.4. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе  по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 

4.2.5. В случае, если на конверте с изменениями заявки  на участие в конкурсе указано наименование претендента, либо конверт не запечатан и не зарегистрирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются организатором конкурса и возвращаются лицу, подавшему такой конверт.

4.2.6. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.
4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе
4.3.1. Претендент  может отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.
4.3.2. Претендент подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. 
4.3.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или индивидуального предпринимателя. 
4.3.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. 

4.3.5. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 

4.3.6. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. 

4.3.7. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными. 

4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.4.1. Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе организатором конкурса, конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются претендентам по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются  организатором конкурса, в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

4.4.2. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов.
4.5. Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.5.1. В соответствии с  установленным в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса требованием об обеспечении заявки на участие в конкурсе, претенденты, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в соответствующей сумме и на банковский счет, указанный в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса.

4.5.2. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 м2 в месяц, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены в один лот.

4.5.3. Факт внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате. 

В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется претендентом при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в конкурсе подтверждается оригинальной выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств. 

Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной форме оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть подано претендентом в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе. 

4.5.4. В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с отметкой банка об оплате, претенденту, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 1.9 настоящего раздела.

Организатор конкурса возвращает претендентам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, поданной соответствующим участником конкурса в следующих случаях и в следующие сроки: 

- в течение 5 рабочих дней со дня поступления организатору конкурса,  уведомления об отзыве претендентом на участие в конкурсе с соблюдением положений пункта 4.3. настоящего раздела;

- в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов, претендентам подавшим конверты с заявками на участие в конкурсе после начала процедуры вскрытия конвертов;

- в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе претендентам, не допущенным к участию в конкурсе;

-в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса, претендентам, которые не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг;

- в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. 

- в течение 5 рабочих дней с даты  принятия решения организатором конкурса об отказе от проведения конкурса.
4.5.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются при непредставлении организатору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного участником конкурса  договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств.
5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

5.1.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

5.1.2. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и  Информационной карте конкурса, конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов.

5.1.3. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать представители ассоциаций (союзов) товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирных домах, действующих на территории субъекта Российской Федерации, а также представители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на территории субъекта Российской Федерации. Полномочия указанных представителей подтверждаются документально.

5.1.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.1.5. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол размещается на официальном сайте организатором конкурса www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Тугулымского городского округа http://tugulym.gossaas.ru/ в день его подписания.

5.1.6. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия.

5.1.7. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса претендентам. 

5.1.8. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. 

5.1.9. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения  заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.
5.2. Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе при вскрытии конвертов с заявками

5.2.1. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений сведений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. 

5.2.2. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к претендентам. Не допускается изменять предусмотренные конкурсной документацией требования к претендентам. 

5.2.3. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

6.1.1. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, установленным пунктом 1.7 настоящего раздела.

6.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 7 рабочих дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 1.9 настоящего раздела. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Тугулымского городского округа организатором конкурса http://tugulym.gossaas.ru/.

6.1.4. Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

6.1.5. В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом.

6.1.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного им договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении организатору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного участником конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

6.1.7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, конкурс признается несостоявшимся.

Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7.1.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения заявок. Организатор конкурса обязан обеспечить участникам конкурса возможность принять участие в конкурсе непосредственно или через представителей. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять аудио- и видеозапись конкурса.

7.1.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

7.1.3. Участники конкурса представляют предложения по общей стоимости дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов предлагается суммированная стоимость по всем объектам, входящим в лот) в соответствии со стоимостью работ и услуг, указанной в разделе III.2 Части III. настоящей конкурсной документации. 

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о наибольшей стоимости указанных дополнительных работ и услуг ни один из участников конкурса не предложил большей стоимости, конкурсная комиссия объявляет наименование участника конкурса, который сделал предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг.

7.1.4. Указанный в пункте 7.1.3. настоящего раздела участник конкурса называет перечень дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса - отдельно для каждого объекта конкурса, входящего в лот), общая стоимость которых должна соответствовать представленному им предложению по стоимости дополнительных работ и услуг. При объединении в один лот нескольких объектов конкурса разница между стоимостью дополнительных работ и услуг в отношении каждого объекта конкурса, входящего в лот, не должна превышать 20 процентов.

7.1.5. В случае если общая стоимость определенных участником конкурса дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса - суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) равна стоимости его предложения или превышает ее, такой участник признается победителем конкурса.

В случае если указанная общая стоимость меньше стоимости его предложения, участник конкурса обязан увеличить предложение по стоимости дополнительных работ и услуг либо определить перечень дополнительных работ и услуг таким образом, чтобы их общая стоимость была равна или превышала представленное им предложение. При выполнении указанных требований участник конкурса признается победителем конкурса.

7.1.6. В случае если участник конкурса отказался выполнить требования, предусмотренные пунктом 7.1.5. настоящего раздела, конкурсная комиссия объявляет наименование участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. В указанном случае победитель конкурса определяется в порядке, установленном пунктами 7.1.4. – 7.1.5. настоящего раздела.

7.1.7. Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, предоставлять коммунальные услуги, а также исполнять иные обязательства, указанные в проекте договора управления многоквартирным домом.

7.1.8. В случае если после троекратного объявления в соответствии с пунктом 7.1.2. настоящего раздела размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и наименования участника конкурса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) ни один из участников конкурса не представил предложения по стоимости дополнительных работ и услуг, такой участник конкурса признается победителем конкурса.

7.1.9. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса.

7.1.10. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным домом.

При этом стоимость каждой работы и услуги, входящей в перечни обязательных и дополнительных работ и услуг, определенных по результатам конкурса и подлежащих указанию в договорах управления многоквартирным домом, подлежит пересчету исходя из того, что общая стоимость определенных по результатам конкурса обязательных и дополнительных работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации.

7.1.11. Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Тугулымского городского округа http://tugulym.gossaas.ru/ организатором конкурса в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения. 

7.1.12. Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, которому средства возвращаются в порядке, предусмотренном пунктом 8.1.6. настоящего раздела.

7.1.13. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведения конкурса хранятся организатором конкурса в течение 3 лет.

7.1.14. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения,  о результатах открытого конкурса и об условиях договора управления этим домом путем размещения проекта договора в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирных доме и лиц, принявших помещения, а также путем размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте.  
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА

8.1. Срок заключения договора

8.1.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом (Часть II. настоящей конкурсной документации), а также обеспечение исполнения обязательств.

8.1.2. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.1.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 8.1.1. настоящего раздела, не представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом.

8.1.4. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. При этом заключение договора управления многоквартирным домом таким участником конкурса является обязательным.

В случае признания участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении этого участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае если единственный участник конкурса признан уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении его заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

8.1.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

8.1.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.
8.2.Обеспечение исполнения обязательств

8.2.1. Договор управления многоквартирным домом заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор управления, безотзывной  банковской гарантии, страхования ответственности управляющей организации или залог депозита. 

 Участник конкурса, с которым заключается договор управления многоквартирным домом, должен предоставить обеспечение исполнения обязательств. Обеспечение исполнения обязательств предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса.

8.2.2. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей организацией, с которой заключается договор управления многоквартирным домом.

8.2.3. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может быть менее одной второй и более трех четвертей цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений и лицами, принявшими помещение, в течение месяца. Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле:

Ооу=К * (Рои+Рку); где
	Ооу
	-
	размер обеспечения исполнения обязательств;

	К
	-
	коэффициент, установленный организатором конкурса в пределах  

 от 0,5 до 0,75;

	Рои
	-
	размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, указанный в извещении о поведении конкурса, умноженный на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме;

	Рку
	-
	размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов (холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и тепловая энергия) за предыдущий календарный год, а в случае отсутствия таких сведений – исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг, утвержденных в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, площади жилых помещений и тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации.


8.2.4. Обеспечение исполнение обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещение, средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. Указанное требование подлежит отражению в договорах управления многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих договоров.

8.2.5. В том случае, если обеспечение исполнения обязательств представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. 

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте конкурса.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока действия договоров управления многоквартирным домом, договорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод и оканчиваться не ранее его завершения. 

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договоры управления многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. 

8.2.6. В случае, если обеспечение исполнения обязательств предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. 

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность управляющей организации. 

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения  управляющей организацией своих обязательств в течение действия договора управления многоквартирным домом, договорам ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод, а также случаи причинения вреда общему имуществу.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока действия договора управления многоквартирным домом, договоров ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод и оканчиваться не ранее его завершения. 

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договоры управления многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. 

8.2.7. Залог депозита, вносимый в обеспечение исполнения обязательств должен быть перечислен в размере, установленном в Информационной карте конкурса на счет, указанный в Информационной карте конкурса. 

Факт внесения залога депозита в обеспечение исполнения обязательств подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент».

Денежные средства возвращаются победителю конкурса, с которым заключается договор управления многоквартирным домом при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору в течение срока, установленного в Проекте договора управления многоквартирным домом со дня получения от него соответствующего письменного требования. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  победителем конкурса в этом письменном требовании.

8.2.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение управляющей организацией своих обязательств по договору управления многоквартирным домом, управляющая организация обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по  договору управления многоквартирным домом на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.
9. СРОК НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ                                ВОЗНИКШИХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

9.1. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств, который должен составлять не более 30 дней с даты подписания собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией подготовленных в соответствии с положениями п. 8 настоящего раздела договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном определенным по результатам конкурса договором управления многоквартирным домом. Собственники помещений в многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, обязаны вносить указанную плату.

            10. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

10.1. Участник конкурса после  размещения на официальном сайте протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса обязан представить такому участнику конкурса соответствующие разъяснения в письменной форме.

10.2. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
	Раздел I.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА


Следующая информация и данные для  конкурса изменяют и/или дополняют положения Раздела I.2 «Общие условия проведения конкурса». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе I.2 и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.
	№

п/п
	Ссылка на раздел пункт настоящей конкурсной документации
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1
	
	Наименование организатора конкурса
	Администрация Тугулымского городского округа

Место нахождения: 623650 Свердловская область, Тугулымский район, 

р.п. Тугулым, пл. 50 лет Октября,1 Почтовый адрес: 623650 Свердловская область, Тугулымский район, 

р.п. Тугулым, пл. 50 лет Октября,1

тел.(34367) 2-14-62,2-14-88  

факс  .(34367) 2-14-62

E-mail: admtug@mail.ru
Контактное лицо: Борболина Лиана Юрьевна

	2
	Раздел I.2,

пункт 1.4.
	Форма конкурса
	Открытый конкурс по составу участников и по форме подачи заявок.

	3
	Раздел I.2,

пункт 1.5.
	Предмет конкурса.
	Лот № 1 - право заключения договоров управления многоквартирными жилыми домами по адресам,  согласно раздела I.3.1.
Лот № 2 - право заключения договоров управления многоквартирными жилыми домами по адресам, согласно раздела I.3.1.
Лот № 3 - право заключения договоров управления многоквартирными жилыми домами по адресам, согласно раздела I.3.1.
 Лот № 4 - право заключения договоров управления многоквартирными жилыми домами по адресам,  согласно раздела I.3.1.
Лот № 5 - право заключения договоров управления многоквартирными жилыми домами по адресам,  согласно раздела I.3.1.
Лот № 6 - право заключения договоров управления многоквартирными жилыми домами по адресам,  согласно раздела I.3.1.
Лот № 7 - право заключения договоров управления многоквартирными жилыми домами по адресам,  согласно раздела I.3.1.
Лот № 8 - право заключения договоров управления многоквартирными жилыми домами по адресам,  согласно раздела I.3.1.
Лот № 9 - право заключения договоров управления многоквартирными жилыми домами по адресам,  согласно раздела I.3.1.
Лот № 10 - право заключения договоров управления многоквартирными жилыми домами по адресам,  согласно раздела I.3.1.
Лот № 11 - право заключения договоров управления многоквартирными жилыми домами по адресам,  согласно раздела I.3.1.
Лот № 12 - право заключения договоров управления многоквартирными жилыми домами по адресам,  согласно раздела I.3.1.
Лот № 13 - право заключения договоров управления многоквартирными жилыми домами по адресам,  согласно раздела I.3.1.
Лот № 14 - право заключения договоров управления многоквартирными жилыми домами по адресам,   согласно раздела I.3.1.
Лот № 15 - право заключения договоров управления многоквартирными жилыми домами по адресам,  согласно раздела I.3.1.

	4
	Часть II. (Проект договора управления многоквартирным домом)
	Срок действия договора управления многоквартирным домом и срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств
	1. Срок действия договоров управления многоквартирным домом, равный 1 году, а также условия продления срока действия указанных договоров на 3 месяца, если:

- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с Правилами утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля   2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом;

2. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств определяется условиями проведения настоящего открытого конкурса и должен составлять не более 30 дней с даты окончания срока направления собственникам помещений в многоквартирном доме (застройщику) подписанных управляющей организацией проектов договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном условиями конкурса и договором управления многоквартирным домом, с даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса. Собственники помещений обязаны вносить указанную плату

	5
	Часть II. (Проект договора управления многоквартирным домом)
	Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения составляет ____ руб. с 1 кв.м. общей площади жилого помещения.
	Лот № 1 –  12,98 рублей.
Лот № 2 –  12,28 рублей.
Лот № 3 –  10,47 рублей.
Лот № 4 –  10,39 рублей.

Лот № 5 –  10,29 рублей.
Лот № 6 –  9,85 рублей.

Лот № 7 –  11,6 рублей.
Лот № 8 –  10,64 рублей.

Лот № 9 –  11,54 рублей.
Лот № 10 –  8,43 рублей.

Лот № 11 –  10,44 рублей.
Лот № 12 –  11,4 рублей.

Лот № 13 –  11,04рублей.
Лот № 14 –  10,64 рублей.
Лот №15 – 9,8 рублей.


	6
	Часть III. (техническая часть конкурсной настоящей документации) 
	Характеристики объекта конкурса:
	Состояние общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса согласно актам в Части III, раздел III.1. настоящей конкурсной документации.

	7
	Часть III. (техническая часть конкурсной настоящей документации)
	Порядок и график проведения осмотра претендентами объекта конкурса
	График проведения осмотра претендентами объекта конкурса -  раздел III.5 часть III настоящей конкурсной документации.

	8
	Часть III. (техническая часть конкурсной настоящей документации) 
	Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 


	Перечень обязательных работ содержится в разделе III.2 части III настоящей конкурсной документации.

	9
	Часть II. (Проект договора управления многоквартирным домом)
	Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом
	Согласно п.7 договора управления многоквартирным домом.

	10
	Часть II. (Проект договора управления многоквартирным домом)
	Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг  по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным 

домом.
	Согласно договора управления многоквартирным домом

	11
	Раздел I.2,

пункт 1.7.
	Участники конкурса
	Претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе

	13
	Раздел I.2,

Пункт 1.7.2
	Обязательные требования к участникам конкурса
	1)Соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

2)в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3)деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4)отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5)отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6)внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации.

	14
	Раздел I.2,

пункт 3.1.
	Форма заявки на участие в конкурсе
	Заявка предоставляется по форме и образцу указанной в Части I Раздела  I.4.2.настоящей конкурсной документации.

	15
	Раздел I.2,

пункт 3.3.
	Сведения, документы и предложения претендента входящие в состав заявки на участие в конкурсе


	1) Сведения о претенденте, входящие в состав заявки:

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;

- фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;

- номер телефона;

- реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

- реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

2) Документы, входящие в состав заявки:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

- документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

- копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 1.7.2 настоящей конкурсной документации, если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления

многоквартирным домом;

- копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;

3) Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом:

-описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги.

	16
	Раздел I.2,

пункт 3.5.
	Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
	- Сведения, которые содержатся в заявках претендентов, не должны допускать двусмысленных толкований.

- Все документы, содержащиеся в конверте, должны лежать в порядке, указанном в заявке на участие в конкурсе. Весь пакет должен быть прошит, скреплен печатью/опечатан на обороте с указанием количества страниц, заверен подписью (претендента - уполномоченного лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя) и иметь сквозную нумерацию страниц.  Копии документов должны быть заверены должным образом. Копии документов, выданных государственными органами (свидетельства, лицензии, выписка из ЕГРЮЛ) заверяются нотариально. Копии документов организации-претендента должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

- Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

	17
	Раздел I.2,

пункт 4.1
	Срок, порядок и место подачи заявок на участие в конкурсе
	Прием заявок осуществляется по адресу: 623650, Свердловская область, Тугулымский район, р.п. Тугулым пл. 50 лет Октября ,1 каб.312, Административного здания в рабочие дни с 08.00 часов до 12 ч. 00 мин.,  и с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (в пятницу с 08:00 часов до 12:00 часов и с 13:00 часов до 16:00 часов) до момента вскрытия конвертов с заявками.

Дата начала подачи заявок: начиная с момента выхода извещения о проведении конкурса и до момента вскрытия конвертов с заявками. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется организатором конкурса. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Окончание подачи заявок – непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанного в п.20 данной Информационной карты. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед процедурой вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, указанному в п.20 данной Информационной карты

	18
	Раздел I.2,

пункт 4.5.
	Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе. 
	Лот № 1 –972,40 рублей, НДС не облагается.

Лот № 2 –7186,92 рублей, НДС не облагается.

Лот № 3 –333,05 рублей, НДС не облагается.

Лот № 4 –92,06 рублей, НДС не облагается.

Лот № 5 –359,94 рублей, НДС не облагается.

Лот № 6 –1500,30 рублей, НДС не облагается.

Лот № 7 –1340,21 рублей, НДС не облагается.

Лот № 8 –403,63 рублей, НДС не облагается.

Лот № 9 –164,16 рублей, НДС не облагается.

Лот № 10 –73,17 рублей, НДС не облагается.

Лот № 11 –2489,94 рублей, НДС не облагается.

Лот № 12 –724,36 рублей, НДС не облагается.

Лот № 13 –7280,36 рублей, НДС не облагается.

Лот № 14 –120,50 рублей, НДС не облагается.

Лот № 15 –218,25 рублей, НДС не облагается.

В платежном поручении, в графе «назначение платежа» указывается: «01. Денежное обеспечение заявки для участия в открытом конкурсе на право заключения договоров управления многоквартирными жилыми домами, лот № 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15) НДС не облагается».

	19
	Раздел I.2,

пункт 4.5.
	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.
	Получатель: Финансовое управление администрации Тугулымского городского округа, ИНН 6655005508, КПП 665501001, л/с 05901510330, р/с 40302810316545050017 в Свердловском отделении №7003 ОАО «Сбербанк России», к/с 30101810500000000674, БИК 046577674.

	20
	Раздел I.2,

пункт 5.1, 5.2
	Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
	В 09 ч. 00 мин.  «18» ноября 2014 г. по адресу: 623650, Свердловская область Тугулымский район, р.п. Тугулым, пл. 50 лет Октября,1, кабинет № 319         Административного здания

	21
	Раздел I.2,

пункт 8.1.
	Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор управления многоквартирным домом
	Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

 Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений (застройщику) в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

	22
	Раздел I.2,

пункт 8.2.
	Размер и срок предоставления обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей, в том числе в случае невыполнения обязательств по  оплате ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу
	Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей организацией, с которой заключается договор управления многоквартирным домом.

Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может быть менее одной второй и более трех четвертей цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в течение месяца.

Размер обеспечения исполнения обязательств в случае, если обеспечение исполнения обязательств представляется в виде банковской гарантии / страхование ответственности управляющей организации / залога депозита:

Лот № 1 –61048,02 рублей, НДС не облагается.

Лот № 2 –427595,71 рублей, НДС не облагается.

Лот № 3 – 8674,75 рублей, НДС не облагается.

Лот № 4 – 6369,93 рублей, НДС не облагается.

Лот № 5 –28826,01 рублей, НДС не облагается.

Лот № 6 – 124764,48 рублей, НДС не облагается.

Лот № 7 –43446,58 рублей, НДС не облагается.

Лот № 8 –12637,02 рублей, НДС не облагается.

Лот № 9 – 5511,39 рублей, НДС не облагается.

Лот № 10 –2384,14 рублей, НДС не облагается.

Лот № 11 –212457,18 рублей, НДС не облагается.

Лот № 12 –52008,99 рублей, НДС не облагается.

Лот № 13 –473055,54 рублей, НДС не облагается.

Лот № 14 – 1951,79 рублей, НДС не облагается.

Лот № 15 – 13529,98 рублей, НДС не облагается.
Срок действия банковской гарантии /  договора страхования / договора о залоге депозита должен устанавливаться с учетом установленного срока действия договоров управления многоквартирным домом, договоров ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод и оканчиваться не ранее его завершения. 

	23
	Раздел I.2,

Пункт  7.1.1.- 7.1.14.
	Критерии определения победителя конкурса
	Победителем конкурса считается лицо предложившее за указанный организатором конкурса в конкурсной документации размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение одного года выполнить наибольший по стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс.

В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом.

	24
	Раздел I.2,

пункт. 2.5.
	Порядок оплаты и предоставления конкурсной документации
	Конкурсная документация предоставляется по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, р.п. Тугулым, пл. 50 лет Октября,1 кабинет №312 до момента вскрытия конвертов с заявками в рабочие дни с 08.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 часов (в пятницу с 08:00 часов до 12:00 часов и с 13:00 часов до 16:00 часов).  

Конкурсная документация предоставляется в течение 2 рабочих дней с даты получения от претендента заявления в письменной форме.

Предоставление конкурсной документации в письменной форме осуществляется без взимания платы. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

Бесплатно конкурсная документация доступна на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Тугулымского городского округа http://tugulym.gossaas.ru/

	25
	
	Место, дата и время проведения конкурса
	В 9 ч. 00 мин.  «27» ноября   2014 г. по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, р.п. Тугулым, пл.50 лет Октября,1 кабинет № 319 Административного здания


Раздел I.3.1.   ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Лот № 1

	№
п/п
	Адрес
	Площадь жилых и нежилых помещений

	1
	р.п. Тугулым ул. Октябрьская д. № 24
	730,2

	2
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№54
	768,1


Лот № 2
	№

п/п
	Адрес
	Площадь жилых и нежилых помещений

	1
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д. № 6
	1194,5

	2
	р.п. Тугулым ул. Гагарина д. № 1
	710,1

	3
	р.п. Тугулым ул. Гагарина д. № 3
	343,1

	4
	р.п. Тугулым ул. Гагарина д. № 5
	362,2

	5
	р.п. Тугулым ул. Гагарина д. № 7
	523,4

	6
	р.п. Тугулым ул. Гагарина д. № 9
	451,8

	7
	р.п. Тугулым ул. Гагарина д. № 15
	1147,7

	8
	р.п. Тугулым ул. Дорожная д. № 4
	721,3

	9
	р.п. Тугулым ул. Дорожная д. № 6
	1154,8

	10
	р.п. Тугулым ул. Дорожная д. № 8
	1083,98

	11
	р.п. Тугулым ул. Полевая д. № 20
	810,2

	12
	р.п. Тугулым ул. Полевая д. № 22
	746,7

	13
	р.п. Тугулым ул. Федюнинского д. № 76
	899,2

	14
	п.ст. Тугулым ул. Ленина д. № 1а 
	784,7

	15
	п.ст. Тугулым ул. Ленина д. № 1б 
	771,4

	
	11705,08


Лот № 3
	
	Адрес
	Площадь жилых и нежилых помещений

	1
	р.п. Тугулым ул. Войкова д. № 44
	91,5

	2
	р.п. Тугулым ул. Ленина д. № 22
	96,4

	3
	р.п. Тугулым ул. Ленина д. № 95
	141,8

	4
	р.п. Тугулым ул. Ленина д. № 110
	116,9

	5
	р.п. Тугулым ул. Ленина д. № 136
	88,6

	6
	р.п. Тугулым ул. Типографии д. № 3
	101,0

	
	636,2


Лот № 4
	
	Адрес
	Площадь жилых и нежилых помещений

	1
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д. № 38
	177,2


Лот № 5
	
	Адрес
	Площадь жилых и нежилых помещений

	1
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д. № 23
	184,5

	2
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д. № 40
	166,6

	3
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д. № 42
	177,3

	4
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д. № 44
	171,2

	
	699,6


Лот № 6
	
	Адрес
	Площадь жилых и нежилых помещений

	1
	п. Заводоуспенское ул.Ленина д. №1 
	695,4

	2
	п. Заводоуспенское ул.Ленина д. №3
	651,4

	3
	п. Заводоуспенское ул.Ленина д. №5 
	652,9

	4
	п. Заводоуспенское ул.Ленина д. №7 
	539,9

	5
	п. Заводоуспенское ул.Победы д. №2
	506,7

	
	3046,3


Лот № 7
	
	Адрес
	Площадь жилых и нежилых помещений

	1
	р.п. Тугулым ул. Коммунальная д. № 5
	413,2

	2
	р.п. Тугулым ул. Ленина д. № 67
	534,2

	3
	р.п. Тугулым ул. Ленина д. № 73
	278,1

	4
	р.п. Тугулым ул. Ленина д. № 79
	346,6

	5
	р.п. Тугулым ул. Ленина д. № 87
	430,6

	6
	р.п. Тугулым ул. Ленина д. № 88
	308,0

	
	2310,7


Лот № 8
	
	Адрес
	Площадь жилых и нежилых помещений

	1
	р.п. Тугулым ул. Строителей д. № 18
	99,0

	2
	р.п. Тугулым ул. Строителей д. № 19
	89,5

	3
	р.п. Тугулым ул. Федюнинского д. № 79
	110,7

	4
	р.п. Тугулым ул. П-Лумумбы д. № 5
	111,9

	5
	р.п. Тугулым ул. Ленина д. № 103
	91,3

	6
	п.жд.ст. Тугулым ул. Железнодорожные дома  д. № 2
	163,6

	7
	п.жд.ст. Тугулым ул. Железнодорожные дома  д. № 7
	92,7

	
	758,7


Лот № 9
	
	Адрес
	Площадь жилых и нежилых помещений

	1
	р.п. Тугулым ул. Гагарина д. № 6
	100,0

	2
	р.п. Тугулым ул. Ветеранов д. № 12
	184,5

	
	284.5


Лот № 10
	
	Адрес
	Площадь жилых и нежилых помещений

	1
	р.п. Тугулым ул.Комсомольская д. №5
	173,6

	
	173,6


Лот № 11
	
	Адрес
	Площадь жилых и нежилых помещений

	1
	р.п. Тугулым ул.Октябрьская д. №11
	1637,8

	2
	р.п. Тугулым ул.Октябрьская д. №13
	3132,2

	
	4770,0


Лот № 12
	
	Адрес
	Площадь жилых и нежилых помещений

	1
	р.п. Тугулым ул.Пионерская д. №52
	1270,8

	
	1270,8


Лот № 13
	
	Адрес
	Площадь жилых и нежилых помещений

	1
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д. № 2
	1156,8

	2
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д. № 3
	953,4

	3
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д. № 4
	1156,85

	4
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д. № 5
	1595,2

	5
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д. № 7
	1178,7

	6
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д. № 9
	879,2

	7
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д. № 11
	897,6

	8
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д. № 15
	1282,6

	9
	р.п. Тугулым ул. Гагарина д. № 17
	1000,3

	10
	р.п. Тугулым ул. Красная д. № 58
	1279,3

	11
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д. № 19
	899,7

	12
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д. № 19А
	909,4

	
	13189,05


Лот № 14
	
	Адрес
	Площадь жилых и нежилых помещений

	1
	п.Заводоуспенское ул.Дачная 2А
	226,5

	
	226,5


Лот № 15
	
	Адрес
	Площадь жилых и нежилых помещений

	1
	п. жд.ст. Тугулым ул.Железнодорожные дома д.№3 
	445,4

	
	445,4


РАЗДЕЛ I.4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ

Для лотов №№ 1-15
Инструкция

по заполнению заявки на участие в конкурсе по отбору управляющих организаций для управления многоквартирным домом

(многоквартирными домами)

1.Заявка на участие в конкурсе по отбору управляющих организаций для управления многоквартирном доме (далее – заявка) – основной документ, которым претенденты изъявляют желание принять участие в конкурсе по отбору управляющих организаций для управления многоквартирным домом или многоквартирными домами, входящими в соответствующий лот, а также выражают согласие на заключение договора управления многоквартирным домом на условиях, указанных в конкурсной документации. 
2.Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75.

3.Форма заявки на участие в конкурсе размещена на  официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Тугулымского городского округа http://tugulym.gossaas.ru/. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. 

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. 
4.Заявка на участие в конкурсе включает в себя:

1) Форма заявки на участие в конкурсе с указанием сведений  о претенденте и подтверждающие документы:

- наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;

- фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;

- номер телефона;

-выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;

-выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;

-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

-реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

- документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

- копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 1.7.2 раздела I Конкурсной документации, если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

- копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;

3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

5.В форме заявки заполняются все разделы и все данные по пояснениям, указанным в круглых скобках.

6.При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

7.Сведения, которые содержатся в заявках претендентов, не должны допускать двусмысленных толкований.

8.При описании условий и предложений претендентом должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

9.В разделе 2 заявки указывается описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги собственниками помещений в многоквартирном доме, нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного жилищного фонда (ежемесячно или в другие сроки, виды расчетных документов и т.п.).

10.Претендент подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса и номер лота (лотов). Указание информации о претенденте  на конверте не допускается.

11.Все документы, содержащиеся в конверте, должны лежать в порядке, указанном в заявке на участие в конкурсе. Весь пакет должен быть прошит, скреплен печатью/опечатан на обороте с указанием количества страниц, заверен подписью (претендента - уполномоченного лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя) и иметь сквозную нумерацию страниц.

12.Копии документов должны быть заверены должным образом. Копии документов, выданных государственными органами (свидетельства, лицензии, выписка из ЕГРЮЛ) заверяются нотариально. Копии документов организации-претендента должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

13.В качестве документа, подтверждающего внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, представляется экземпляр платежного поручения, выданного банком, копия квитанции об оплате. При внесении денежных средств претендентом при помощи системы «Банк-Клиент» предоставляется оригинальная выписка из банка.

14.Непредоставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений является основанием для отказа в допуске претендента к участию в конкурсе. 
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник конкурса может быть отстранен организатором конкурса, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора управления многоквартирным домом.

15.Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы участнику размещения заказа не возвращаются.

16.В отношение одного лота подается отдельная заявка. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

17.Если претендент подает заявки на участие в конкурсе по нескольким лотам, то форма заявки заполняется на каждый лот. При этом документы, прилагаемые к заявке, оформляются в одном экземпляре. 

18.Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе вносятся по каждому лоту отдельно.

19.Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса после объявления  присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки. 

20.Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

21.Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками.
I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

предоставляемых для участия в открытом конкурсе

на право заключения договоров управления многоквартирными домами
по Лоту № _________
Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для 
                                         (наименование Претендента)
участия в открытом конкурсе на право заключения договоров управления многоквартирными домами по адресам:____________________________, направляются нижеперечисленные документы.

	№ п\п
	Наименование
	Кол-во

страниц

	1
	Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела I.4. настоящей конкурсной документации)
	

	2
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц), или нотариально заверенная копия такой выписки.
	

	3
	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей), или нотариально заверенная копия такой выписки.
	

	4
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;
	

	5
	Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе
	

	6
	Копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период
	

	1. 
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению претендентом 
	

	*) Опись документов должна соответствовать п. 16 Информационной карты конкурса


I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

(форма для лотов №№ 1-15, заполняется на каждый лот отдельно)
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

_________________________________________________________________,

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное

наименование организации или ф.и.о. физического лица,

данные документа, удостоверяющего личность)

_________________________________________________________________,

(место нахождения, почтовый адрес организации

или место жительства индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________

(номер телефона)

заявляет    об    участии    в   конкурсе  по  отбору  управляющей

организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными

домами), расположенным(и) по адресу: _____________________________

_________________________________________________________________.

(адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в

конкурсе, просим возвратить на счет: _____________________________

(реквизиты банковского

_________________________________________________________________.

счета)

2. Предложения претендента по условиям договора

управления многоквартирным домом

__________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

__________________________________________________________________

управления многоквартирным домом способа внесения

__________________________________________________________________

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями

жилых помещений по договору социального найма и договору

найма жилых помещений государственного или муниципального

жилищного фонда платы за содержание и ремонт

жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение  собственниками  помещений  в  многоквартирном доме и

нанимателями  жилых  помещений  по  договору  социального  найма и

договору найма жилых помещений государственного или муниципального

жилищного  фонда  платы  за содержание и ремонт жилого помещения и

платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет ______

__________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

(для  юридического  лица),  выписка  из  Единого  государственного

реестра   индивидуальных   предпринимателей  (для  индивидуального

предпринимателя):

__________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_________________________________________________________________;

2)  документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление

действий   от   имени   юридического   лица   или  индивидуального

предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

__________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_________________________________________________________________;

3)  документы,  подтверждающие  внесение  денежных  средств  в

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

__________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_________________________________________________________________;

4)  копии  документов, подтверждающих соответствие претендента

требованию,   установленному   подпунктом   1   пункта  15  Правил

проведения  органом  местного самоуправления открытого конкурса по

отбору  управляющей  организации  для  управления  многоквартирным

домом,  в случае если федеральным законом установлены требования к

лицам,    осуществляющим   выполнение   работ,   оказание   услуг,

предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

__________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_________________________________________________________________;

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

__________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя организации

или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

_________________  ____________________________________

(подпись)                    (ф.и.о.)

"__" _____________ 201__ г.

М.П.

I.4.3 ФОРМА РАСПИСКИ О ПОЛУЧЕНИИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
РАСПИСКА

о получении заявки на участие в конкурсе по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту ____________________________

__________________________________________________________________

(наименование организации или

ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________

в   том,   что   в   соответствии  с  Правилами проведения органом

местного  самоуправления  открытого конкурса по отбору управляющей

организации  для  управления  многоквартирным домом, утвержденными

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 6 февраля

2006 г. N 75,

__________________________________________________________________

(наименование организатора конкурса)

принял(а)   от   него   (нее)  запечатанный конверт с заявкой  для

участия  в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом (многоквартирными домами) _______

__________________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

Заявка зарегистрирована "__" ____________ 200_ г. в ______________

__________________________________________________________________

(наименование документа, в котором регистрируется заявка)

под номером _____________________________________________________.

Лицо, уполномоченное организатором конкурса  принимать  заявки  на

участие в конкурсе

__________________________________________________________________

(должность)

_________________  ____________________________________

(подпись)                    (ф.и.о.)

"__" _____________ 200_ г.

М.П.
ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

управления многоквартирным домом между управляющей организацией, выбранной по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Тугулымского городского округа  и собственником  помещения (-ий) в многоквартирном доме, на право управления которым проводился конкурс

р.п. Тугулым                                                                                   «___» ____________2014 г.

_______________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, индивидуальный предприниматель)

(далее - Управляющая организация), _______________________________________,

(наименование саморегулируемой организации)

в лице _________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя, представителя, индивидуального предпринимателя)
действующего на основании __________________________, с одной стороны, и 

            (устава, доверенности и т.п.)

_______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование юридического лица)

являющийся собственником или лицом, принявшим помещение _______________________________________________________________________
(нежилого(х) помещения(й), квартир(ы) №_______, комнат(ы) в коммунальной квартире № ____)
общей площадью ________ кв.м, жилой площадью ________ кв.м (далее – Собственник) на ___ этаже
____ этажного многоквартирного дома, расположенного по адресу: _______________________________________________________________________ 

                                       (индекс, улица, номер дома, номер корпуса)

(далее – Многоквартирный дом), на основании ______________________________________________________________________,

                            (документ, устанавливающий право собственности на жилое / нежилое помещение)

№_______ от «_____» ____________ _____г, выданного_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего, заверившего или зарегистрироващего документы)

или представитель Собственника _________________________________________,

                                                                (должность, фамилия, имя, отчество представителя)
действующего в соответствии с полномочиями, основанными на ______________________________________________________________________,   

(наименование федерального закона, акта уполномоченного на то государственного органа либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями п. 5 и 6 ст. 185, ст. 186 ГК РФ или удостоверенной нотариально)

(далее – Стороны), заключили настоящий Договор управления многоквартирным домом (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Общие положения

Настоящий Договор заключен на основании проведенного органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (протокол конкурса от «__» ______ 2014г.), хранящегося ______________________________________________.

(указать место хранения протокола)
1.2.Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме и определены в соответствии с п.1.1. настоящего Договора.

1.3.При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне  услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома и порядке их оказания и выполнения»,  Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» (вместе с «Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»), иными положениями гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации, нормативными и правовыми актами администрации Тугулымского городского округа.
2. Предмет Договора

2.1. Цель настоящего Договора – обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных и иных услуг Собственнику, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам его семьи, поднанимателям, арендаторам, субарендаторам и иным лицам, пользующимся помещениями на законных основаниях (далее – нанимателю, арендатору).

2.2. Управляющая организация по заданию собственников помещений в Многоквартирном доме в течение согласованного настоящим Договором срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, согласно Приложению №2 к настоящему Договору предоставлять коммунальные услуги  и иные услуги Собственнику (нанимателю, арендатору) помещений в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность. 
2.3. Вопросы капитального ремонта многоквартирного дома регулируются отдельным договором.

2.4. Состав общего имущества и характеристика Многоквартирного дома определены актом о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса (Приложение №1). Акт о состоянии общего имущества многоквартирного дома составляется при приемке дома в управление Управляющей организацией, а также при расторжении настоящего Договора по любому из оснований.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:

3.1.1. Приступить к выполнению своих обязательств по настоящему договору не позднее 30 дней с даты окончания срока направления Собственникам проекта настоящего договора, подписанного Управляющей организацией.
Управляющая организация в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные ей проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.1.2. Управлять многоквартирным жилым домом в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством.

Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах собственников помещений в нем в соответствии с целями, указанными в пункте 2.1. настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3.1.3. Предоставлять Собственникам и лицам, пользующимся на законном основании жилыми помещениями в многоквартирном доме (далее - Пользователи жилых помещений), в порядке, установленном действующим законодательством коммунальные услуги, отвечающие требованиям Правил предоставления коммунальных услуг гражданам.

К коммунальным услугам, предоставляемым в соответствии с настоящим договором, относятся - _____________________________ (указать).

3.1.4. В течение срока действия настоящего Договора предоставлять услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Собственников помещений и лиц, принявших помещения в многоквартирном доме.

Обязательный перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме с указанием периодичности, их стоимости содержится в приложении №2, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Изменения в данный перечень вносятся путем заключения Сторонами договора дополнительного соглашения на основании решения общего собрания Собственников помещений и лиц, принявших помещения в многоквартирном доме, либо в результате действия непреодолимой силы. Если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение Управляющей организацией указанных в приложении обязательств становится невозможным, она обязана выполнять те работы и услуги,  осуществление которых возможно в сложившихся условиях, предъявляя Собственникам и лицам, принявшим помещения, счета на оплату фактически оказанных услуг и выполненных работ. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленный настоящим Договором, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и фактически оказанных услуг.  

3.1.5.Выполнять предусмотренные настоящим договором работы и оказывать услуги лично либо привлекать к выполнению работ и оказанию услуг подрядные организации, соответствующие, установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления. В случае заключении договоров на выполнение работ и предоставление услуг с подрядными организациями осуществлять контроль качества выполненных работ (оказанных услуг).

3.1.6. Вести и хранить техническую документацию (базы данных) на многоквартирный дом, внутридомовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением Договора. Систематически (не реже 2 раз в год) проводить технические осмотры многоквартирного дома и корректировать базы данных, отражающих состояние дома, в соответствии с результатами осмотра.
Перечень технической документации предусмотрен п. 24 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491. 

3.1.7.За 30 дней до прекращения настоящего Договора передать техническую документацию на многоквартирный дом иные связанные с управлением им документы вновь избранной Управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК либо иному специализированному потребительскому кооперативу, созданному для управления многоквартирным  домом, или одному из Собственников помещений в многоквартирном доме или  лицу, принявшему помещения, указанному в решении общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, при выборе Собственниками и лицами, принявшими помещения, непосредственного управления. Если за 30 дней до прекращения договора управления Собственниками помещений способ управления не выбран, документы подлежат передаче организатору открытого конкурса по отбору управляющей  организации. Передача документов осуществляется путем составления в письменной форме соответствующего акта передачи. 

3.1.8. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственников и прочих Пользователей помещений, связанные с исполнением настоящего Договора. Обеспечить указанных лиц информацией о телефонах аварийных служб и разместить ее в легкодоступных для Собственников и Пользователей помещений местах.
3.1.9.Организовать начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги, установленные настоящим договором, и выставление счета в срок до 01 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
3.1.10.Производить уменьшение размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предоставленные Собственникам, а также лицам проживающим в многоквартирном доме по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими допустимую продолжительность в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.

3.1.11.Вести претензионную работу с Собственниками и пользователями жилых помещений, которые не осуществляют оплату жилищно-коммунальных услуг по настоящему договору.
3.1.12.Использовать полученные денежные средства по их прямому назначению с соблюдением действующих законодательных норм.
3.1.13.Ежегодно представлять Собственникам отчет о проделанной работе и финансовых затратах, сложившихся в ходе управления домом в порядке, установленном настоящим договором. Вести домовой учет в доле расходов и доходов.
3.1.14.Обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, в соответствии со стандартом раскрытия информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731.

3.1.15.Обеспечивать конфиденциальность персональных данных граждан, проживающих в жилых помещениях, ставших известными в ходе исполнения настоящего договора.

3.1.16. Управляющая организация должна определить способ обеспечения исполнения обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. 

Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций.

Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление.

3.1.17. Не менее чем за шесть месяцев (если иной срок не установлен нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации) до наступления года, в течение которого должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта, представлять собственникам предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с условиями проведения такого капитального ремонта.
 3.1.18. Управляющая организация, обязана рассмотреть поступившие от собственников многоквартирного дома жалобы и претензии в течение 30 дней с даты поступления. На обращение ответ должен быть дан в письменном виде по указанному в нем адресу. 
 3.1.19.По требованию Собственников и Пользователей жилых помещений, выдавать необходимые справки и иные документы установленного образца.
3.1.20.Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором.

3.2. Управляющая организация вправе:

3.2.1.Самостоятельно определять порядок и способ исполнения своих обязательств по настоящему договору. Выполнять работы и оказывать услуги лично, либо путем привлечения третьих лиц. При выполнении работ третьими лицами Управляющая организация самостоятельно отвечает перед Собственниками за качество работ.

3.2.2. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений и лиц, принявших помещения в многоквартирном доме, плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном определенным по результатам конкурса договором управления многоквартирным домом. 
3.2.3. Приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг Собственникам и пользователям помещений в многоквартирном домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.05.2011 № 354, подачу Собственнику, а также лицам, проживающим в многоквартирном доме по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, коммунальных ресурсов.
3.2.4.Проверять соблюдение  Собственником и  лицом, принявшим помещения,  требований, установленных п.п. 3.3.1 - 3 3.16 Договора.

3.2.5. Взыскивать с Собственника и лиц, принявших помещения, в установленном порядке задолженность по оплате услуг в рамках Договора.

3.2.6. Выносить предписания Собственникам и лицам, принявшим помещения, требовать устранения выявленных нарушений в установленные предписанием сроки. 

3.2.7. Оказывать за дополнительную плату услуги и выполнять работы по договорам, заключаемым с Собственниками и  лицами, принявшими помещения в многоквартирном доме. Перечень дополнительных услуг формируется Управляющей организацией самостоятельно и доводится до сведения Собственников и Пользователей жилых помещений путем размещения в помещении Управляющей организации.
3.2.8.Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно показаниям приборов учета, проводить проверки работы установленных приборов учета и сохранности пломб.
3.2.9. Осуществлять иную деятельность, направленную на повышение качества услуг, связанных  с управлением многоквартирным домом.

3.2.10.Представлять интересы Собственников в государственных и других учреждениях по вопросам, связанным с содержанием жилого дома.

3.3. Собственники, лица, принявшие помещения в многоквартирном доме, иные Пользователи обязуются:

3.3.1.Нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения.
3.3.2. Своевременно и в полном объеме вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги в соответствии с выставленными платежными документами.
3.3.3. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования, в том числе:

- соблюдать чистоту и порядок в подъездах, на лестничных клетках и в других местах общего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специально установленные для этого места;

- не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию;

- соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми и другими приборами, не допускать установки самодельных предохранительных пробок, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности;

- не допускать выполнения в помещении  работ или совершения других действий, создающих повышенный шум или вибрацию, а также действий, нарушающих нормальные условия проживания граждан в других жилых помещениях;

- предписания Государственной жилищной инспекции и других контролирующих органов;

- другие требования законодательства.

3.3.4. Своевременно предоставлять Управляющей организации сведения:

- о количестве граждан, проживающих в помещении(ях) совместно с Собственником и лицом, принявшим помещения, о наличии у лиц, зарегистрированных по месту жительства в помещении, права на льготы для расчетов платежей за услуги по Договору. При этом Собственник или и лица, принявшие помещения, обязаны предоставить Управляющей организации документы, подтверждающие право на льготу;

- о проводимых с помещением, указанном в преамбуле к настоящему Договору, сделках, влекущих смену Собственника или лица, принявшего помещения, либо изменение состава Собственников и лиц, принявших помещения.

Представить Управляющей организации Договор купли-продажи жилого помещения, аренды, найма и другие документы, подтверждающие смену собственника или лица, принявшего помещения.

3.3.5. Обеспечить доступ к общему имуществу многоквартирного дома в принадлежащем ему помещении представителям Управляющей организации, а также организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание многоквартирного дома для осмотра приборов учета и контроля, а также, в случае возникновения аварийной ситуации, для выполнения необходимого ремонта общего имущества многоквартирного дома и работ по ликвидации аварий, в установленном законодательством сроки. 

3.3.6. Не осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей без согласования с Управляющей организацией.

3.3.7. Не нарушать имеющиеся схемы учета услуг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушением пломбировки счетчиков, изменением их местоположения в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией.

3.3.8. Своевременно осуществлять поверку приборов учета. К расчету оплаты коммунальных услуг предоставляются данные только проверенных приборов учета. Если прибор учета не проверен, объем потребления коммунальных услуг принимается равным нормативам потребления, утвержденным органами местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3.3.9. Предоставлять Управляющей организации в установленные сроки показания приборов учета.

3.3.10. Не производить слив воды из системы и приборов отопления.

3.3.11. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении либо использующих помещение, принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями Договора.

3.3.12. Не совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от подачи электроэнергии, воды и тепла.

3.3.13. При проведении общестроительных, монтажных и отделочных работ при перепланировке и переустройстве принадлежащего Собственнику или лицу, принявшему помещения руководствоваться Жилищным кодексом РФ и действующими нормативными правовыми актами.

3.3.14. При возникновении аварийных ситуаций в занимаемых помещениях, в доме и на придомовой территории немедленно сообщать о них в соответствующую аварийную службу и Управляющую организацию.  

3.3.15. Обеспечивать сохранность общего имущества многоквартирного дома.

3.3.16. Выбрать на Общем собрании собственников и лиц, принявших помещения, совет многоквартирного дома из числа собственников помещений в данном доме, для представления интересов всех собственников перед Управляющей организацией и  контроля за осуществлением обязанностей по настоящему договору. 

Члены семьи Собственника, лиц, принявших помещения, проживающие совместно с ними, пользуются наравне с ними всеми правами и несут все обязанности, вытекающие из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением между Собственником или лицами, принявшими помещения, и членами его семьи. Члены семьи Собственника жилого помещения и члены семьи лица, принявшего помещение, обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.

Иное лицо (Пользователь), пользующееся помещением на основании соглашения с Собственником или лицом, принявшим помещения, имеет права, несет обязанности и ответственность в соответствии с условиями такого соглашения и настоящего Договора.
3.4. Собственники,  лица, принявшие помещения в многоквартирном доме, иные Пользователи имеют право:

3.4.1. Производить переустройство и перепланировку помещений в соответствии с установленным действующим законодательством порядке. 

3.4.2. В случае неотложной необходимости обращаться  в аварийно-диспетчерскую службу Управляющей организации о временной приостановке подачи в многоквартирный дом воды, электроэнергии, отопления, на условиях, согласованных с Управляющей организацией.

3.4.3. При условии представления подтверждающих документов установленного образца, требовать в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации порядком перерасчета размера оплаты за отдельные виды услуг, рассчитываемые исходя из нормативов потребления, в случае временного отсутствия (более пяти календарных дней) одного, нескольких или всех Пользователей жилого помещения, принадлежащего Собственнику или лицу, принявшему помещение в многоквартирном доме.

3.4.4. Требовать в установленном порядке от Управляющей организации перерасчета платежей за услуги по Договору, в связи с несоответствием услуг перечню, составу и периодичности работ (услуг). 

3.4.5 Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом, предусматривают:

обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;

право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями;».

3.4.6. Собственники помещений в многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, по истечении каждого последующего года со дня заключения указанного договора в случае, если до истечения срока действия такого договора общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о выборе или об изменении способа управления этим домом.
3.4.7.Границы общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и имущества каждого Собственника в отдельности устанавливаются в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме. Ответственность за надлежащее техническое и санитарное состояние своего имущества несет каждый Собственник помещения.

4.Порядок расчетов

4.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на момент заключения настоящего договора определяется в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору и составляет ____ руб. с 1 кв.м. общей площади жилого помещения. 

        4.2. Собственник или лицо, принявшее помещение в многоквартирном доме, производит оплату в рамках Договора за следующие услуги:

- коммунальные услуги:                   (указать);

- содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома. 

Плата за услуги по управлению многоквартирным домом включена в состав платы за содержание и ремонт. 
4.4. Обязанность по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги возникает у Собственников и лиц, принявших помещения в многоквартирном доме, с момента начала срока действия настоящего договора. Уклонение от подписания настоящего договора не освобождает Собственников и лиц, принявших помещения в многоквартирном доме, от обязанности по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги.

4.5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. 
4.6. Собственники, лица, принявшие помещения в многоквартирном доме, иные Пользователи оплачивают услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечень которых с указанием цены, объема и периодичности выполнения устанавливается приложением №2  к настоящему Договору на основании результатов проведенного органом местного самоуправления  открытого конкурса по отбору управляющей организации.  

4.7. Оплата Собственником, лицом, принявшим помещение в многоквартирном доме, иным Пользователем оказанных услуг по настоящему Договору осуществляется на основании выставляемых Управляющей организацией платежных документов (счет-квитанция - для физических лиц, счет-фактура и счет на предоплату - для юридических лиц либо иные, не противоречащие требованиям действующего законодательства формы документов). В выставляемом Управляющей организацией счете указываются: размер оплаты за оказанные услуги, сумма задолженности Собственника или лиц, принявших помещения в многоквартирном доме по оплате оказанных услуг за предыдущие периоды, а также сумма пени, определенная в соответствии с условиями Договора.

4.8. Льготы по оплате услуг, являющихся предметом договора управления, предоставляются в соответствии с действующим законодательством, а также в случае предоставления Собственником или лицом, принявшим помещения в многоквартирном доме документов, подтверждающих право на льготы. 

4.9. В случае изменения стоимости услуг по Договору Управляющая организация производит перерасчет стоимости услуг со дня вступления изменений в силу.

4.10. Срок внесения платежей:

- до 10 числа месяца, следующего за истекшим.

4.11. Иные сроки выставления счетов и иные сроки их оплаты, порядок расчета платежей и иные условия, необходимые для правильного определения размера оплаты предусмотренных услуг устанавливаются Управляющей организацией и доводятся до сведения Собственника и лиц, принявших помещения в многоквартирном доме, в соответствии с порядком, устанавливаемым Управляющей организацией.

4.12. В случае возникновения необходимости проведения не установленных Договором работ и услуг, Собственники и лица, принявшие помещения в многоквартирном доме на общем собрании утверждают необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведения работ, стоимость работ (услуг) с учетом предложений управляющей организации и оплачивают их дополнительно. Размер платежа для Собственника и лиц, принявших помещения в многоквартирном доме, рассчитывается пропорционально доли собственности в общем имуществе многоквартирного дома. Оплата в установленном случае производится Собственником или лицом, принявшим помещения в многоквартирном доме в соответствии с выставленным Управляющей организацией счетом, в котором должны быть указаны: наименование дополнительных работ, их стоимость, расчетный счет, на который должны быть перечислены денежные средства. 

4.13. Не использование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по Договору. При временном отсутствии Собственника или лица, принявшего помещение в многоквартирном доме,  внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия Собственника или лиц, принявших помещения в многоквартирном доме  порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации. Перерасчет платы по услуге «управление» не производится. 

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договору управления многоквартирным домом собственники помещений в многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, оплачивают фактически выполненные работы и оказанные услуги по содержанию и ремонту общего имущества. 

4.14. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу нормативных правовых актов, принятых в соответствии с действующим законодательством, без согласования с Собственниками.  

5. Ответственность Сторон

5.1. Собственники помещений в многоквартирном доме и лица, принявшие помещения в многоквартирном доме, вправе предъявлять в судебном порядке требования по надлежащему исполнению обязательств. 

5.2. При нарушении Собственником или лицом, принявшим помещения в многоквартирном доме обязательств, предусмотренных Договором, Собственник или лицо, принявшее помещения в многоквартирном доме, несут ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций.

5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в квартире Собственника или лица, принявшего помещения в многоквартирном доме, лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы по Договору, Управляющая организация после соответствующей проверки, составления акта и предупреждения Собственника и лица, принявшего помещения в многоквартирном доме, вправе в судебном порядке взыскать с него понесенные убытки.

5.6. Собственник, лица, принявшие помещения в многоквартирном доме, иные Пользователи несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

5.7. В случае причинения убытков Собственнику или лицу, принявшему помещения в многоквартирном доме, по вине Управляющей организации последняя несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.8. Управляющая организация несет ответственность за качество и объем оказанных услуг по содержанию и ремонту общего имущества в пределах средств, уплаченных Собственниками или лицами, принявшими помещения в многоквартирном доме на эти цели на дату исполнения обязательств. 

5.9. Управляющая организация не несет ответственности за ущерб, возникший по причине неудовлетворительного технического состояния общего имущества, возникшего до заключения настоящего договора, что подтверждается составлением акта технического состояния во время передачи многоквартирного дома в управление. 

5.10. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Обеспечение Управляющей организацией исполнения обязательств

6.1. Размер обеспечения исполнения Управляющей организацией обязательств, реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по настоящему договору, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу, составляет ___________________________ (указать).

6.2. Исполнение Управляющей организацией обязательств по настоящему договору обеспечиваются предоставлением  _________________________ (указать способ обеспечения, примечание - страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита). 

6.3. Обеспечение исполнение обязательств по уплате Управляющей организацией Собственникам средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу Собственников, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. 

Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения.

6.4. В случае реализации обеспечения полностью или в части Управляющая организация гарантирует возобновление обеспечения до установленного настоящим договором размера не более чем в 30-дневный срок.

7. Порядок и формы осуществления контроля за исполнением обязательств Управляющей организацией

7.1. Управляющая организация обязана предоставлять по запросу любого Собственника помещения или лица, принявшего помещения в многоквартирном доме, в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору. К числу таких документов могут относиться:

- справки об объемах выполненных работ и оказанных услуг;

- справки о сумме собранных с Собственников или лиц, принявших помещения в многоквартирном дом денежных средств в счет оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения;

- справки о наличии и размере задолженности Управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями;

- справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных настоящим Договором;

- сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, сведения о времени работы бухгалтерии, часах приема Собственников руководителями и специалистами Управляющей организации.  

Собственники помещений, лица, принявшие помещения в многоквартирном доме, не вправе требовать от Управляющей организации предоставления сведений, составляющих коммерческую тайну, бухгалтерскую и налоговую отчетность Управляющей организации. 

7.2. Собственники, лица, принявшие помещения в многоквартирном доме  вправе  за 15 дней до окончания срока действия настоящего Договора ознакомиться с расположенным в помещении Управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом Управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведениями о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями. 

7.3. Управляющая организация обязана представлять отчеты о проделанной работе собственникам и лицам, принявшим помещения в следующем порядке: ежеквартально с момента заключения настоящего договора согласно Перечню работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (Приложение №2 к настоящему договору).

8. Порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

8.1.1. В одностороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей организации, о чём собственники должны быть предупреждёны не позже, чем за два месяца до прекращения настоящего Договора в случае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;

- собственники приняли иные условия Договора управления Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по инициативе собственников в случае:

- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;

- систематического нарушения Управляющей организацией условий настоящего Договора, неоказания услуг или невыполнения работ, указанных в приложении №2 к настоящему Договору;

8.1.2. По соглашению сторон.

8.1.3. В судебном порядке.

8.1.4. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из сторон другой стороны о нежелании его продлевать.

8.1.5. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п. 8.3 настоящего Договора.

8.2.  Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из сторон считается расторгнутым через два месяца с момента направления другой стороне письменного уведомления за исключением случаев, указанных в абз.1 подпункта а) пункта 8.1.1. настоящего Договора.

8.3. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.

8.4. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств Собственника (нанимателя, арендатора) по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора, а также не является основанием для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего Договора.

8.5. В случае переплаты Собственником (нанимателем, арендатором) средств за услуги по настоящему Договору на момент его расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника (арендатора, нанимателя) о сумме переплаты, получить от Собственника (арендатора, нанимателя) распоряжение о выдаче либо о перечислении на указанный  ими счет излишне полученных ею средств.

8.6. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательством. 

9. Особые условия

9.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае, если стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных актов, препятствующих исполнению условий Договора, и иные, не зависящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов стороны Договора, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у стороны Договора необходимых денежных средств, банкротство стороны Договора.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный Договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объему и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. Срок действия Договора

10.1. Договор заключен  сроком на 1 год  и действует с «__» ________ 201   г. 

10.2. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если:

- большинство Собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирного домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса РФ;

- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год поле заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями конкурса срок. 

10.3. Договор может быть прекращен до истечения срока его действия: 

-при ликвидации Управляющей организации как юридического лица с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении юридического лица;

-на основании решения общего собрания Собственников помещений,  по истечении каждого последующего года со дня заключения указанного договора в случае, если до истечения срока действия  такого договора, принято решение о выборе или изменении способа управления;

-на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого конкурса, послужившего основанием для заключения настоящего договора с момента вступления в законную силу соответствующего судебного акта;

-на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме  об отказе от исполнения договора управления многоквартирным домом, если управляющая организация не выполняет условий такого договора 

10.4. По требованию Собственников или лиц, принявших помещения, договор может быть расторгнут в судебном порядке в случае, если Управляющей организацией в нарушение п.6.4. настоящего договора в 30-дневный срок не возобновлено обеспечение исполнения обязательств  в установленном настоящим договором размере. 

11. Перечень приложений к договору

Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
№ 1 -Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;    

№  2  - Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
12. Реквизиты и подписи Сторон 
	Собственник(и) (представитель собственника):
	Управляющая организация:

	___________________________________

___________________________________

(наименование Собственника, при необходимости)
	

	__________________(________________)

 (подпись)                 (фамилия, инициалы)
печать Собственника (для организаций)
	

	Паспортные данные (для Собственников граждан):
	


ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
Раздел III.1Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса
Лот №1

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 1

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. Октябрьская,24

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1980

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _________нет___________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ________________________нет__________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала _____________________________нет__________

    11. Наличие цокольного этажа ____________________нет__________

    12. Наличие мансарды ____________________________нет__________

    13. Наличие мезонина ____________________________нет__________

    14. Количество квартир _____________________16

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___________________________________________нет__________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ___нет_________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _________нет_________

    18. Строительный объем __________2997________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______789,8______________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____730,2___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

__________нет_________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _________нет__________ кв. м

    20. Количество лестниц _________________6__________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ________________59,6__________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _______нет_______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________________________нет______

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________________________________________нет______

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент               бетон.ленточный

 2.   Наружные и

      Внутренние               кирпич       

      капитальные стены

 3.   Перегородки              кирпич 

 4.   Перекрытия             железобетонные плиты

        Чердачные                -//-

        Междуэтажные             -//- 

        Подвальные               -//-

        (другое)

 5.   Крыша                     шифер

 6.   Полы                     дощатые 

 7.   Проемы 

        Окна                  деревянные

        Двери                 деревянные  

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя              обои

        Наружная                 нет

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные          есть

        электроплиты             нет 

        телефонные сети          есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания              нет

        сигнализация              нет

        мусоропровод              нет     

        лифт                      нет

        вентиляция                вытяжная

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение           есть

        холодное                   есть

        водоснабжение              есть

        горячее                    есть

        водоснабжение              есть 

        водоотведение              есть

        газоснабжение              нет       

        отопление           

        (от внешних

        котельных)                 есть         

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                       нет

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                      есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 2

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. Пионерская,54

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1992

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ________нет____________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _______________________нет___________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала ____________________________есть__________

    11. Наличие цокольного этажа ___________________нет___________

    12. Наличие мансарды ___________________________нет___________

    13. Наличие мезонина ___________________________нет___________

    14. Количество квартир _____________________18

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества __________________________________________нет___________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ___нет_________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _________нет_________

    18. Строительный объем __________5000,0________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______857,6______________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____768,1___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________нет__________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _________нет__________ кв. м

    20. Количество лестниц _______________9___________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ________________89,5__________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ______нет_______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____________________нет__________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_____________________________________________________нет__________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1.   Фундамент               бетон.блоки

 2.   Наружные и

      Внутренние               панели       

      капитальные стены

 3.   Перегородки            железобетонные плиты

 4.   Перекрытия             железобетонные плиты

        Чердачные                -//-

        Междуэтажные             -//- 

        Подвальные               -//-

        (другое)

 5.   Крыша                     шифер

 6.   Полы                     дощатые 

 7.   Проемы 

        Окна                  деревянные

        Двери                 деревянные  

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя              обои

        Наружная                 нет

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные          есть

        электроплиты             есть 

        телефонные сети          есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания              нет

        сигнализация              нет

        мусоропровод              нет     

        лифт                      нет

        вентиляция                вытяжная

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение           есть

        холодное                   есть

        водоснабжение              есть

        горячее                    есть

        водоснабжение              есть 

        водоотведение              есть

        газоснабжение              нет       

        отопление           

        (от внешних

        котельных)                 есть         

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                      нет

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                      есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Лот №2

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01 " октября 2014 г.

                               АКТ № 1

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым, ул. Моложежная,6

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

___________________________________________нет____________________

    3. Серия, тип постройки _______________нет____________________

    4. Год постройки _______________________1986

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определен

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определен

    7. Год последнего капитального ремонта _______________________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ________________нет__________________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала _____________________нет__________________

    11. Наличие цокольного этажа ____________нет__________________

    12. Наличие мансарды ____________________нет__________________

    13. Наличие мезонина ____________________нет__________________

    14. Количество квартир _____________________24

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___________________________________нет__________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ____нет________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ___________нет_______

    18. Строительный объем __________4847,0________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______1350,2_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____1194,5__ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________нет__________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет____________ кв. м

    20. Количество лестниц _________________12________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _____________155,7_____________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет_______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___нет__

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________________нет______________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________________________________нет______________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     панели железобетонные

 3.   Перегородки           панели железобетонные


 4.   Перекрытия

        чердачные           железобетонные плиты         

        междуэтажные        железобетонные плиты         

        подвальные          железобетонные плиты         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер
 6.   Полы                   дощатые

 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            мраморная крошка

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         нет

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение   есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      есть

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

           Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01 " октября 2014 г.

                               АКТ № 2

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым, ул. Гагарина,1

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

________________________________________нет_______________________

    3. Серия, тип постройки ____________нет_______________________

    4. Год постройки _______________________1973

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _______нет_____________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _____________________нет_____________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала ___________________________нет____________

    11. Наличие цокольного этажа __________________нет____________

    12. Наличие мансарды __________________________нет____________

    13. Наличие мезонина __________________________нет____________

    14. Количество квартир _____________________16

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _________________________________________нет____________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания __нет__________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _________нет_________

    18. Строительный объем __________2794,0________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______769,7_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____710,1__ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________нет___________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет____________ кв. м

    20. Количество лестниц __________________4________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ____________59,6______________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___нет__

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ________________нет_______________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

________________________________________________нет_______________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     кирпичные

 3.   Перегородки           кирпичные


 4.   Перекрытия

        чердачные           железобетонные плиты         

        междуэтажные        железобетонные плиты         

        подвальные          железобетонные плиты         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер

 6.   Полы                   дощатые
 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            нет

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         нет

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение   есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      есть

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                                АКТ № 3

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым, ул. Гагарина,3

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1966

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта __________нет__________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ________________________нет__________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала _____________________________нет__________

    11. Наличие цокольного этажа ____________________нет__________

    12. Наличие мансарды ____________________________нет__________

    13. Наличие мезонина ____________________________нет__________

    14. Количество квартир _____________________8

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ________________________________________________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ____нет________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ___________нет_______

    18. Строительный объем __________1581,0________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______366,3_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ______343,1_ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________нет__________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________________ кв. м

    20. Количество лестниц ______________нет___________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _____________23,2_____________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _______нет_______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___нет__

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________________нет______________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________________________________нет______________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     кирпичные

 3.   Перегородки           железобетонные плиты


 4.   Перекрытия

        чердачные           деревянные         

        междуэтажные        деревянные         

        подвальные          железобетонные плиты        

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер
 6.   Полы                   дощатые

 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            нет

        (другое)


 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      нет

        электроплиты         нет

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение   есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      нет

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                                 АКТ № 4

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым, ул. Гагарина,5

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1965

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ________нет____________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______________________нет____________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала ___________________________нет____________

    11. Наличие цокольного этажа __________________нет____________

    12. Наличие мансарды __________________________нет____________

    13. Наличие мезонина __________________________нет____________

    14. Количество квартир _____________________8

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _________________________________________нет____________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ___________нет_______

    18. Строительный объем __________1577,0________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______385,4_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ______362,2_ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________нет___________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет____________ кв. м

    20. Количество лестниц __________________4________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _________________23,2_________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _________нет_____ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ________________нет_______________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________________________________нет______________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     кирпичные

 3.   Перегородки           деревянные


 4.   Перекрытия

        чердачные           деревянные         

        междуэтажные        деревянные         

        подвальные          железобетонные плиты         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер
 6.   Полы                   дощатые

 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            нет

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      нет

        электроплиты         нет

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение   есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      нет

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 5

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым, ул. Гагарина,7

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1971

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _________нет___________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _______________________нет___________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала _____________________________нет__________

    11. Наличие цокольного этажа ____________________нет__________

    12. Наличие мансарды ____________________________нет__________

    13. Наличие мезонина ____________________________нет__________

    14. Количество квартир _____________________12

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___________________________________________нет__________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ___нет_________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _________нет_________

    18. Строительный объем __________1577,0________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______547,6_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____523,4__ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________нет__________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

    20. Количество лестниц _________________4_________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________________24,2____________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _______нет_______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___нет__

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________________нет______________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________________________________нет______________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     кирпичные

 3.   Перегородки           кирпичные


 4.   Перекрытия

        чердачные           железобетонные плиты         

        междуэтажные        железобетонные плиты         

        подвальные          железобетонные плиты         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер
 6.   Полы                   дощатые

 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            нет

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      нет

        электроплиты         нет

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение   есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      нет

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                                АКТ № 6

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым, ул. Гагарина,9

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1971

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _________нет___________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ________________________нет__________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала _____________________________нет__________

    11. Наличие цокольного этажа ____________________нет__________

    12. Наличие мансарды ____________________________нет__________

    13. Наличие мезонина ____________________________нет__________

    14. Количество квартир _____________________11

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___________________________________________нет__________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ___нет_________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _________нет_________

    18. Строительный объем __________2033,4________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______476,0_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____451,8___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

__________нет_________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _________нет__________ кв. м

    20. Количество лестниц ___________________4________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) __________________24,2________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома __________________нет_____________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________нет_____________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     кирпичные

 3.   Перегородки           кирпичные

 4.   Перекрытия

        чердачные           железобетонные плиты         

        междуэтажные        железобетонные плиты         

        подвальные          железобетонные плиты         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер
 6.   Полы                   дощатые

 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            нет

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      нет

        электроплиты         нет

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение   есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      нет

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01 " октября 2014 г.

                               АКТ № 7

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым, ул. Гагарина,15

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

________________________________________нет_______________________

    3. Серия, тип постройки ____________нет_______________________

    4. Год постройки _______________________1987

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _________нет___________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ________________________нет__________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала _____________________________нет__________

    11. Наличие цокольного этажа ____________________нет__________

    12. Наличие мансарды ____________________________нет__________

    13. Наличие мезонина ____________________________нет__________

    14. Количество квартир _____________________24

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ____________________________________________нет_________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ____нет________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ___________нет________

    18. Строительный объем __________3470,0________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______1303,4_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____1147,7___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

__________нет_________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ______нет_____________ кв. м

    20. Количество лестниц _____________12____________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ________________155,7__________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _______нет________ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___нет__

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______________нет________________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_______________________________________________нет________________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     панели железобетонные

 3.   Перегородки           кирпичные


 4.   Перекрытия

        чердачные           железобетонные плиты         

        междуэтажные        железобетонные плиты         

        подвальные          железобетонные плиты         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер

 6.   Полы                   дощатые

 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            мраморная крошка

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         нет

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение   есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      есть

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 8

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым, ул. Дорожная, 4

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1975

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ________нет____________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______________________нет____________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала ___________________________нет____________

    11. Наличие цокольного этажа __________________нет____________

    12. Наличие мансарды __________________________нет____________

    13. Наличие мезонина __________________________нет____________

    14. Количество квартир _____________________14

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества __________________________________________нет___________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______нет_______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ___________нет________

    18. Строительный объем __________2886,0________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______780,9_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _______721.3 кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________нет__________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет____________ кв. м

    20. Количество лестниц ________________6___________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) __________________59,6________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома __________________нет_____________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________нет_____________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     кирпичные

 3.   Перегородки           кирпичные


 4.   Перекрытия

        чердачные           железобетонные плиты         

        междуэтажные        железобетонные плиты         

        подвальные          железобетонные плиты         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер

 6.   Полы                   дощатые
 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            нет

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      нет

        электроплиты         нет

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение   есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      есть

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 9

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым, ул. Дорожная, 6

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

_______________________________________нет________________________

    3. Серия, тип постройки ___________нет________________________

    4. Год постройки _______________________1986

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ________нет____________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______________________нет____________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала ___________________________нет____________

    11. Наличие цокольного этажа __________________нет____________

    12. Наличие мансарды __________________________нет____________

    13. Наличие мезонина __________________________нет____________

    14. Количество квартир _____________________24

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _________________________________________нет____________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания __нет__________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _________нет_________

    18. Строительный объем __________5058,3________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______1310,5_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ______1154,8_ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

___________________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________________ кв. м

    20. Количество лестниц ___________________________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _________________155,7_________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров __________________ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома __________________нет_____________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________нет_____________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     бетонные блоки

 3.   Перегородки           кирпичные


 4.   Перекрытия

        чердачные           железобетонные плиты         

        междуэтажные        железобетонные плиты         

        подвальные          железобетонные плиты         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер
 6.   Полы                   дощатые

 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            нет

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         есть

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение   есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      есть

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 10

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым, ул. Дорожная, 8

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1986

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _______нет_____________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______________________нет____________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала ___________________________есть___________

    11. Наличие цокольного этажа __________________нет____________

    12. Наличие мансарды __________________________нет____________

    13. Наличие мезонина __________________________нет____________

    14. Количество квартир _____________________24

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _________________________________________нет____________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ___________нет_______

    18. Строительный объем __________4681,6________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______1189,0_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____1083,98__ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________нет__________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

    20. Количество лестниц ______________12____________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _________________155,7_________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров __________________ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ______

___155,7________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ____________________нет___________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

____________________________________________________нет___________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     панельные

 3.   Перегородки           кирпичные


 4.   Перекрытия

        чердачные           железобетонные плиты         

        междуэтажные        железобетонные плиты        

        подвальные          железобетонные плиты         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер
 6.   Полы                   дощатые

 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            нет

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         есть

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение   есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      есть

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 11

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым, ул. Полевая, 20

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

________________________________________нет_______________________

    3. Серия, тип постройки ____________нет_______________________

    4. Год постройки _______________________1980

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ________2011___________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _______________________нет___________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала ____________________________есть__________

    11. Наличие цокольного этажа ___________________нет___________

    12. Наличие мансарды ___________________________нет___________

    13. Наличие мезонина ___________________________нет___________

    14. Количество квартир _____________________18

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества __________________________________________нет___________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _________нет_________

    18. Строительный объем __________3664,4________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______899,7_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____810,2___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_______нет____________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет____________ кв. м

    20. Количество лестниц _________________9_________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ____________________89,5______________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _______нет_______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________________нет______________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________________________________нет_______________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     панельные

 3.   Перегородки           кирпичные,панельные


 4.   Перекрытия

        чердачные           железобетонные плиты         

        междуэтажные        железобетонные плиты         

        подвальные          железобетонные плиты         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер

 6.   Полы                   дощатые

 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые
        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            мраморная крошка

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         есть

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение   есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      есть

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 12

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым, ул. Полевая, 22

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1984

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ________2011___________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _______________________нет___________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала ____________________________есть__________

    11. Наличие цокольного этажа ___________________нет___________

    12. Наличие мансарды ___________________________нет___________

    13. Наличие мезонина ___________________________нет___________

    14. Количество квартир _____________________18

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества __________________________________________нет___________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания __нет__________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _____________________

    18. Строительный объем __________3607,5________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______836,2_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___746,7____ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________нет__________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

    20. Количество лестниц _________________9__________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________89,5____________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______________нет________________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_______________________________________________нет________________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     панельные

 3.   Перегородки           кирпичные,панельные


 4.   Перекрытия

        чердачные           железобетонные плиты         

        междуэтажные        железобетонные плиты         

        подвальные          железобетонные плиты         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер
 6.   Полы                   дощатые

 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            мраморная крошка

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         есть

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение   есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      есть

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 13

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым, ул. Федюнинского, 76

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки _________________нет__________________

    4. Год постройки _______________________1983

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _________2010__________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ________________________нет___________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала ______________________________есть_________

    11. Наличие цокольного этажа ______________________нет_________

    12. Наличие мансарды ______________________________нет_________

    13. Наличие мезонина ______________________________нет_________

    14. Количество квартир _____________________18

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ________________________________________________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _____________нет_______

    18. Строительный объем __________5940,0________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______988,7____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ______899,2_ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________нет___________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

    20. Количество лестниц ________________9__________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _____________89,5_____________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____________________нет__________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_____________________________________________________нет__________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     кирпичные

 3.   Перегородки           кирпичные


 4.   Перекрытия

        чердачные           железобетонные плиты         

        междуэтажные        железобетонные плиты         

        подвальные          железобетонные плиты         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер
 6.   Полы                   дощатые

 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            мраморная крошка

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         нет

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение   есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      есть

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 14

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: п. ж-д ст. Тугулым, ул. Ленина, 1-а

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

_____________________________________________нет__________________

    3. Серия, тип постройки _________________нет__________________

    4. Год постройки _______________________1979

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ___________нет_________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _________________________нет_________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала ______________________________есть________

    11. Наличие цокольного этажа _____________________нет_________

    12. Наличие мансарды _____________________________нет_________

    13. Наличие мезонина _____________________________нет_________

    14. Количество квартир _____________________18

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ____________________________________________нет_________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ___нет_________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _________нет_________

    18. Строительный объем __________3071,7________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______874,2_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____784,7__ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________нет__________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

    20. Количество лестниц __________________9_________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) __________________89,5________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___нет__

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ____________________нет___________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

____________________________________________________нет___________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     кирпичные

 3.   Перегородки           кирпичные


 4.   Перекрытия

        чердачные           железобетонные плиты         

        междуэтажные        железобетонные плиты         

        подвальные          железобетонные плиты         

        (другое)

 5.   Крыша                  мягкая кровля

 6.   Полы                   дощатые

 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            нет

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         нет

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение   есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      есть

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 15

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: п. ж-д ст. Тугулым, ул. Ленина,1б

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

_____________________________________________нет__________________

    3. Серия, тип постройки _________________нет__________________

    4. Год постройки _______________________1980

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _________нет___________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _______________________нет___________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала ____________________________есть__________

    11. Наличие цокольного этажа ___________________нет___________

    12. Наличие мансарды ___________________________нет___________

    13. Наличие мезонина ___________________________нет___________

    14. Количество квартир _____________________18

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества __________________________________________нет___________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ___нет_________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) __________нет________

    18. Строительный объем __________3071,7________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______860,9_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____771,4__ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________нет__________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

    20. Количество лестниц ____________________9______________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _______________89,5___________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _________нет_____ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____________________нет__________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_____________________________________________________нет__________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     панельные

 3.   Перегородки           кирпичные

 4.   Перекрытия

        чердачные           железобетонные плиты         

        междуэтажные        железобетонные плиты         

        подвальные          железобетонные плиты         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер

 6.   Полы                   дощатые
 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            нет

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         нет

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение   есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      нет

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Лот №3

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 1

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: п. Тугулым, ул. Войкова, 44

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1964

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определен

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определен

    7. Год последнего капитального ремонта ________нет____________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______________________нет____________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала ___________________________нет____________

    11. Наличие цокольного этажа __________________нет____________

    12. Наличие мансарды __________________________нет____________

    13. Наличие мезонина __________________________нет____________

    14. Количество квартир _____________________4

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _________________________________________нет____________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ____нет________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) __________нет________

    18. Строительный объем __________322,0________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______91,5_______________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____91,5____ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________нет___________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _________нет__________ кв. м

    20. Количество лестниц _________________1__________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _______________нет___________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет_____ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______________нет_________________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_______________________________________________нет_________________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент               ленточно-бутонные

 2.   Наружные и

      Внутренние              деревянные

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   дощатые

 4.   Перекрытия              деревянные 

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        двери

        (другое)

 8.   Отделка
алебастр. штукатурка

        внутренняя

        наружная

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          нет

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              нет

        (от внешних

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    есть

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 2

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. Ленина, 22

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки _________________нет__________________

    4. Год постройки _______________________1962

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ________нет____________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _______________________нет___________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала ____________________________нет___________

    11. Наличие цокольного этажа ___________________нет___________

    12. Наличие мансарды ___________________________нет___________

    13. Наличие мезонина ___________________________нет___________

    14. Количество квартир _____________________4

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества __________________________________________нет___________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ___нет_________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _________нет_________

    18. Строительный объем __________355,0________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______96,4_______________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _______96,4__ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________нет_________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

    20. Количество лестниц ________________1__________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ___________________нет_______________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _______нет______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___нет__

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________________нет______________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________нет_____________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент               столбы бутобетонные

 2.   Наружные и

      Внутренние              бревенчатые

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   дощатые

 4.   Перекрытия              деревянные 

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        Двери                 филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка                 гипсовая штукатурка

        внутренняя

        наружная

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          нет

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              нет

        (от внешних

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    есть

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 3

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. Ленина, 95

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

_____________________________________________нет__________________

    3. Серия, тип постройки _________________нет__________________

    4. Год постройки _______________________1964

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _______________________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________нет______________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала _________________________нет______________

    11. Наличие цокольного этажа ________________нет______________

    12. Наличие мансарды ________________________нет______________

    13. Наличие мезонина ________________________нет______________

    14. Количество квартир _____________________6

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _______________________________________нет______________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______нет______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ___________нет_______

    18. Строительный объем __________439,0_________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______141,8______________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ______141,8__ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________нет___________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ______нет_____________ кв. м

    20. Количество лестниц ________________1__________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ___________________нет_______________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ______нет________ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___нет__

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___________________нет____________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

____________________________________________________нет___________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент               ленточно-бутованый

 2.   Наружные и

      Внутренние              бревенчатые

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   деревянные

 4.   Перекрытия              деревянные 

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        Двери                 филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка
алебастр. штукатурка

        внутренняя

        наружная

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          нет

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              нет

        (от внешних

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    есть

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 4

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. Ленина, 110

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1970

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ________нет____________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______________________нет____________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала ___________________________нет____________

    11. Наличие цокольного этажа __________________нет____________

    12. Наличие мансарды __________________________нет____________

    13. Наличие мезонина __________________________нет____________

    14. Количество квартир _____________________4

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _________________________________________нет____________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ____нет________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) __________нет________

    18. Строительный объем __________370,0________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______116,9______________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____116,9___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________нет___________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет____________ кв. м

    20. Количество лестниц _______________1___________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ____________________нет______________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _______нет______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___нет__

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____________________нет__________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_____________________________________________________нет__________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент               ленточно-бутованый

 2.   Наружные и

      Внутренние              бревенчатые

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   деревянные

 4.   Перекрытия              деревянные 

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        двери

        (другое)

 8.   Отделка
гибсовая штукатурка

        внутренняя

        наружная

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          нет

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              нет

        (от внешних

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    есть

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 5

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. Ленина, 136

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1961

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _______нет_____________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _____________________нет_____________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала __________________________нет_____________

    11. Наличие цокольного этажа _________________нет_____________

    12. Наличие мансарды _________________________нет_____________

    13. Наличие мезонина _________________________нет_____________

    14. Количество квартир _____________________4

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ________________________________________нет_____________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______нет______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ____________нет______

    18. Строительный объем __________336,0________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______88,6_______________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____88,6____ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________нет__________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

    20. Количество лестниц ____________________1_______________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ________________нет__________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _______нет______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ______________________нет_________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

______________________________________________________нет_________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент               деревянные стулья

 2.   Наружные и

      Внутренние              бревенчатые рубленные

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   дощатые

 4.   Перекрытия              деревянные 

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        Двери                 филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка
штукатурка

        внутренняя

        наружная

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          нет

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              нет

        (от внешних

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    есть

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 6

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. Типографии, 3

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1964

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определены

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определены

    7. Год последнего капитального ремонта __________нет__________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ________________________нет__________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала _____________________________нет__________

    11. Наличие цокольного этажа ____________________нет__________

    12. Наличие мансарды ____________________________нет__________

    13. Наличие мезонина ____________________________нет__________

    14. Количество квартир _____________________4

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___________________________________________нет__________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ___нет_________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _________нет_________

    18. Строительный объем __________310,0________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______101,0_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____101,0___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________нет___________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _________нет__________ кв. м

    20. Количество лестниц ______________1____________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) __________________нет________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет_____ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома __________________нет_____________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________нет_____________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент               шлакобетонные ленточные

 2.   Наружные и

      Внутренние              деревянные

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   деревянные

 4.   Перекрытия              деревянные 

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        Двери                 филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка
 штукатурка

        внутренняя

        наружная

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          нет

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              нет

        (от внешних

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    есть

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Лот №4

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           _________________________________
                                    (подпись)

                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 1

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. Пионерская,38

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

______________________________________________нет_________________

    3. Серия, тип постройки ___________________нет________________

    4. Год постройки _______________________1977

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _______________________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________нет______________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала __________________________нет_____________

    11. Наличие цокольного этажа __________________нет____________

    12. Наличие мансарды __________________________нет____________

    13. Наличие мезонина __________________________нет____________

    14. Количество квартир _____________________4

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _________________________________________нет____________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания __нет__________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) __________нет________

    18. Строительный объем ____________738,0______________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _________177,2____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ______177,2__ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________нет___________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) __________нет_________ кв. м

    20. Количество лестниц ___________________________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ___________________нет_______________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров __________нет____ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______________нет________________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_______________________________________________нет________________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────
1.   Фундамент               ленточно-бетонный

 2.   Наружные и

      Внутренние              кирпич

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   кирпич

 4.   Перекрытия              железобетонные 

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        Двери                 филенчатые            

        (другое)

 8.   Отделка
 штукатурка

        внутренняя

        наружная

        (другое)

9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          есть

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              есть

        (от внешних

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    нет

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Лот №5

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 1

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. Пионерская,23

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

___________________________________________нет____________________

    3. Серия, тип постройки _______________нет____________________

    4. Год постройки _______________________1977

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _________нет___________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _______________________нет___________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала ____________________________нет___________

    11. Наличие цокольного этажа ___________________нет___________

    12. Наличие мансарды ___________________________нет___________

    13. Наличие мезонина ___________________________нет___________

    14. Количество квартир _____________________4

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества __________________________________________нет___________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ____нет________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) __________нет________

    18. Строительный объем ______________774,0____________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _________184,5____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____184,5___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________нет___________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

    20. Количество лестниц ________________1__________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _____________________нет_____________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _______нет______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___нет__

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________________нет______________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________нет______________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────
1.   Фундамент               ленточно-бетонный

 2.   Наружные и

      Внутренние              кирпич

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   дощатые

 4.   Перекрытия              железобетонные

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двустворчатые глухие

        двери

        (другое)

 8.   Отделка
 штукатурка

        внутренняя

        наружная

        (другое)

9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          есть

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              нет

        (от внешних

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    есть

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           _________________________________
                                     (подпись)

                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 2

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. Пионерская,40

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

______________________________________________нет_________________

    3. Серия, тип постройки ___________________нет________________

    4. Год постройки _______________________1977

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _______________________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________нет______________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала __________________________нет_____________

    11. Наличие цокольного этажа __________________нет____________

    12. Наличие мансарды __________________________нет____________

    13. Наличие мезонина __________________________нет____________

    14. Количество квартир _____________________4

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _________________________________________нет____________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания __нет__________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) __________нет________

    18. Строительный объем ____________738,0______________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _________166,6____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ______166,6_______ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________нет___________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) __________нет_________ кв. м

    20. Количество лестниц ___________________________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ___________________нет_______________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров __________нет____ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______________нет________________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_______________________________________________нет________________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────
1.   Фундамент               ленточно-бетонный

 2.   Наружные и

      Внутренние              кирпич

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   кирпич

 4.   Перекрытия              железобетонные 

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        Двери                 филенчатые            

        (другое)

 8.   Отделка
 штукатурка

        внутренняя

        наружная

        (другое)

9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          есть

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              есть

        (от внешних

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    нет

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           _________________________________
                                      (подпись)

                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 3

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. Пионерская,42

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1977

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта __________нет__________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _________________________нет_________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала ______________________________нет_________

    11. Наличие цокольного этажа _____________________нет_________

    12. Наличие мансарды _____________________________нет_________

    13. Наличие мезонина _____________________________нет_________

    14. Количество квартир _____________________4

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ____________________________________________нет_________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ____нет________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) __________нет________

    18. Строительный объем ____________750,0______________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _________177,3____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____177,3___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________нет___________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

    20. Количество лестниц ________________1___________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ___________________нет_______________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет_____ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______________________нет________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_______________________________________________________нет________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────
1.   Фундамент               ленточно-бетонный

 2.   Наружные и

      Внутренние              кирпич

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   кирпич

 4.   Перекрытия              железобетонные 

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        Двери                 филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка
 штукатурка

        внутренняя

        наружная

        (другое)

9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          есть

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              нет

        (от внешних

        котельных)             есть

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    нет

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           _________________________________
                                  (подпись)

                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 4

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. Пионерская,44

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

_____________________________________________нет__________________

    3. Серия, тип постройки _________________нет__________________

    4. Год постройки _______________________1977

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _______________________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу __________________нет________________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала ________________________нет_______________

    11. Наличие цокольного этажа _______________нет_______________

    12. Наличие мансарды _______________________нет_______________

    13. Наличие мезонина _______________________нет_______________

    14. Количество квартир _____________________4

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _______________________________________нет______________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ____________нет______

    18. Строительный объем ____________738,0______________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _________171,2____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____171,2____кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________нет___________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет____________ кв. м

    20. Количество лестниц __________________1_________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________________нет____________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ___________нет__ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ____________________нет___________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

____________________________________________________нет___________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────
1.   Фундамент               ленточно-бетонный

 2.   Наружные и

      Внутренние              кирпич

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   кирпич

 4.   Перекрытия              железобетонные 

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        Двери                 филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка
 штукатурка

        внутренняя

        наружная

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          есть

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              

        (от внешних            есть

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    нет

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Лот №6

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           _________________________________
                           (подпись)

                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 1

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: п. Заводоуспенское, ул. Ленина,1

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

________________________________________нет_______________________

    3. Серия, тип постройки ____________нет_______________________

    4. Год постройки _______________________1959

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ________нет___________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _______________________нет___________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала ____________________________есть__________

    11. Наличие цокольного этажа ___________________нет___________

    12. Наличие мансарды ___________________________нет___________

    13. Наличие мезонина ___________________________нет___________

    14. Количество квартир _____________________16

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества __________________________________________нет___________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _________нет_________

    18. Строительный объем __________3455,0________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______755,0_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____695,4___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_______нет____________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет____________ кв. м

    20. Количество лестниц _________________6_________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ____________________59,6______________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _______нет_______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________________нет______________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________________________________нет_______________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     кирпичные

 3.   Перегородки           кирпичные,панельные


 4.   Перекрытия

        чердачные           железобетонные плиты         

        междуэтажные        железобетонные плиты         

        подвальные          железобетонные плиты         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер

 6.   Полы                   дощатые

 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            мраморная крошка

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         есть

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение   есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      нет

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           _________________________________
                           (подпись)

                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 2

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: п. Заводоуспенское, ул. Ленина,3

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

________________________________________нет_______________________

    3. Серия, тип постройки ____________нет_______________________

    4. Год постройки _______________________1963

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ________нет___________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _______________________нет___________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала ____________________________есть__________

    11. Наличие цокольного этажа ___________________нет___________

    12. Наличие мансарды ___________________________нет___________

    13. Наличие мезонина ___________________________нет___________

    14. Количество квартир _____________________16

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества __________________________________________нет___________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _________нет_________

    18. Строительный объем __________3456,0________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______711,0_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____651,4___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_______нет____________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет____________ кв. м

    20. Количество лестниц _________________6_________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ____________________59,6______________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _______нет_______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________________нет______________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________________________________нет_______________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     кирпичные

 3.   Перегородки           кирпичные,панельные


 4.   Перекрытия

        чердачные           железобетонные плиты         

        междуэтажные        железобетонные плиты         

        подвальные          железобетонные плиты         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер

 6.   Полы                   дощатые

 7.   Проемы
        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            мраморная крошка

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         есть

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение   есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      нет

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           _________________________________
                           (подпись)

                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 3

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: п. Заводоуспенское, ул. Ленина,5

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

________________________________________нет_______________________

    3. Серия, тип постройки ____________нет_______________________

    4. Год постройки _______________________1969

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ________нет___________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _______________________нет___________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала ____________________________есть__________

    11. Наличие цокольного этажа ___________________нет___________

    12. Наличие мансарды ___________________________нет___________

    13. Наличие мезонина ___________________________нет___________

    14. Количество квартир _____________________23

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества __________________________________________нет___________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _________нет_________

    18. Строительный объем __________3496,8________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______741,1_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____652,9___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_______нет____________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет____________ кв. м

    20. Количество лестниц _________________6_________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ____________________88,2______________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _______нет_______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________________нет______________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________________________________нет_______________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     кирпичные

 3.   Перегородки           кирпичные,панельные


 4.   Перекрытия

        чердачные           железобетонные плиты         

        междуэтажные        железобетонные плиты         

        подвальные          железобетонные плиты         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер
 6.   Полы                   дощатые

 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            мраморная крошка

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         есть

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение   есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      нет

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           _________________________________
                           (подпись)

                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 4

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: п. Заводоуспенское, ул. Ленина,7

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

________________________________________нет_______________________

    3. Серия, тип постройки ____________нет_______________________

    4. Год постройки _______________________1963

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ________нет___________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _______________________нет___________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала ____________________________есть__________

    11. Наличие цокольного этажа ___________________нет___________

    12. Наличие мансарды ___________________________нет___________

    13. Наличие мезонина ___________________________нет___________

    14. Количество квартир _____________________16

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества __________________________________________нет___________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _________нет_________

    18. Строительный объем __________3383,0________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______587,9_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____539,9___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_______нет____________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет____________ кв. м

    20. Количество лестниц _________________6_________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ____________________48,0______________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _______нет_______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________________нет______________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________________________________нет_______________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     кирпичные

 3.   Перегородки           кирпичные,панельные


 4.   Перекрытия

        чердачные           железобетонные плиты         

        междуэтажные        железобетонные плиты         

        подвальные          железобетонные плиты         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер

 6.   Полы                   дощатые
 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            мраморная крошка

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         есть

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение   есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      нет

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           _________________________________
                           (подпись)

                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 5

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: п. Заводоуспенское, ул. Победы,2

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

________________________________________нет_______________________

    3. Серия, тип постройки ____________нет_______________________

    4. Год постройки _______________________1984

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ________нет___________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _______________________нет___________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала ____________________________есть__________

    11. Наличие цокольного этажа ___________________нет___________

    12. Наличие мансарды ___________________________нет___________

    13. Наличие мезонина ___________________________нет___________

    14. Количество квартир _____________________13

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества __________________________________________нет___________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _________нет_________

    18. Строительный объем __________3208,5________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______548,7_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____506,7___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_______нет____________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет____________ кв. м

    20. Количество лестниц _________________6_________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ____________________42,0______________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _______нет_______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________________нет______________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________________________________нет_______________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     кирпичные

 3.   Перегородки           кирпичные,панельные


 4.   Перекрытия

        чердачные           железобетонные плиты         

        междуэтажные        железобетонные плиты         

        подвальные          железобетонные плиты         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер
 6.   Полы                   дощатые

 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            мраморная крошка

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         есть

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение   есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      нет

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Лот №7
Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           _________________________________
                           (подпись)

                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 1

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. Коммунальная,5

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

_____________________________________________нет__________________

    3. Серия, тип постройки _________________нет__________________

    4. Год постройки _______________________1973

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _______________________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________нет______________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала __________________________нет_____________

    11. Наличие цокольного этажа _________________нет_____________

    12. Наличие мансарды _________________________нет_____________

    13. Наличие мезонина _________________________нет_____________

    14. Количество квартир _____________________12

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _________________________________________нет____________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ____нет________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) __________нет________

    18. Строительный объем ____________2244,0______________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _________413,2____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ______413,2__ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________нет__________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _________нет__________ кв. м

    20. Количество лестниц _________________4__________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _____________________нет_____________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _________нет____ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ______________нет_________________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_______________________________________________нет________________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────
1.   Фундамент               ленточно-бутовый

 2.   Наружные и

      Внутренние              кирпич

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   кирпичные и дощатые

 4.   Перекрытия              деревянные

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        Двери                 филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка
 штукатурка

        внутренняя

        наружная

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          нет

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              нет

        (от внешних

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    есть

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           _________________________________
                                 (подпись)

                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 2

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. Ленина,67

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

_______________________________________________нет________________

    3. Серия, тип постройки ___________________нет________________

    4. Год постройки _______________________1969

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта __________нет__________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ________________________нет__________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала ______________________________нет_________

    11. Наличие цокольного этажа _____________________нет_________

    12. Наличие мансарды _____________________________нет_________

    13. Наличие мезонина _____________________________нет_________

    14. Количество квартир _____________________12

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___________________________________________нет__________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _____________________

    18. Строительный объем ____________2244,0______________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _________534,2____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____534,2___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_______нет___________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

    20. Количество лестниц ________________4__________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _____________________нет_____________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет_____ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ________

___нет________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______________нет________________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

________________________________________________нет_______________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────
1.   Фундамент               ленточно-бутовый

 2.   Наружные и

      Внутренние              кирпич

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   кирпичные и дощатые

 4.   Перекрытия              деревянные

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        Двери                 филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка
 штукатурка

        внутренняя

        наружная

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          нет

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              нет

        (от внешних

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    есть

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           _________________________________
                                  (подпись)

                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 3

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. Ленина,73

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки _________________нет__________________

    4. Год постройки _______________________1967

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ___________нет_________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу __________________________нет________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала _______________________________нет________

    11. Наличие цокольного этажа ______________________нет________

    12. Наличие мансарды ______________________________нет________

    13. Наличие мезонина ______________________________нет________

    14. Количество квартир _____________________8

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _____________________________________________нет________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ____________нет______

    18. Строительный объем ____________1557,0______________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _________278,1____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ______278,1___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________нет___________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет____________ кв. м

    20. Количество лестниц _________________2__________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________________нет__________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _______нет____ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет____

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____________________нет__________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

______________________________________________________нет_________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────
1.   Фундамент               ленточно-бутовый

 2.   Наружные и

      Внутренние              кирпич

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   кирпичные и дощатые

 4.   Перекрытия              деревянные

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        Двери                 филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка
 штукатурка

        внутренняя

        наружная              штукатурка

        (другое)

9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          нет

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              нет

        (от внешних

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    есть

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           _________________________________
                                  (подпись)

                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 4

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. Ленина,79

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

_____________________________________________нет__________________

    3. Серия, тип постройки _________________нет__________________

    4. Год постройки _______________________1965

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта __________нет__________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _________________________нет_________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала _______________________________нет________

    11. Наличие цокольного этажа ______________________нет________

    12. Наличие мансарды ______________________________нет________

    13. Наличие мезонина ______________________________нет________

    14. Количество квартир _____________________12

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ______________________________________________нет_______

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______нет______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) __________нет________

    18. Строительный объем ____________2325,0______________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _________346,6____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____346,6___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________нет___________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет____________ кв. м

    20. Количество лестниц ________________2__________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ____________________нет______________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _______нет______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___нет__

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ____________________нет___________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_____________________________________________________нет___________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────
1.   Фундамент               ленточно-бутовый

 2.   Наружные и

      Внутренние              кирпич

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   кирпичные и дощатые

 4.   Перекрытия              деревянные

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        Двери                 филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка
 штукатурка

        внутренняя

        наружная              штукатурка

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          нет

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              нет

        (от внешних

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    есть

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           _________________________________
                                      (подпись)

                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 5

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. Ленина,87

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1969

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта __________нет__________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ________________________нет__________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала _____________________________нет__________

    11. Наличие цокольного этажа ____________________нет__________

    12. Наличие мансарды ____________________________нет__________

    13. Наличие мезонина ____________________________нет__________

    14. Количество квартир _____________________12

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___________________________________________нет__________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ____нет________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ________нет__________

    18. Строительный объем ____________1913,0______________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _________430,6____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____430,6___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________нет___________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ______нет_____________ кв. м

    20. Количество лестниц _________________2__________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________________нет____________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет_____ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___нет__

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______________________нет________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_______________________________________________________нет________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────
1.   Фундамент               ленточно-бутовый

 2.   Наружные и

      Внутренние              кирпич

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   кирпичные и дощатые

 4.   Перекрытия              деревянные

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        Двери                 филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка
 штукатурка

        внутренняя

        наружная

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          нет

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              нет

        (от внешних

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    есть

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           _________________________________
                                      (подпись)

                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 6

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. Ленина,88

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1963

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ________нет____________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _______________________нет___________

    9. Количество этажей ____________________2

    10. Наличие подвала ____________________________нет___________

    11. Наличие цокольного этажа ___________________нет___________

    12. Наличие мансарды ___________________________нет___________

    13. Наличие мезонина ___________________________нет___________

    14. Количество квартир _____________________8

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___________________________________________нет__________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ____нет________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) __________нет________

    18. Строительный объем ____________1630,0______________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _________308,0____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____308,0___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_______нет____________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _________нет__________ кв. м

    20. Количество лестниц ________________2__________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _______________________нет___________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___нет__

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ______________________нет_________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_______________________________________________________нет________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────
1.   Фундамент               ленточно-бутовый

 2.   Наружные и

      Внутренние              кирпич

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   кирпичные и дощатые

 4.   Перекрытия              деревянные

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        Двери                 филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка
 штукатурка

        внутренняя

        наружная              штукатурка

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          нет

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              нет

        (от внешних

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    есть

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Лот №8
Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           _________________________________
                           (подпись)

                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 1

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. Строителей,18

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

___________________________________________нет____________________

    3. Серия, тип постройки _______________нет____________________

    4. Год постройки _______________________1973

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ___________нет_________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу __________________________нет________

    9. Количество этажей ____________________1

    10. Наличие подвала ________________________________нет_______

    11. Наличие цокольного этажа _______________________нет_______

    12. Наличие мансарды _______________________________нет_______

    13. Наличие мезонина _______________________________нет_______

    14. Количество квартир _____________________4

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ______________________________________________нет_______

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ___________нет_______

    18. Строительный объем ____________379,0______________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _________99,0___________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____99,0___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

__________нет_________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

    20. Количество лестниц _________________нет_______________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ________________________нет________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ______нет______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___нет__

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______________________нет________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_______________________________________________________нет________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────
1.   Фундамент               ленточный бутовый

 2.   Наружные и

      Внутренние              бревенчатые рубленые

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   деревянные

 4.   Перекрытия              деревянные

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        Двери                 филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка
 штукатурка

        внутренняя

        наружная

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          нет

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              нет

        (от внешних

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    есть

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           _________________________________
                           (подпись)

                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 2

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. Строителей,19

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

___________________________________________нет____________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1973

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _______нет_____________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______________________нет____________

    9. Количество этажей ____________________1

    10. Наличие подвала ____________________________нет___________

    11. Наличие цокольного этажа ___________________нет___________

    12. Наличие мансарды ___________________________нет___________

    13. Наличие мезонина ___________________________нет___________

    14. Количество квартир _____________________4

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___________________________________________нет__________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ___нет_________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _________нет_________

    18. Строительный объем ____________370,0______________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _________89,5___________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ______89,5_ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________нет___________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _________нет__________ кв. м

    20. Количество лестниц ________________нет________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________________нет_________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _____нет_____ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______________________нет________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

________________________________________________________нет_______

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────
1.   Фундамент               бутовый ленточный 

 2.   Наружные и

      Внутренние              бревенчатые

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   деревянные

 4.   Перекрытия              деревянные

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        Двери                 филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка
 штукатурка

        внутренняя

        наружная

        (другое)

9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          нет

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              нет

        (от внешних

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    есть

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           _________________________________
                           (подпись)

                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 3

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. Федюнинского,79

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет__________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет__________________

    4. Год постройки _______________________1972

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа __________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта __________нет__________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _________________________нет_________

    9. Количество этажей ____________________1

    10. Наличие подвала ______________________________нет_________

    11. Наличие цокольного этажа _____________________нет_________

    12. Наличие мансарды _____________________________нет_________

    13. Наличие мезонина _____________________________нет_________

    14. Количество квартир _____________________4

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _____________________________________________нет________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ____нет________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _________нет_________

    18. Строительный объем ____________469,0______________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _________110,7___________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____110,7___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_______нет____________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

    20. Количество лестниц ________________нет________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ___________________нет______________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _________нет___ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ________________нет_______________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________________________________нет______________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────
1.   Фундамент               столбы бутобетонные

 2.   Наружные и

      Внутренние              бревенчатые

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   деревянные

 4.   Перекрытия              деревянные

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        Двери                 филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка
 штукатурка

        внутренняя

        наружная

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          нет

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              нет

        (от внешних

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    есть

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           _________________________________
                           (подпись)

                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 4

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. П-Лумумбы,5

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

_______________________________________________нет________________

    3. Серия, тип постройки ___________________нет________________

    4. Год постройки _______________________1960

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа __________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ________нет____________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _______________________нет___________

    9. Количество этажей ____________________1

    10. Наличие подвала ____________________________нет___________

    11. Наличие цокольного этажа ___________________нет___________

    12. Наличие мансарды ___________________________нет___________

    13. Наличие мезонина ___________________________нет___________

    14. Количество квартир _____________________4

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества __________________________________________нет___________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ____нет________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _________нет_________

    18. Строительный объем ____________450,0______________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _________111,9___________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____111,9__ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

___________нет________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

    20. Количество лестниц ________________нет________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _______________________нет________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _____нет_____ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___нет__

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___________________нет____________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

___________________________________________________нет____________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────
1.   Фундамент               бутовый ленточный

 2.   Наружные и

      Внутренние              бревно

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   деревянные

 4.   Перекрытия              деревянные

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        Двери                 филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка
 штукатурка

        внутренняя

        наружная

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          нет

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              нет

        (от внешних

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    есть

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           _________________________________
                           (подпись)

                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 5

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. Ленина,103

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

___________________________________________нет____________________

    3. Серия, тип постройки _______________нет____________________

    4. Год постройки _______________________1960

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа __________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _______________________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ___________________нет_______________

    9. Количество этажей ____________________1

    10. Наличие подвала ________________________нет_______________

    11. Наличие цокольного этажа _______________нет_______________

    12. Наличие мансарды _______________________нет_______________

    13. Наличие мезонина _______________________нет_______________

    14. Количество квартир _____________________3

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ________________________________________________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _нет___________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) __________нет________

    18. Строительный объем ____________270,0______________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _________91,3___________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ______91,3_ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

__________нет_________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

    20. Количество лестниц ________________нет________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _______________________нет___________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _____нет_________ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ________________________нет_______

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

______________________________________________________нет_________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────
1.   Фундамент               шлакобетонный ленточный

 2.   Наружные и

      Внутренние              бревно

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   деревянные

 4.   Перекрытия              деревянные

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        Двери                 филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка
 штукатурка

        внутренняя

        наружная

        (другое)

9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          есть

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              нет

        (от внешних

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    есть

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 6

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: п. ж-д ст. Тугулым ул. Железнодорожные дома,2

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1885

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ________нет____________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _______________________нет___________

    9. Количество этажей ____________________1

    10. Наличие подвала ___________________________нет____________

    11. Наличие цокольного этажа __________________нет____________

    12. Наличие мансарды __________________________нет____________

    13. Наличие мезонина __________________________нет____________

    14. Количество квартир _____________________5

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _________________________________________нет____________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ___нет_________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _________нет_________

    18. Строительный объем ____________858,0______________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками ________163,6_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ______163,6__ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_______нет___________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _________нет__________ кв. м

    20. Количество лестниц ______________нет__________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ____________________нет_____________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ______нет______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______________________нет________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_______________________________________________________нет________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────
1.   Фундамент               ленточно-бутованные

 2.   Наружные и

      Внутренние              деревянные

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   дощатые

 4.   Перекрытия              деревянные 

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        двери

        (другое)

 8.   Отделка
 штукатурка

        внутренняя

        наружная

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          есть

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              есть

        (от внешних

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    нет

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 7

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: п. ж-д ст. Тугулым ул. Железнодорожные дома,7

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

_____________________________________________нет__________________

    3. Серия, тип постройки _________________нет__________________

    4. Год постройки _______________________1885

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _______________________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______________________нет____________

    9. Количество этажей ____________________1

    10. Наличие подвала ___________________________нет____________

    11. Наличие цокольного этажа __________________нет____________

    12. Наличие мансарды __________________________нет____________

    13. Наличие мезонина __________________________нет____________

    14. Количество квартир _____________________4

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _________________________________________нет____________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ___нет_________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _________нет_________

    18. Строительный объем __________306,0________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______92,7______________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____92,7___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_______нет____________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _________нет__________ кв. м

    20. Количество лестниц ______________нет__________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _____________________нет__________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет_______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ________________________нет_______

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

________________________________________________________нет_______

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────
1.   Фундамент               ленточно-бетонный

 2.   Наружные и

      Внутренние              деревянные

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   дощатые

 4.   Перекрытия              деревянные 

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        двери

        (другое)

 8.   Отделка
р. штукатурка

        внутренняя

        наружная

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         нет

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          нет

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              нет

        (от внешних

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    есть

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Лот №9

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 1

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. Гагарина,6

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1963

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта __________нет__________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ________________________нет__________

    9. Количество этажей ____________________1

    10. Наличие подвала _____________________________нет__________

    11. Наличие цокольного этажа ____________________нет__________

    12. Наличие мансарды ____________________________нет__________

    13. Наличие мезонина ____________________________нет__________

    14. Количество квартир _____________________4

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___________________________________________нет__________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) __________нет________

    18. Строительный объем ____________350,0______________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _________100,0___________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____100,0__ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_______нет____________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет____________ кв. м

    20. Количество лестниц _________________нет________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ___________________нет______________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ______нет_______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___нет__

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______________________нет________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_______________________________________________________нет________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────
1.   Фундамент               ленточно-бетонный

 2.   Наружные и

      Внутренние              деревянные

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   дощатые

 4.   Перекрытия              деревянные 

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        двери

        (другое)

 8.   Отделка
 штукатурка

        внутренняя

        наружная

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          есть

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              нет

        (от внешних

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    есть

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 2

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. Ветеранов,12

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1959

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ________нет____________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _______________________нет___________

    9. Количество этажей ____________________1

    10. Наличие подвала ____________________________нет___________

    11. Наличие цокольного этажа ___________________нет___________

    12. Наличие мансарды ___________________________нет___________

    13. Наличие мезонина ___________________________нет___________

    14. Количество квартир _____________________5

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _________________________________________нет____________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) __________нет________

    18. Строительный объем ____________632,0______________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _________184,5____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____184,5___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

__________нет_________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) __________нет_________ кв. м

    20. Количество лестниц ________________нет________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _________________нет_________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _______нет______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ______________________нет_________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────
1.   Фундамент               ленточно-бетонный

 2.   Наружные и

      Внутренние              деревянные

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   дощатые

 4.   Перекрытия              деревянные 

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        двери

        (другое)

 8.   Отделка
 штукатурка

        внутренняя

        наружная

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          есть

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              нет

        (от внешних

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    есть

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Лот №10

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 1

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым ул. Комсомольская,5

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

_____________________________________________нет__________________

    3. Серия, тип постройки _________________нет__________________

    4. Год постройки _______________________1959

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ________нет____________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______________________нет____________

    9. Количество этажей ____________________1

    10. Наличие подвала ___________________________нет____________

    11. Наличие цокольного этажа __________________нет____________

    12. Наличие мансарды __________________________нет____________

    13. Наличие мезонина __________________________нет____________

    14. Количество квартир _____________________4

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _________________________________________нет____________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ____нет________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) __________нет________

    18. Строительный объем ____________515,0______________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _________173,6____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____173,6____ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_______нет____________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ______нет_____________ кв. м

    20. Количество лестниц _______________нет_________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _____________________нет_____________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров __________нет___ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___нет__

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______________нет________________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_______________________________________________нет________________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────
1.   Фундамент               ленточно-бетонный

 2.   Наружные и

      Внутренние              деревянные

      капитальные стены

 3.   Перегородки
   дощатые

 4.   Перекрытия              деревянные 

        чердачные

        междуэтажные

        подвальные

        (другое)

 5.   Крыша                   шифер

 6.   Полы                    дощатые

 7.   Проемы

        Окна                  двойные глухие

        двери

        (другое)

 8.   Отделка
 штукатурка

        внутренняя

        наружная

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные         нет

        электроплиты            нет

        телефонные сети         есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания

        сигнализация             нет

        мусоропровод             нет

        лифт                     нет

        вентиляция               нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение          есть

        горячее

        водоснабжение          нет 

        водоотведение          нет

        газоснабжение          нет

        отопление              есть

        (от внешних

        котельных)

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи                    есть

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                    есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Лот №11
Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01 " октября 2014 г.

                               АКТ №1
            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: п. Тугулым, ул. Октябрьская,11

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

_________________________________нет______________________________

    3. Серия, тип постройки ____________нет_______________________

    4. Год постройки _____________1975

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета _________________________не определена______________________

    6. Степень фактического износа _______не определена___________

    7. Год последнего капитального ремонта ___2012

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _____________________________________

    9. Количество этажей _______________5

    10. Наличие подвала _______________________есть

    11. Наличие цокольного этажа ______________нет_______________

    12. Наличие мансарды ______________________нет_______________

    13. Наличие мезонина ______________________нет_______________

    14. Количество квартир _____________________40

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ________________________________________________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _____________________

    18. Строительный объем ____________6929,9______________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _________1761,6__________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___1637,8__________ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________нет___________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________________ кв. м

    20. Количество лестниц ___________________16________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _____________123,8_____________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров __________нет_____ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___нет__

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ____________нет___________________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

____________________________________________нет___________________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент               бетон.блоки

 2.   Наружные и

      Внутренние               кирпич       

      капитальные стены

 3.   Перегородки              кирпич 

 4.   Перекрытия             железобетонные плиты

        Чердачные                -//-

        Междуэтажные             -//- 

        Подвальные               -//-

        (другое)

 5.   Крыша                     шифер

 6.   Полы                     дощатые 

 7.   Проемы 

        Окна                  деревянные

        Двери                 деревянные  

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя              обои

        Наружная                 нет

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные          есть

        электроплиты             есть 

        телефонные сети          есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания              нет

        сигнализация              нет

        мусоропровод              нет     

        лифт                      нет

        вентиляция                вытяжная

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение           есть

        холодное                   есть

        водоснабжение              есть

        горячее                    есть

        водоснабжение              есть 

        водоотведение              есть

        газоснабжение              нет       

        отопление           

        (от внешних

        котельных)                 есть         

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                      есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01 " октября 2014 г.

                               АКТ №2  

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома п. Тугулым, ул. Октябрьская, 13

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

_____________________________________нет_________________________

    3. Серия, тип постройки _________нет_________________________

    4. Год постройки                  1977

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета _______________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа _______не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _______________________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _____________нет______________________

    9. Количество этажей _________________5

    10. Наличие подвала __________________есть

    11. Наличие цокольного этажа _________нет_____________________

    12. Наличие мансарды _________________нет_____________________

    13. Наличие мезонина _________________нет_____________________

    14. Количество квартир _______________66

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ________________________________нет_____________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _______нет___________

    18. Строительный объем _____________12938,2____________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками __________3406,2____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____3132,2__ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________нет___________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

    20. Количество лестниц _________________50__________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ____________274.0______________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _________нет______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ______________нет_________________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

______________________________________________нет_________________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент              бетон. блоки

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     крупно-блочные  

 3.   Перегородки           блоки, кирпич 

 4.   Перекрытия

        Чердачные           железобетонные плиты

        междуэтажные        железобетонные плиты

        подвальные          железобетонные плиты

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер

 6.   Полы                  цементное покрытие, линолеум

 7.   Проемы

        Окна                двойные створные

        Двери               филенчатые 

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная           облицовка мраморной крошкой  

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные     есть

        электроплиты        есть

        телефонные сети     есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет

        вентиляция         вытяжная

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение    есть

        холодное

        водоснабжение       есть

        горячее             есть

        водоснабжение

        водоотведение       есть 

        газоснабжение

        отопление

        (от внешних

        котельных)          есть

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Лот №12
Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01 " октября 2014 г.

                                 АКТ № 1

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: п. Тугулым, ул. Пионерская, 52

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

_______________________________________нет_______________________

    3. Серия, тип постройки ___________нет_______________________

    4. Год постройки ________________1984

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета __________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа _________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ________не было________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _____________нет_____________________

    9. Количество этажей ___________________3

    10. Наличие подвала ___________________есть

    11. Наличие цокольного этажа __________нет____________________

    12. Наличие мансарды __________________нет____________________

    13. Наличие мезонина __________________нет___________________

    14. Количество квартир _________________24

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества __________________________________нет___________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ____нет________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _______нет___________

    18. Строительный объем ___________6711_________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _________1359,0___________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____1270,8__ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_______нет____________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

    20. Количество лестниц __________________12________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________88,2____________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _______нет_______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___нет__

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ______________нет_________________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

______________________________________________нет_________________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     панели железобетонные

 3.   Перегородки           плиты железобетонные         


 4.   Перекрытия

        чердачные           плиты железобетонные         

        междуэтажные        плиты железобетонные         

        подвальные          плиты железобетонные         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер
 6.   Полы                   дощатые

 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            крошка  

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         нет 

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение     есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      есть 

        водоотведение      есть

        газоснабжение
  нет 

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Лот №13
Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           _________________________________
                           "01 " октября 2014 г.

                               АКТ № 1

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым, ул. Молодежная,2

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1978

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _____нет_______________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу __________________нет________________

    9. Количество этажей ____________________3

    10. Наличие подвала _____________________есть

    11. Наличие цокольного этажа ____________нет__________________

    12. Наличие мансарды ____________________нет__________________

    13. Наличие мезонина ____________________нет__________________

    14. Количество квартир _____________________24

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ____________________________________нет_________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ___________нет_______

    18. Строительный объем __________4587,2________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______1245,05_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____1156,85_ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_______нет____________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _________нет__________ кв. м

    20. Количество лестниц ________________10___________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________88,2____________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _______нет_______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ______________нет_________________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

______________________________________________нет_________________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     кирпичные

 3.   Перегородки           кирпичные         


 4.   Перекрытия

        чердачные           плиты железобетонные         

        междуэтажные        плиты железобетонные         

        подвальные          плиты железобетонные         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер
 6.   Полы                   дощатые

 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            нет  

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         нет 

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение    есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      есть

        газоснабжение
  нет 

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01 " октября 2014 г.

                               АКТ № 2

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым, ул.Молодежная,3

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1980

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _______нет_____________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ________________нет__________________

    9. Количество этажей ____________________3

    10. Наличие подвала _____________________есть_________________

    11. Наличие цокольного этажа ____________нет__________________

    12. Наличие мансарды ____________________нет__________________

    13. Наличие мезонина ____________________нет__________________

    14. Количество квартир _____________________36

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___________________________________нет__________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) __________нет________

    18. Строительный объем __________3524,4________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______1005,5_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____953,4____ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

___________________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

    20. Количество лестниц ______________5_____________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________________52,1____________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _______нет_______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___нет__

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____________нет__________________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_____________________________________________нет__________________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     кирпичные

 3.   Перегородки           кирпичные         


 4.   Перекрытия

        чердачные           плиты железобетонные         

        междуэтажные        плиты железобетонные         

        подвальные          плиты железобетонные         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер

 6.   Полы                   дощатые
 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            нет  

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      нет

        электроплиты         нет 

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение     есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      есть

        газоснабжение
  нет 

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01 " октября 2014 г.

                               АКТ № 3

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым, ул. Молодежная,4

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

______________________________________нет_________________________

    3. Серия, тип постройки __________нет_________________________

    4. Год постройки _______________________1977

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ______нет______________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________нет______________

    9. Количество этажей ____________________3

    10. Наличие подвала _____________________есть

    11. Наличие цокольного этажа ____________нет__________________

    12. Наличие мансарды ____________________нет__________________

    13. Наличие мезонина ____________________нет__________________

    14. Количество квартир _____________________24

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___________________________________нет__________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______нет______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) __________нет________

    18. Строительный объем __________4587,24_______________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______1245,05_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____1156,85_ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

__________нет_______ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _____нет______________ кв. м

    20. Количество лестниц _______________10___________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _________________88,2_________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет_______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ______________нет_________________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

______________________________________________нет_________________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     кирпичные

 3.   Перегородки           кирпичные         


 4.   Перекрытия

        чердачные           плиты железобетонные         

        междуэтажные        плиты железобетонные         

        подвальные          плиты железобетонные         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер
 6.   Полы                   дощатые

 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            нет  

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         нет 

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение     есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      есть

        газоснабжение
  нет 

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01 " октября 2014 г.

                               АКТ № 4

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым, ул. Молодежная,5

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1980

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _______нет_____________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _____________________нет_____________

    9. Количество этажей ____________________3

    10. Наличие подвала _____________________нет__________________

    11. Наличие цокольного этажа ____________нет__________________

    12. Наличие мансарды ____________________нет__________________

    13. Наличие мезонина ____________________нет__________________

    14. Количество квартир _____________________42

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___________________________________нет__________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ________нет__________

    18. Строительный объем __________6894________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______1695,2_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____1595,2___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________нет___________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _________нет__________ кв. м

    20. Количество лестниц ____________________10_____________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _______________________100.0___________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _______нет________ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ______________нет_________________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

______________________________________________нет_________________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     кирпичные

 3.   Перегородки           кирпичные         


 4.   Перекрытия

        чердачные           плиты железобетонные         

        междуэтажные        плиты железобетонные         

        подвальные          плиты железобетонные         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер
 6.   Полы                   дощатые

 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            нет  

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         нет 

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение     есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      есть

        газоснабжение
  есть

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01 " октября 2014 г.

                               АКТ № 5

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым, ул. Молодежная,7

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1980

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ________нет____________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _________________нет_________________

    9. Количество этажей ____________________3

    10. Наличие подвала _____________________есть

    11. Наличие цокольного этажа ____________нет__________________

    12. Наличие мансарды ____________________нет__________________

    13. Наличие мезонина ____________________нет__________________

    14. Количество квартир _____________________24

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ____________________________________нет_________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ____________нет______

    18. Строительный объем __________4534,0________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______1266,9_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____1178,7___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________нет__________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

    20. Количество лестниц ________________10___________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _________________88,2_________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ___________нет____ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______________нет________________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

________________________________________________нет_______________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     крупно-блочные

 3.   Перегородки           кирпичные, блоки         


 4.   Перекрытия

        чердачные           плиты железобетонные         

        междуэтажные        плиты цементные         

        подвальные          плиты железобетонные         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер
 6.   Полы                   дощатые

 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            мраморная крошка

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         нет 

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение     есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      есть

        газоснабжение
  есть

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01 " октября 2014 г.

                               АКТ № 6

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым, ул. Молодежная,9

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

_______________________________________________нет________________

    3. Серия, тип постройки ___________________нет________________

    4. Год постройки _______________________1988

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _______________________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ________________нет__________________

    9. Количество этажей ____________________3

    10. Наличие подвала _____________________есть

    11. Наличие цокольного этажа ____________нет__________________

    12. Наличие мансарды ____________________нет__________________

    13. Наличие мезонина ____________________нет__________________

    14. Количество квартир _____________________18

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ___________________________________нет__________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______нет____________

    18. Строительный объем __________3397,6________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______980,3_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____879,2__ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________нет___________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

    20. Количество лестниц ________________10_________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _________________101,1_________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет_______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___нет__

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____________нет__________________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_____________________________________________нет__________________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     панели

 3.   Перегородки           плиты железобетонные        


 4.   Перекрытия

        чердачные           плиты цементные         

        междуэтажные        плиты цементные         

        подвальные          плиты цементные         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер

 6.   Полы                   дощатые
 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                простые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            нет

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         есть 

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение   есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      есть

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01 " октября 2014 г.

                               АКТ № 7

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым, ул. Молодежная,11

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

_______________________________________нет________________________

    3. Серия, тип постройки ___________нет________________________

    4. Год постройки _______________________1989

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ________нет____________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _________________нет_________________

    9. Количество этажей ____________________3

    10. Наличие подвала _____________________есть

    11. Наличие цокольного этажа _____________нет_________________

    12. Наличие мансарды _____________________нет_________________

    13. Наличие мезонина _____________________нет_________________

    14. Количество квартир _____________________18

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ____________________________________нет_________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______нет______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ________нет__________

    18. Строительный объем __________3352,0________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______998,7______________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____897,6___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________нет__________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _________нет__________ кв. м

    20. Количество лестниц ______________10___________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _____________101,1_____________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _________нет______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________________нет______________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________________________________нет______________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     панели

 3.   Перегородки           плиты железобетонные        


 4.   Перекрытия

        чердачные           плиты цементные         

        междуэтажные        плиты цементные         

        подвальные          плиты цементные         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер
 6.   Полы                   дощатые

 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                простые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            нет

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         есть 

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           вытяжка 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение     есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      есть

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01 " октября 2014 г.

                               АКТ № 8

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым, ул. Молодежная,15

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

_____________________________________________нет__________________

    3. Серия, тип постройки _________________нет__________________

    4. Год постройки _______________________1989

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _______нет_____________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______________________нет____________

    9. Количество этажей ____________________3

    10. Наличие подвала _____________________есть

    11. Наличие цокольного этажа ______________нет________________

    12. Наличие мансарды ______________________нет________________

    13. Наличие мезонина ______________________нет________________

    14. Количество квартир _____________________27

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества _____________________________________нет________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _______нет___________

    18. Строительный объем __________5294,1________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______1401,87____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ______1282,6_ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_________нет__________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

    20. Количество лестниц _________________15________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _________________119,27_________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _______нет_________ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ______________нет__________________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

______________________________________________нет__________________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     панели бетонные

 3.   Перегородки           плиты железобетонные, кирпич        


 4.   Перекрытия

        чердачные           плиты цементные         

        междуэтажные        плиты цементные         

        подвальные          плиты цементные         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер
 6.   Полы                   дощатые

 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            мраморная крошка

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         есть 

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      есть

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01 " октября 2014 г.

                               АКТ № 9

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым, ул. Гагарина, 17

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1991

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ___________нет_________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ________________нет__________________

    9. Количество этажей ____________________3

    10. Наличие подвала _____________________есть

    11. Наличие цокольного этажа ____________нет__________________

    12. Наличие мансарды ____________________нет__________________

    13. Наличие мезонина ____________________нет__________________

    14. Количество квартир _____________________27

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ____________________________________нет_________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ____нет________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) __________нет________

    18. Строительный объем __________4710,0________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______1119,57____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ______1000,3_ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

______нет_____________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

    20. Количество лестниц __________________15_______________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) __________________119,27________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет________ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______________нет_________________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_______________________________________________нет_________________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     крупноблочные

 3.   Перегородки           кирпич        


 4.   Перекрытия

        чердачные           железобетонные плиты         

        междуэтажные        железобетонные плиты         

        подвальные          железобетонные плиты         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер

 6.   Полы                   дощатые
 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            мраморная крошка

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         нет

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение       есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      есть

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01 " октября 2014 г.

АКТ № 10

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым, ул. Красная, 58

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

_____________________________________________нет__________________

    3. Серия, тип постройки _________________нет__________________

    4. Год постройки _______________________1992

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ______нет______________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________нет______________

    9. Количество этажей ____________________3

    10. Наличие подвала _____________________есть

    11. Наличие цокольного этажа ____________нет__________________

    12. Наличие мансарды ____________________нет__________________

    13. Наличие мезонина ____________________нет__________________

    14. Количество квартир _____________________27

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ____________________________________нет_________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ____нет________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _________нет_________

    18. Строительный объем __________4738,0________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______1398,57_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ______1279,3__ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________нет___________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ________нет___________ кв. м

    20. Количество лестниц ________________15_________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ________________119,27__________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет________ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет____

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______________нет________________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

________________________________________________нет_______________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     крупноблочные

 3.   Перегородки           кирпич        


 4.   Перекрытия

        чердачные           железобетонные плиты         

        междуэтажные        железобетонные плиты         

        подвальные          железобетонные плиты         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер
 6.   Полы                   дощатые

 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            мраморная крошка

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         нет

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение   есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      есть

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01 " октября 2014 г.

                               АКТ № 11

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым, ул. Пионерская, 19

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

____________________________________________нет___________________

    3. Серия, тип постройки ________________нет___________________

    4. Год постройки _______________________1994

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _______нет_____________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______________________нет____________

    9. Количество этажей ____________________3

    10. Наличие подвала _____________________есть

    11. Наличие цокольного этажа ____________нет__________________

    12. Наличие мансарды ____________________нет__________________

    13. Наличие мезонина ____________________нет__________________

    14. Количество квартир _____________________18

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ____________________________________нет_________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______нет______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _____________нет_____

    18. Строительный объем __________3461,0________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______1000,8____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____899,7___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_______нет____________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _________нет__________ кв. м

    20. Количество лестниц ________________10_________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) __________________101,1________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет_______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___нет__

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________________нет______________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________________________________нет______________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     панели железобетонные

 3.   Перегородки           железобетонные плиты


 4.   Перекрытия

        чердачные           железобетонные плиты         

        междуэтажные        железобетонные плиты         

        подвальные          железобетонные плиты         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер

 6.   Полы                   дощатые
 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            мраморная крошка

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         есть

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение   есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      есть

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01 " октября 2014 г.

                               АКТ № 12

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: р.п. Тугулым, ул. Пионерская, 19а

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

___________________________________________нет____________________

    3. Серия, тип постройки _______________нет____________________

    4. Год постройки _______________________1994

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта _________нет___________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _______________________нет___________

    9. Количество этажей ____________________3

    10. Наличие подвала _____________________есть

    11. Наличие цокольного этажа ____________нет__________________

    12. Наличие мансарды ____________________нет__________________

    13. Наличие мезонина ____________________нет__________________

    14. Количество квартир _____________________18

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ____________________________________нет_________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) __________нет________

    18. Строительный объем __________3336,0________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______1010,5____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____909,4__ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

___________________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________________ кв. м

    20. Количество лестниц _______________10__________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ______________101,1____________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет_______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____нет_

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _______________нет________________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_______________________________________________нет________________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     панели железобетонные

 3.   Перегородки           железобетонные плиты


 4.   Перекрытия

        чердачные           железобетонные плиты         

        междуэтажные        железобетонные плиты         

        подвальные          железобетонные плиты         

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер

 6.   Полы                   дощатые
 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            мраморная крошка

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      есть

        электроплиты         есть

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           есть 

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение   есть

        холодное

        водоснабжение      есть

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      есть

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          есть

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Лот №14

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           _________________________________
                           (подпись)

                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 1

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: п. Заводоуспенское, ул. Дачная,2а

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

________________________________________нет_______________________

    3. Серия, тип постройки ____________нет_______________________

    4. Год постройки ______________________1986_

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета ______________________________________не определена

__________________________________________________________________

    6. Степень фактического износа ___________не определена

    7. Год последнего капитального ремонта ________нет___________

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _______________________нет___________

    9. Количество этажей ____________________1

    10. Наличие подвала ____________________________нет__________

    11. Наличие цокольного этажа ___________________нет___________

    12. Наличие мансарды ___________________________нет___________

    13. Наличие мезонина ___________________________нет___________

    14. Количество квартир _____________________5

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества __________________________________________нет___________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _____нет_______

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _________нет_________

    18. Строительный объем __________нет________________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _______226,5_____________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____226,5___ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_______нет____________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _______нет____________ кв. м

    20. Количество лестниц ______________нет____________________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) ____________________нет______________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров _______нет_______ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __нет___

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _________________нет______________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_________________________________________________нет_______________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент            ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      внутренние

      капитальные стены     деревянные

 3.   Перегородки           деревянные

 4.   Перекрытия

        чердачные           деревянные         

        междуэтажные        

        подвальные          

        (другое)

 5.   Крыша                  шифер

 6.   Полы                   дощатые

 7.   Проемы

        Окна                 двухстворчатые

        Двери                филенчатые

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя          обои

        Наружная            нет

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные      нет

        электроплиты         нет

        телефонные сети      есть 

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания         нет 

        сигнализация         нет

        мусоропровод         нет

        лифт                 нет 

        вентиляция           нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение   есть

        холодное

        водоснабжение      нет

        горячее

        водоснабжение      нет 

        водоотведение      нет

        газоснабжение
  нет

        отопление

        (от внешних

        котельных)

        отопление          нет

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Лот №15
Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                               АКТ № 1

            о состоянии общего имущества собственников

                помещений в многоквартирном доме,

                  являющегося объектом конкурса

             I. Общие сведения о многоквартирном доме

    1. Адрес многоквартирного дома: п. ж-д ст. Тугулым, ул. Железнодорожные

дома, 3

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

_________________________________нет______________________________

    3. Серия, тип постройки ____________нет_______________________

    4. Год постройки _____________1953

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета _________________________не определена______________________

    6. Степень фактического износа _______не определена___________

    7. Год последнего капитального ремонта ___нет

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _____________________________________

    9. Количество этажей _______________2

    10. Наличие подвала _______________________нет

    11. Наличие цокольного этажа ______________нет_______________

    12. Наличие мансарды ______________________нет_______________

    13. Наличие мезонина ______________________нет_______________

    14. Количество квартир _____________________8

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ________________________________________________________

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания _______________

__________________________________________________________________

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _____________________

    18. Строительный объем ____________нет______________ куб. м

    19. Площадь:

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _________нет__________ кв. м

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___445,4_____ кв. м

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

________нет___________ кв. м

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________________ кв. м

    20. Количество лестниц ___________________нет_____________ шт.

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки) _____________нет_____________________ кв. м

    22. Уборочная площадь общих коридоров __________нет_____ кв. м

    23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___нет__

___________ кв. м

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ____________нет___________________

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

____________________________________________нет___________________

         II. Техническое состояние многоквартирного дома,

                        включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

       Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

      конструктивных     │     (материал,     │     состояние

        элементов        │  конструкция или   │     элементов

                         │ система, отделка и │ общего имущества

                         │      прочее)       │ многоквартирного

                         │                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

 1.   Фундамент               ленточный бетонный

 2.   Наружные и

      Внутренние               кирпич       

      капитальные стены

 3.   Перегородки              кирпич 

 4.   Перекрытия             деервянные

        Чердачные                -//-

        Междуэтажные             -//- 

        Подвальные               -//-

        (другое)

 5.   Крыша                     шифер

 6.   Полы                     дощатые 

 7.   Проемы 

        Окна                  деревянные

        Двери                 деревянные  

        (другое)

 8.   Отделка

        Внутренняя              штукатурка

        Наружная                 

        (другое)

 9.   Механическое,

      электрическое,

      санитарно-

      техническое и

      иное

      оборудование

        ванны напольные          нет

        электроплиты             нет

        телефонные сети          есть

        и оборудование

        сети проводного

        радиовещания              нет

        сигнализация              нет

        мусоропровод              нет     

        лифт                      нет

        вентиляция                нет

        (другое)

 10.  Внутридомовые

      инженерные

      коммуникации и

      оборудование для

      предоставления

      коммунальных услуг

        электроснабжение           есть

        холодное                   

        водоснабжение              есть

        горячее                    

        водоснабжение              нет 

        водоотведение              нет

        газоснабжение              нет       

        отопление           

        (от внешних

        котельных)                 есть         

        отопление

        (от домовой

        котельной)

        печи

        калориферы

        АГВ

        (другое)

 11. Крыльца                      есть

Заместитель главы администрации Тугулымского городского округа 

по жизнеобеспечению, Уткин Сергей Леонидович

    _____________     С.Л. Уткин

      (подпись)          

"01" октября 2014 г.

М.П.

Раздел III.2  Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта/объектов лота конкурса
Лот №1

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                             ПЕРЕЧЕНЬ 

        обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

             общего имущества собственников помещений

               в многоквартирных домах по адресам: 

	Местонахождения имущества (адрес)
	Площадь кв.м.

	р.п. Тугулым ул. Октябрьская д.№24
	730,2

	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№54
	768,1

	ВСЕГО
	1498,3


	Наименование

работ и услуг
	Периодичность

выполнения

работ и

оказания услуг
	Годовая

плата

(рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Осмотры и техническое обслуживание конструктивных элементов здания
	По мере необходимости
	25171,44
	1,4

	Осмотры и техническое обслуживание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения:

- центральная система отопления;

- центральная система ГВС;

- центральная система ХВС;

- центральная система водоотведения;

- внутридомовое газовое оборудование
	Осмотры 2 раза в год


	35240,016
	1,96

	Осмотры и техническое обслуживание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения:

- общедомовые приборы учета (учет теплоэнергии, ХВС, электроэнергии)
	По регламенту (осмотры, техническое обслуживание, проверка приборов учета и т.д.)
	14743,27
	0,82

	Осмотры и техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления с учетом работ по устранению завалов:

- в домах с газом;

- в домах без газа.
	Осмотры 4 раза в год

Осмотры 2 раза в год
	3955,51
	0,22

	Осмотры и техническое обслуживание электрооборудования, электромонтажные работы, включая замеры сопротивления изоляции
	Осмотры 2 раза в год
	30924,91
	1,72

	Содержание мест общего пользования:

- подметание полов во всех помещениях общего пользования

- дератизация и дезинсекция мест общего пользования
	1 раз в неделю

не реже 2 раз в год
	3775,71
	0,21

	Содержание придомовой территории:

- подметание земельного участка в летний период

- дератизация и дезинсекция мест складирования ТБО и КГМ

- уборка мусора на контейнерных площадках

- уборка мусора с газона

- сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов

- сдвижка и подметание снега при снегопаде

- очистка кровли от снега, наледи, очистка козырьков от снега со сбиванием сосулек, очистка кровли от мусора
	3 раза в неделю

не реже 2 раз в год

3 раза в неделю

3 раза в неделю

По мере необходимости

Через час после окончания снегопада

Осмотры 2 раза в год. Очистка кровли от снега, наледи по мере необходимости полностью
	18339,19
	1,02

	Вывоз ТБО и КГМ
	Ежедневно (по фактическому объему вывоза, тариф 219,36 руб./куб.м)
	
	

	Вывоз ЖБО
	По мере накопления (по фактическому объему вывоза, тариф 90,0 руб./куб.м)
	
	

	Аварийно-диспетчерское обслуживание:

- внутридомовые инженерные системы;

- система электроснабжения.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	27688,58
	1,54

	Управленческие услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества:

- хранение и ведение технической документации;

- административно-финансовое и юридическое сопровождение работ и услуг по управлению;

- начисление и сбор платы, учет поступивших платежей за жилищно-коммунальные услуги;

- осуществление учета потребителей коммунальных услуг.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	36678,38
	2,04

	Текущий ремонт общего имущества
	По мере необходимости
	36858,18
	2,05

	ВСЕГО
	233375,21
	12,98


Лот №2
Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                             ПЕРЕЧЕНЬ

        обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

             общего имущества собственников помещений

               в многоквартирных домах по адресам: 

	Местонахождения имущества (адрес)
	Площадь кв.м.

	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№6
	1194,5

	р.п. Тугулым ул. Гагарина д.№1
	710,1

	р.п. Тугулым ул. Гагарина д.№3
	343,1

	р.п. Тугулым ул. Гагарина д.№5
	362,2

	р.п. Тугулым ул. Гагарина д.№7
	523,4

	р.п. Тугулым ул. Гагарина д.№9
	451,8

	р.п. Тугулым ул. Гагарина д.№15
	1147,7

	р.п. Тугулым ул. Дорожная д.№4
	721,3

	р.п. Тугулым ул. Дорожная д.№6
	1154,8

	р.п. Тугулым ул. Дорожная д.№8
	1083,98

	р.п. Тугулым ул. Полевая д.№20
	810,2

	р.п. Тугулым ул. Полевая д.№22
	746,7

	р.п. Тугулым ул. Федюнинского д.№76
	899,2

	п.ст. Тугулым ул. Ленина д.№1а
	784,7

	п.ст. Тугулым ул. Ленина д.№1б
	771,4

	ВСЕГО
	11705,08


	Наименование

работ и услуг
	Периодичность

выполнения

работ и

оказания услуг
	Годовая

плата

(рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади

(рублей в месяц)

	Осмотры и техническое обслуживание конструктивных элементов здания
	По мере необходимости
	196645,34
	1,40

	Осмотры и техническое обслуживание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения:

- центральная система отопления;

- центральная система ХВС;

- центральная система водоотведения;

- внутридомовое газовое оборудование;


	Осмотры 2 раза в год


	206477,61
	1,47

	Осмотры и техническое обслуживание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения:

- общедомовые приборы учета (учет теплоэнергии, ХВС, электроэнергии)
	По регламенту (осмотры, техническое обслуживание, проверка приборов учета и т.д.)
	115177,99
	0,82

	Осмотры и техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления с учетом работ по устранению завалов:

- в домах с газом;

- в домах без газа.
	Осмотры 4 раза в год

Осмотры 2 раза в год
	30901,41
	0,22

	Осмотры и техническое обслуживание электрооборудования, электромонтажные работы, включая замеры сопротивления изоляции
	Осмотры 2 раза в год
	241592,85
	1,72

	Содержание мест общего пользования:

- подметание полов во всех помещениях общего пользования

- дератизация и дезинсекция мест общего пользования
	1 раз в неделю

не реже 2 раз в год
	29496,80
	0,21

	Содержание придомовой территории:

- подметание земельного участка в летний период

- дератизация и дезинсекция мест складирования ТБО и КГМ

- уборка мусора на контейнерных площадках

- уборка мусора с газона

- сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов

- сдвижка и подметание снега при снегопаде

- очистка кровли от снега, наледи, очистка козырьков от снега со сбиванием сосулек, очистка кровли от мусора
	3 раза в неделю

не реже 2 раз в год

3 раза в неделю

3 раза в неделю

По мере необходимости

Через час после окончания снегопада

Осмотры 2 раза в год. Очистка кровли от снега, наледи по мере необходимости полностью
	143270,18
	1,02

	Вывоз ТБО и КГМ
	Ежедневно (по фактическому объему вывоза, тариф 219,36 руб./куб.м)
	
	

	Вывоз ЖБО
	По мере накопления (по фактическому объему вывоза, тариф 90,0 руб./куб.м)
	
	

	Аварийно-диспетчерское обслуживание:

- внутридомовые инженерные системы;

- система электроснабжения.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	216309,88
	1,54

	Управленческие услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества:

- хранение и ведение технической документации;

- административно-финансовое и юридическое сопровождение работ и услуг по управлению;

- начисление и сбор платы, учет поступивших платежей за жилищно-коммунальные услуги;

- осуществление учета потребителей коммунальных услуг.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	286540,36
	2,04

	Текущий ремонт общего имущества
	По мере необходимости
	258448,17
	1,84

	ВСЕГО
	1724860,59
	12,28


Лот №3
Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                             ПЕРЕЧЕНЬ 

        обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

             общего имущества собственников помещений

               в многоквартирных домах по адресам: 

	Местонахождения имущества (адрес)
	Площадь кв.м.

	р.п. Тугулым ул. Войкова д.№44
	91,5

	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№22
	96,4

	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№95
	141,8

	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№110
	116,9

	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№136
	88,6

	р.п. Тугулым ул. Типографии д.№3
	101

	ВСЕГО
	636,2


	Наименование

работ и услуг
	Периодичность

выполнения

работ и

оказания услуг
	Годовая

плата

(рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади

(рублей в месяц)

	Осмотры и техническое обслуживание конструктивных элементов здания
	По мере необходимости
	8168,81
	1,07

	Осмотры и техническое обслуживание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения:

- внутридомовое газовое оборудование;

- поддержание работоспособности местных септиков и дворовых туалетов

- печное отопление.
	Осмотры 2 раза в год


	31072,01
	4,07

	Осмотры и техническое обслуживание электрооборудования, электромонтажные работы, включая замеры сопротивления изоляции
	Осмотры 2 раза в год
	8703,22
	1,14

	Аварийно-диспетчерское обслуживание:

- внутридомовые инженерные системы;

- система электроснабжения.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	2366,66
	0,31

	Управленческие услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества:

- хранение и ведение технической документации;

- административно-финансовое и юридическое сопровождение работ и услуг по управлению;

- начисление и сбор платы, учет поступивших платежей за жилищно-коммунальные услуги;

- осуществление учета потребителей коммунальных услуг.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	15574,18
	2,04

	Текущий ремонт общего имущества
	По мере необходимости
	14047,30
	1,84

	ВСЕГО
	79932,17
	10,47


Лот №4

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                             ПЕРЕЧЕНЬ 

        обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

             общего имущества собственников помещений

               в многоквартирных домах по адресам: 

	Местонахождения имущества (адрес)
	Площадь кв.м.

	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№38
	177,2

	ВСЕГО
	177,2


	Наименование

работ и услуг
	Периодичность

выполнения

работ и

оказания услуг
	Годовая

плата

(рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади

(рублей в месяц)

	Осмотры и техническое обслуживание конструктивных элементов здания
	По мере необходимости
	2275,25
	1,07

	Осмотры и техническое обслуживание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения:

- центральная система отопления;

- центральная система ХВС;

- внутридомовое газовое оборудование;

- поддержание работоспособности местных септиков и дворовых туалетов
	Осмотры 2 раза в год


	3253,39
	1,53

	Осмотры и техническое обслуживание электрооборудования, электромонтажные работы, включая замеры сопротивления изоляции
	Осмотры 2 раза в год
	2424,10
	1,14

	Содержание мест общего пользования:

- подметание полов во всех помещениях общего пользования

- дератизация и дезинсекция мест общего пользования
	1 раз в неделю

не реже 2 раз в год
	446,54
	0,21

	Содержание придомовой территории:

- подметание земельного участка в летний период

- дератизация и дезинсекция мест складирования ТБО и КГМ

- уборка мусора на контейнерных площадках

- уборка мусора с газона

- сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов

- сдвижка и подметание снега при снегопаде

- очистка кровли от снега, наледи, очистка козырьков от снега со сбиванием сосулек, очистка кровли от мусора
	3 раза в неделю

не реже 2 раз в год

3 раза в неделю

3 раза в неделю

По мере необходимости

Через час после окончания снегопада

Осмотры 2 раза в год. Очистка кровли от снега, наледи по мере необходимости полностью
	2168,93
	1,02

	Аварийно-диспетчерское обслуживание:

- внутридомовые инженерные системы;

- система электроснабжения.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	3274,66
	1,54

	Управленческие услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества:

- хранение и ведение технической документации;

- административно-финансовое и юридическое сопровождение работ и услуг по управлению;

- начисление и сбор платы, учет поступивших платежей за жилищно-коммунальные услуги;

- осуществление учета потребителей коммунальных услуг.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	4337,86
	2,04

	Текущий ремонт общего имущества
	По мере необходимости
	3912,58
	1,84

	ВСЕГО
	22093,31
	10,39


Лот №5
Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                             ПЕРЕЧЕНЬ 
        обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

             общего имущества собственников помещений

               в многоквартирных домах по адресам: 

	Местонахождения имущества (адрес)
	Площадь кв.м.

	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№23
	184,5

	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№40
	166,6

	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№42
	177,3

	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№44
	171,2

	ВСЕГО
	699,6


	Наименование

работ и услуг
	Периодичность

выполнения

работ и

оказания услуг
	Годовая

плата

(рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади

(рублей в месяц)

	Осмотры и техническое обслуживание конструктивных элементов здания
	По мере необходимости
	11753,28
	1,40

	Осмотры и техническое обслуживание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения:

- центральная система отопления;

- центральная система ХВС;

- внутридомовое газовое оборудование;

- поддержание работоспособности местных септиков и дворовых туалетов.
	Осмотры 2 раза в год


	12844,66
	1,53

	Осмотры и техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления с учетом работ по устранению завалов:

- в домах с газом;

- в домах без газа.
	Осмотры 4 раза в год

Осмотры 2 раза в год
	
	0,22

	Осмотры и техническое обслуживание электрооборудования, электромонтажные работы, включая замеры сопротивления изоляции
	Осмотры 2 раза в год
	14439,74
	1,72

	Вывоз ТБО и КГМ
	Ежедневно (по фактическому объему вывоза, тариф 219,36 руб./куб.м)
	
	

	Аварийно-диспетчерское обслуживание:

- внутридомовые инженерные системы;

- система электроснабжения.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	12928,61
	1,54

	Управленческие услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества:

- хранение и ведение технической документации;

- административно-финансовое и юридическое сопровождение работ и услуг по управлению;

- начисление и сбор платы, учет поступивших платежей за жилищно-коммунальные услуги;

- осуществление учета потребителей коммунальных услуг.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	17126,21
	2,04

	Текущий ремонт общего имущества
	По мере необходимости
	15447,17
	1,84

	ВСЕГО
	86386,61
	10,29


Лот №6      

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                             ПЕРЕЧЕНЬ 
        обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

             общего имущества собственников помещений

               в многоквартирных домах по адресам: 

	Местонахождения имущества (адрес)
	Площадь кв.м.

	п. Заводоуспенское ул. Ленина д.№1
	695,4

	п. Заводоуспенское ул. Ленина д.№3
	651,4

	п. Заводоуспенское ул. Ленина д.№5
	652,9

	п. Заводоуспенское ул. Ленина д.№7
	539,9

	п. Заводоуспенское ул. Победы д.№2
	506,7

	ВСЕГО
	3046,3


	Наименование

работ и услуг
	Периодичность

выполнения

работ и

оказания услуг
	Годовая

плата

(рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади

(рублей в месяц)

	Осмотры и техническое обслуживание конструктивных элементов здания
	По мере необходимости
	51177,84
	1,40

	Осмотры и техническое обслуживание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения:

- центральная система отопления;

- центральная система ХВС;

- внутридомовое газовое оборудование;
	Осмотры 2 раза в год


	39845,60
	1,09

	Осмотры и техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления с учетом работ по устранению завалов:

- в домах с газом;

- в домах без газа.
	Осмотры 4 раза в год

Осмотры 2 раза в год
	8042,23
	0,22

	Осмотры и техническое обслуживание электрооборудования, электромонтажные работы, включая замеры сопротивления изоляции
	Осмотры 2 раза в год
	62875,63
	1,72

	Вывоз ТБО и КГМ
	Ежедневно (по фактическому объему вывоза, тариф 227,72 руб./куб.м)
	
	

	Аварийно-диспетчерское обслуживание:

- внутридомовые инженерные системы;

- система электроснабжения.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	56295,62
	1,54

	Управленческие услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества:

- хранение и ведение технической документации;

- административно-финансовое и юридическое сопровождение работ и услуг по управлению;

- начисление и сбор платы, учет поступивших платежей за жилищно-коммунальные услуги;

- осуществление учета потребителей коммунальных услуг.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	74573,42
	2,04

	Текущий ремонт общего имущества
	По мере необходимости
	67262,30
	1,84

	ВСЕГО
	360072,66
	9,85


  Лот №7    

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                             ПЕРЕЧЕНЬ 
        обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

             общего имущества собственников помещений

               в многоквартирных домах по адресам: 

	Местонахождения имущества (адрес)
	Площадь кв.м.

	р.п. Тугулым ул. Коммунальная д.№5
	413,2

	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№67
	534,2

	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№73
	278,1

	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№79
	346,6

	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№87
	430,6

	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№88
	308

	ВСЕГО
	2310,7


	Наименование

работ и услуг
	Периодичность

выполнения

работ и

оказания услуг
	Годовая

плата

(рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади

(рублей в месяц)

	Осмотры и техническое обслуживание конструктивных элементов здания
	По мере необходимости
	38819,76
	1,40

	Осмотры и техническое обслуживание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения:

- внутридомовое газовое оборудование;

- поддержание работоспособности местных септиков и дворовых туалетов

- печное отопление.
	Осмотры 2 раза в год


	112854,59
	4,07

	Осмотры и техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления с учетом работ по устранению завалов:

- в домах с газом;

- в домах без газа.
	Осмотры 4 раза в год

Осмотры 2 раза в год
	6100,25
	0,22

	Осмотры и техническое обслуживание электрооборудования, электромонтажные работы, включая замеры сопротивления изоляции
	Осмотры 2 раза в год
	47692,85
	1,72

	Вывоз ТБО и КГМ
	Ежедневно (по фактическому объему вывоза, тариф 219,36 руб./куб.м)
	
	

	Аварийно-диспетчерское обслуживание:

- внутридомовые инженерные системы;

- система электроснабжения.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	8595,80
	0,31

	Управленческие услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества:

- хранение и ведение технической документации;

- административно-финансовое и юридическое сопровождение работ и услуг по управлению;

- начисление и сбор платы, учет поступивших платежей за жилищно-коммунальные услуги;

- осуществление учета потребителей коммунальных услуг.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	56565,94
	2,04

	Текущий ремонт общего имущества
	По мере необходимости
	51020,26
	1,84

	ВСЕГО
	321649,45
	11,6


   Лот №8   

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                             ПЕРЕЧЕНЬ 
        обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

             общего имущества собственников помещений

               в многоквартирных домах по адресам: 

	Местонахождения имущества (адрес)
	Площадь кв.м.

	р.п. Тугулым ул. Строителей д.№18 
	99

	р.п. Тугулым ул. Строителей д.№19
	89,5

	р.п. Тугулым ул. Федюнинского д.№79
	110,7

	р.п. Тугулым ул. П-Лумумбы д.№5
	111,9

	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№103
	91,3

	п.ж-д.ст. Тугулым ул. Железнодорожные дома д.№2
	163,6

	п.ж-д.ст. Тугулым ул. Железнодорожные дома д.№7
	92,7

	ВСЕГО
	758,7


	Наименование

работ и услуг
	Периодичность

выполнения

работ и

оказания услуг
	Годовая

плата

(рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади

(рублей в месяц)

	Осмотры и техническое обслуживание конструктивных элементов здания
	По мере необходимости
	12108,85
	1,33

	Осмотры и техническое обслуживание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения:

- внутридомовое газовое оборудование;

- поддержание работоспособности местных септиков и дворовых туалетов

- печное отопление.
	Осмотры 2 раза в год


	37054,91
	4,07

	Осмотры и техническое обслуживание электрооборудования, электромонтажные работы, включая замеры сопротивления изоляции
	Осмотры 2 раза в год
	5735,77
	0,63

	Аварийно-диспетчерское обслуживание:

- внутридомовые инженерные системы;

- система электроснабжения.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	3277,58
	0,36

	Управленческие услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества:

- хранение и ведение технической документации;

- административно-финансовое и юридическое сопровождение работ и услуг по управлению;

- начисление и сбор платы, учет поступивших платежей за жилищно-коммунальные услуги;

- осуществление учета потребителей коммунальных услуг.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	18572,98
	2,04

	Текущий ремонт общего имущества
	По мере необходимости
	20120,72
	2,21

	ВСЕГО
	96870,81
	10,64


Лот №9

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                             ПЕРЕЧЕНЬ 
        обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

             общего имущества собственников помещений

               в многоквартирных домах по адресам: 

	Местонахождения имущества (адрес)
	Площадь кв.м.

	р.п. Тугулым ул. Гагарина д.№6
	100

	р.п. Тугулым ул. Ветеранов д.№12
	184,5

	ВСЕГО
	284,5


	Наименование

работ и услуг
	Периодичность

выполнения

работ и

оказания услуг
	Годовая

плата

(рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади

(рублей в месяц)

	Осмотры и техническое обслуживание конструктивных элементов здания
	По мере необходимости
	4540,62
	1,33

	Осмотры и техническое обслуживание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения:

- центральная система ХВС;

- внутридомовое газовое оборудование;

- поддержание работоспособности местных септиков и дворовых туалетов

- печное отопление.
	Осмотры 2 раза в год


	15363
	4,50

	Осмотры и техническое обслуживание электрооборудования, электромонтажные работы, включая замеры сопротивления изоляции
	Осмотры 2 раза в год
	2150,82
	0,63

	Аварийно-диспетчерское обслуживание:

- внутридомовые инженерные системы;

- система электроснабжения.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	2833,62
	0,83

	Управленческие услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества:

- хранение и ведение технической документации;

- административно-финансовое и юридическое сопровождение работ и услуг по управлению;

- начисление и сбор платы, учет поступивших платежей за жилищно-коммунальные услуги;

- осуществление учета потребителей коммунальных услуг.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	6964,56
	2,04

	Текущий ремонт общего имущества
	По мере необходимости
	7544,94
	2,21

	ВСЕГО
	39397,56
	11,54


Лот №10

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                             ПЕРЕЧЕНЬ
        обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

             общего имущества собственников помещений

               в многоквартирных домах по адресам: 

	Местонахождения имущества (адрес)
	Площадь кв.м.

	р.п. Тугулым ул. Комсомольская д.№5
	173,6

	ВСЕГО
	173,6


	Наименование

работ и услуг
	Периодичность

выполнения

работ и

оказания услуг
	Годовая

плата

(рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади

(рублей в месяц)

	Осмотры и техническое обслуживание конструктивных элементов здания
	По мере необходимости
	2770,66
	1,33

	Осмотры и техническое обслуживание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения:

- центральная система отопления;

- центральная система ХВС;

- внутридомовое газовое оборудование;

- поддержание работоспособности местных септиков и дворовых туалетов
	Осмотры 2 раза в год


	2895,65
	1,39

	Осмотры и техническое обслуживание электрооборудования, электромонтажные работы, включая замеры сопротивления изоляции
	Осмотры 2 раза в год
	1312,42
	0,63

	Аварийно-диспетчерское обслуживание:

- внутридомовые инженерные системы;

- система электроснабжения.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	1729,06
	0,83

	Управленческие услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества:

- хранение и ведение технической документации;

- административно-финансовое и юридическое сопровождение работ и услуг по управлению;

- начисление и сбор платы, учет поступивших платежей за жилищно-коммунальные услуги;

- осуществление учета потребителей коммунальных услуг.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	4249,73
	2,04

	Текущий ремонт общего имущества
	По мере необходимости
	4603,87
	2,21

	ВСЕГО
	17561,39
	8,43


Лот №11

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" ноября 2014 г.

                             ПЕРЕЧЕНЬ 
        обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

             общего имущества собственников помещений

               в многоквартирных домах по адресам: 

	Местонахождения имущества (адрес)
	Площадь кв.м.

	р.п. Тугулым ул. Октябрьская д.№11
	1637,8

	р.п. Тугулым ул. Октябрьская д.№13
	3132,2

	ВСЕГО
	4770


	Наименование

работ и услуг
	Периодичность

выполнения

работ и

оказания услуг
	Годовая

плата

(рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади

(рублей в месяц)

	Осмотры и техническое обслуживание конструктивных элементов здания
	По мере необходимости
	66970,80
	1,17

	Осмотры и техническое обслуживание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения:

- центральная система отопления;

- центральная система ГВС;

- центральная система ХВС;

- центральная система водоотведения;

- внутридомовое газовое оборудование;

- поддержание работоспособности местных септиков и дворовых туалетов

- печное отопление.
	Осмотры 2 раза в год


	37206,00
	0,65

	Осмотры и техническое обслуживание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения:

- общедомовые приборы учета (учет теплоэнергии, ХВС, электроэнергии)
	По регламенту (осмотры, техническое обслуживание, проверка приборов учета и т.д.)
	46936,80
	0,82

	Осмотры и техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления с учетом работ по устранению завалов:

- в домах с газом;

- в домах без газа.
	Осмотры 4 раза в год

Осмотры 2 раза в год
	9158,40
	0,16

	Осмотры и техническое обслуживание электрооборудования, электромонтажные работы, включая замеры сопротивления изоляции
	Осмотры 2 раза в год
	44074,80
	0,77

	Содержание мест общего пользования:

- подметание полов во всех помещениях общего пользования

- дератизация и дезинсекция мест общего пользования
	1 раз в неделю

не реже 2 раз в год
	13737,60
	0,24

	Содержание придомовой территории:

- подметание земельного участка в летний период

- дератизация и дезинсекция мест складирования ТБО и КГМ

- уборка мусора на контейнерных площадках

- уборка мусора с газона

- сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов

- сдвижка и подметание снега при снегопаде

- очистка кровли от снега, наледи, очистка козырьков от снега со сбиванием сосулек, очистка кровли от мусора
	3 раза в неделю

не реже 2 раз в год

3 раза в неделю

3 раза в неделю

По мере необходимости

Через час после окончания снегопада

Осмотры 2 раза в год. Очистка кровли от снега, наледи по мере необходимости полностью
	24613,20
	0,43

	Вывоз ТБО и КГМ
	Ежедневно (по фактическому объему вывоза, тариф 219,36 руб./куб.м)
	
	

	Аварийно-диспетчерское обслуживание:

- внутридомовые инженерные системы;

- система электроснабжения.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	103604,40
	1,81

	Управленческие услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества:

- хранение и ведение технической документации;

- административно-финансовое и юридическое сопровождение работ и услуг по управлению;

- начисление и сбор платы, учет поступивших платежей за жилищно-коммунальные услуги;

- осуществление учета потребителей коммунальных услуг.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	116769,60
	2,04

	Текущий ремонт общего имущества
	По мере необходимости
	134514,00
	2,35

	ВСЕГО
	597585,6
	10,44


Лот №12

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                             ПЕРЕЧЕНЬ 
        обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

             общего имущества собственников помещений

               в многоквартирных домах по адресам: 

	Местонахождения имущества (адрес)
	Площадь кв.м.

	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№52
	1270,8

	ВСЕГО
	1270,8


	Наименование

работ и услуг
	Периодичность

выполнения

работ и

оказания услуг
	Годовая

плата

(рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади

(рублей в месяц)

	Осмотры и техническое обслуживание конструктивных элементов здания
	По мере необходимости
	20739,46
	1,36

	Осмотры и техническое обслуживание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения:

- центральная система отопления;

- центральная система ГВС;

- центральная система ХВС;

- центральная система водоотведения;

- внутридомовое газовое оборудование;

- поддержание работоспособности местных септиков и дворовых туалетов

- печное отопление.
	Осмотры 2 раза в год


	8387,28
	0,55

	Осмотры и техническое обслуживание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения:

- общедомовые приборы учета (учет теплоэнергии, ХВС, электроэнергии)
	По регламенту (осмотры, техническое обслуживание, проверка приборов учета и т.д.)
	12504,67
	0,82

	Осмотры и техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления с учетом работ по устранению завалов:

- в домах с газом;

- в домах без газа.
	Осмотры 4 раза в год

Осмотры 2 раза в год
	2897,42
	0,19

	Осмотры и техническое обслуживание электрооборудования, электромонтажные работы, включая замеры сопротивления изоляции
	Осмотры 2 раза в год
	18147,02
	1,19

	Содержание мест общего пользования:

- подметание полов во всех помещениях общего пользования

- дератизация и дезинсекция мест общего пользования
	1 раз в неделю

не реже 2 раз в год
	4879,87
	0,32

	Содержание придомовой территории:

- подметание земельного участка в летний период

- дератизация и дезинсекция мест складирования ТБО и КГМ

- уборка мусора на контейнерных площадках

- уборка мусора с газона

- сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов

- сдвижка и подметание снега при снегопаде

- очистка кровли от снега, наледи, очистка козырьков от снега со сбиванием сосулек, очистка кровли от мусора
	3 раза в неделю

не реже 2 раз в год

3 раза в неделю

3 раза в неделю

По мере необходимости

Через час после окончания снегопада

Осмотры 2 раза в год. Очистка кровли от снега, наледи по мере необходимости полностью
	13267,15
	0,87

	Вывоз ТБО и КГМ
	Ежедневно (по фактическому объему вывоза, тариф 219,36 руб./куб.м)
	
	

	Вывоз ЖБО
	По мере накопления (по фактическому объему вывоза, тариф 90,0 руб./куб.м)
	
	

	Аварийно-диспетчерское обслуживание:

- внутридомовые инженерные системы;

- система электроснабжения.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	26229,31
	1,72

	Управленческие услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества:

- хранение и ведение технической документации;

- административно-финансовое и юридическое сопровождение работ и услуг по управлению;

- начисление и сбор платы, учет поступивших платежей за жилищно-коммунальные услуги;

- осуществление учета потребителей коммунальных услуг.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	31109,18
	2,04

	Текущий ремонт общего имущества
	По мере необходимости
	35684,06
	2,34

	ВСЕГО
	173845,44
	11,4


Лот №13

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                             ПЕРЕЧЕНЬ 
        обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

             общего имущества собственников помещений

               в многоквартирных домах по адресам: 

	Местонахождения имущества (адрес)
	Площадь кв.м.

	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№2
	1156,8

	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№3
	953,4

	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№4
	1156,85

	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№5
	1595,2

	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№7
	1178,7

	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№9
	879,2

	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№11
	897,6

	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№15
	1282,6

	р.п. Тугулым ул. Гагарина  д.№17
	1000,3

	р.п. Тугулым ул. Красная д.№58
	1279,3

	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№19
	899,7

	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№19а
	909,4

	ВСЕГО
	13189,05


	Наименование

работ и услуг
	Периодичность

выполнения

работ и

оказания услуг
	Годовая

плата

(рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади

(рублей в месяц)

	Осмотры и техническое обслуживание конструктивных элементов здания
	По мере необходимости
	215245,30
	1,36

	Осмотры и техническое обслуживание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения:

- центральная система отопления;

- центральная система ГВС;

- центральная система ХВС;

- центральная система водоотведения;

- внутридомовое газовое оборудование;

- поддержание работоспособности местных септиков и дворовых туалетов

- печное отопление.
	Осмотры 2 раза в год


	66472,81
	0,42

	Осмотры и техническое обслуживание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения:

- общедомовые приборы учета (учет теплоэнергии, ХВС, электроэнергии)
	По регламенту (осмотры, техническое обслуживание, проверка приборов учета и т.д.)
	129780,25
	0,82

	Осмотры и техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления с учетом работ по устранению завалов:

- в домах с газом;

- в домах без газа.
	Осмотры 4 раза в год

Осмотры 2 раза в год
	30071,03
	0,19

	Осмотры и техническое обслуживание электрооборудования, электромонтажные работы, включая замеры сопротивления изоляции
	Осмотры 2 раза в год
	188339,63
	1,19

	Содержание мест общего пользования:

- подметание полов во всех помещениях общего пользования

- дератизация и дезинсекция мест общего пользования
	1 раз в неделю

не реже 2 раз в год
	50645,95
	0,32

	Содержание придомовой территории:

- подметание земельного участка в летний период

- дератизация и дезинсекция мест складирования ТБО и КГМ

- уборка мусора на контейнерных площадках

- уборка мусора с газона

- сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов

- сдвижка и подметание снега при снегопаде

- очистка кровли от снега, наледи, очистка козырьков от снега со сбиванием сосулек, очистка кровли от мусора
	3 раза в неделю

не реже 2 раз в год

3 раза в неделю

3 раза в неделю

По мере необходимости

Через час после окончания снегопада

Осмотры 2 раза в год. Очистка кровли от снега, наледи по мере необходимости полностью
	137693,68
	0,87

	Вывоз ТБО и КГМ
	Ежедневно (по фактическому объему вывоза, тариф 219,36 руб./куб.м)
	
	

	Вывоз ЖБО
	По мере накопления (по фактическому объему вывоза, тариф 90,0 руб./куб.м)
	
	

	Аварийно-диспетчерское обслуживание:

- внутридомовые инженерные системы;

- система электроснабжения.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	272221,99
	1,72

	Управленческие услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества:

- хранение и ведение технической документации;

- административно-финансовое и юридическое сопровождение работ и услуг по управлению;

- начисление и сбор платы, учет поступивших платежей за жилищно-коммунальные услуги;

- осуществление учета потребителей коммунальных услуг.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	322867,94
	2,04

	Текущий ремонт общего имущества
	По мере необходимости
	333946,75
	2,11

	ВСЕГО
	1747285,33
	11,04


Лот №14

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                             ПЕРЕЧЕНЬ 
        обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

             общего имущества собственников помещений

               в многоквартирных домах по адресам: 

	Местонахождения имущества (адрес)
	Площадь кв.м.

	п. Заводоуспенское ул. Дачная д.№2а
	226,5

	ВСЕГО
	226,5


	Наименование

работ и услуг
	Периодичность

выполнения

работ и

оказания услуг
	Годовая

плата

(рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади

(рублей в месяц)

	Осмотры и техническое обслуживание конструктивных элементов здания
	По мере необходимости
	3614,94
	1,33

	Осмотры и техническое обслуживание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения:

- центральная система отопления;

- центральная система ГВС;

- центральная система ХВС;

- центральная система водоотведения;

- внутридомовое газовое оборудование;

- поддержание работоспособности местных септиков и дворовых туалетов

- печное отопление.
	Осмотры 2 раза в год


	11062,26
	4,07

	Осмотры и техническое обслуживание электрооборудования, электромонтажные работы, включая замеры сопротивления изоляции
	Осмотры 2 раза в год
	1712,34
	0,63

	Аварийно-диспетчерское обслуживание:

- внутридомовые инженерные системы;

- система электроснабжения.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	978,48
	0,36

	Управленческие услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества:

- хранение и ведение технической документации;

- административно-финансовое и юридическое сопровождение работ и услуг по управлению;

- начисление и сбор платы, учет поступивших платежей за жилищно-коммунальные услуги;

- осуществление учета потребителей коммунальных услуг.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	5544,72
	2,04

	Текущий ремонт общего имущества
	По мере необходимости
	6006,78
	2,21

	ВСЕГО
	28919,52
	10,64


Лот №15

Утверждаю

                           Глава Тугулымского городского округа,

                           Селиванов Сергей Алексеевич,

623650, Свердловская область, 

р.п. Тугулым, ПЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1, 

тел. (34367) 2-14-62

                           эл.почта: admtug@mail.ru
                           ________________________

                                 (подпись)
                           "01" октября 2014 г.

                             ПЕРЕЧЕНЬ 
        обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

             общего имущества собственников помещений

               в многоквартирных домах по адресам: 

	Местонахождения имущества (адрес)
	Площадь кв.м.

	п. ж-д.ст. Тугулым ул. Железнодорожные дома, д.№3
	445,4

	ВСЕГО
	445,4


	Наименование

работ и услуг
	Периодичность

выполнения

работ и

оказания услуг
	Годовая

плата

(рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади

(рублей в месяц)

	Осмотры и техническое обслуживание конструктивных элементов здания
	По мере необходимости
	7482,72
	1,40

	Осмотры и техническое обслуживание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения:

- центральная система отопления;

- центральная система ГВС;

- центральная система ХВС;

- центральная система водоотведения;

- внутридомовое газовое оборудование;

- поддержание работоспособности местных септиков и дворовых туалетов

- печное отопление.
	Осмотры 2 раза в год


	5558,59
	1,04

	Осмотры и техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления с учетом работ по устранению завалов:

- в домах с газом;

- в домах без газа.
	Осмотры 4 раза в год

Осмотры 2 раза в год
	1175,86
	0,22

	Осмотры и техническое обслуживание электрооборудования, электромонтажные работы, включая замеры сопротивления изоляции
	Осмотры 2 раза в год
	9193,06
	1,72

	Вывоз ТБО и КГМ
	Ежедневно (по фактическому объему вывоза, тариф 219,36 руб./куб.м)
	
	

	Вывоз ЖБО
	По мере накопления (по фактическому объему вывоза, тариф 90,0 руб./куб.м)
	
	

	Аварийно-диспетчерское обслуживание:

- внутридомовые инженерные системы;

- система электроснабжения.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	8230,99
	1,54

	Управленческие услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества:

- хранение и ведение технической документации;

- административно-финансовое и юридическое сопровождение работ и услуг по управлению;

- начисление и сбор платы, учет поступивших платежей за жилищно-коммунальные услуги;

- осуществление учета потребителей коммунальных услуг.
	ПОСТОЯННО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
	10903,39
	2,04

	Текущий ремонт общего имущества
	По мере необходимости
	9834,43
	1,84

	ВСЕГО
	52379,04
	9,8


Раздел III.3  Размер обеспечения  заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей организации

	№

п/п
	МКД адрес
	S (жилых и нежилых помещений

(за исключением помещений общего пользования)
	Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (руб.)
	5%
	Размер обеспечения заявки

(руб.)

	Лот №1

	1
	р.п. Тугулым ул. Октябрьская д.№24
	730,2
	12,98


	5%


	

	2
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д. №54
	768,1
	
	
	

	Итого: Лот №1
	1498,3
	12,98
	5%
	972,40

	Лот №2

	1
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д. №6
	1194,5
	12,28
	5%
	

	2
	р.п. Тугулым ул. Гагарина д.№1
	710,1
	
	
	

	3
	р.п. Тугулым ул. Гагарина д.№3
	343,1
	
	
	

	4
	р.п. Тугулым ул. Гагарина д.№5
	362,2
	
	
	

	5
	р.п. Тугулым ул. Гагарина д.№7
	523,4
	
	
	

	6
	р.п. Тугулым ул. Гагарина д.№9
	451,8
	
	
	

	7
	р.п. Тугулым ул. Гагарина д.№15
	1147,7
	
	
	

	8
	р.п. Тугулым ул. Дорожная д.№4
	721,3
	
	
	

	9
	р.п. Тугулым ул. Дорожная д.№6
	1154,8
	
	
	

	10
	р.п. Тугулым ул. Дорожная д.№8
	1083,98
	
	
	

	11
	р.п. Тугулым ул. Полевая д.№20
	810,2
	
	
	

	12
	р.п. Тугулым ул. Полевая д.№22
	746,7
	
	
	

	13
	р.п. Тугулым ул. Федюнинского д.№76
	899,2
	
	
	

	14
	п.ж-д.ст. Тугулым ул. Ленина д.№1а
	784,7
	
	
	

	15
	п.ж-д.ст. Тугулым ул. Ленина д.№1б
	771,4
	
	
	

	Итого: Лот №2
	11705,08
	12,28
	5%
	7186,92

	Лот №3

	1
	р.п. Тугулым ул. Войкова д.№44
	91,5
	10,47
	5%
	

	2
	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№22
	96,4
	
	
	

	3
	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№95
	141,8
	
	
	

	4
	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№110
	116,9
	
	
	

	5
	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№136 
	88,6
	
	
	

	6
	р.п. Тугулым ул. Типографии д.№3
	101
	
	
	

	Итого Лот №3
	636,2
	10,47
	5%
	333,05

	Лот №4

	1
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№38
	177,2
	10,39
	5%
	92,06

	Лот №5

	1
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№23
	184,5
	10,29
	5%
	

	2
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№40
	166,6
	
	
	

	3
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№42
	177,3
	
	
	

	4
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№44
	171,2
	
	
	

	Итого Лот №5
	699,6
	10,29
	5%
	359,94

	Лот №6

	1
	п. Заводоуспенское ул. Ленина д.№1
	695,4
	9,85
	5%
	

	2
	п. Заводоуспенское ул. Ленина д.№3
	651,4
	
	
	

	3
	п. Заводоуспенское ул. Ленина д.№5
	652,9
	
	
	

	4
	п. Заводоуспенское ул. Ленина д. № 7
	539,9
	
	
	

	5
	п. Заводоуспенское ул. Победы д.№2
	506,7
	
	
	

	Итого Лот №6
	3046,3
	9,85
	5%
	1500,30

	Лот №7

	1
	р.п. Тугулым ул. Коммунальная д.№5
	413,2
	11,6
	5%
	

	2
	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№67
	534,2
	
	
	

	3
	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№73
	278,1
	
	
	

	4
	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№79
	346,6
	
	
	

	5
	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№87
	430,6
	
	
	

	6
	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№88
	308
	
	
	

	Итого Лот №7
	2310,7
	11,6
	5%
	1340,21

	Лот №8

	1
	р.п. Тугулым ул. Строителей д.№18 
	99
	10,64


	5%


	

	2
	р.п. Тугулым ул. Строителей д.№19
	89,5
	
	
	

	3
	р.п. Тугулым ул. Федюнинского д.№79
	110,7
	
	
	

	4
	р.п. Тугулым ул. П-Лумумбы д.№5
	111,9
	
	
	

	5
	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№103
	91,3
	
	
	

	6
	п.ж-д.ст. Тугулым ул. Железнодорожные дома д.№2
	163,6
	
	
	

	7
	п.ж-д ст. Тугулым ул. Железнодорожные дома д.№7
	92,7
	
	
	

	Итого Лот №8
	758,7
	10,64
	5%
	403,63

	Лот №9

	1
	р.п. Тугулым ул. Гагарина д.№6
	100
	11,54


	5%
	

	2
	р.п. Тугулым ул. Ветеранов д.№12
	184,5
	
	
	

	Итого Лот №9
	284.5
	11,54
	5%
	164,16

	Лот №10

	1
	р.п. Тугулым ул. Комсомольская д.№5
	173,6
	8,43
	5%
	73,17

	Лот №11

	1
	р.п. Тугулым ул. Октябрьская д.№11
	1637,8
	10,44


	5%


	

	2
	р.п. Тугулым ул. Октябрьская д.№13
	3132,2
	
	
	

	Итого Лот №11
	4770,0
	10,44
	5%
	2489,94

	Лот №12

	1
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№52
	1270,8
	11,4
	5%
	724,36

	Лот №13

	1
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№2
	1156,8
	11,04
	5%
	

	2
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№3
	953,4
	
	
	

	3
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№4
	1156,85
	
	
	

	4
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№5
	1595,2
	
	
	

	5
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№7
	1178,7
	
	
	

	6
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№9
	879,2
	
	
	

	7
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№11
	897,6
	
	
	

	8
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№15
	1282,6
	
	
	

	9
	р.п. Тугулым ул. Гагарина  д.№17
	1000,3
	
	
	

	10
	р.п. Тугулым ул. Красная д.№58
	1279,3
	
	
	

	11
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№19
	899,7
	
	
	

	12
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№19а
	909,4
	
	
	

	
	
	13189,05
	11,04
	5%
	7280,36

	Лот №14

	1
	п. Заводоуспенское ул. Дачная д.№2а
	226,5
	10,64
	5%
	120,50

	Лот №15

	1
	п. ж-д.ст. Тугулым ул. Железнодорожные дома д.№3
	445,4
	9,8
	5%
	218,25


Раздел III.4  Размер обеспечения  исполнения обязательств по договору управления
	№ п/п
	МКД адрес
	S (жилых и нежилых помещений
(за исключением помещений общего пользования)
	Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (руб. за 1 кв.м.)
	Размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, указанный в извещении о проведении конкурса, умноженный на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме (руб.)
	Коэффициент установленный организатором конкурса
	Годовой объем потребления электроэнергии (руб.)
	Среднемесячный объем потребления электроэнергии (руб.)
	Годовой объем потребления тепловой энергии (руб.)
	Среднемесячный объем потребления тепловой энергии (руб.)
	Годовой объем потребления холодной воды (руб.)
	Среднемесячный объем потребления холодной воды (руб.)
	Годовой объем потребления горячей воды (руб.)
	Среднемесячный объем потребления горячей воды (руб.)
	Размер ежемесячной платы за коммунальные услуги рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов за 2013 год (руб.)
	Сумма размера ежем. платы за сод и рем. общего имущества и  размера ежем. платы за коммунальные услуги за 2013 год.(руб.)
	Размер обеспечения исполнения обязательств

	Лот №1

	1
	р.п. Тугулым ул. Октябрьская д.№24
	730,2
	12,98
	9478,00
	0,6
	133155,00
	11096,25
	184249,95
	23031,24
	22275,00
	1856,25
	54381,11
	6797,64
	42781,38
	52259,38
	31355,63

	2
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№54
	768,1
	12,98
	9969,94
	0,6
	7597,26
	633,11
	297188,73
	37148,59
	20828
	1735,67
	0,00
	0,00
	39517,37
	49487,31
	29692,39

	
	1498,3
	12,98
	19447,94
	0,6
	140752,26
	11729,36
	481438,68
	60179,83
	43103
	3591,92
	54381,11
	6797,64
	82298,75
	101746,69
	61048,02

	Лот №2

	1
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№6
	1194,5
	12,28
	14668,46
	0,6
	66557,70
	5546,48
	358702,57
	44837,82
	43773,00
	3647,75
	0,00
	0,00
	54032,05
	68700,51
	41220,30

	2
	р.п. Тугулым ул. Гагарина д.№1
	710,1
	12,28
	8720,03
	0,6
	151470,00
	12622,50
	165214,74
	20651,84
	25295,00
	2107,92
	0,00
	0,00
	35382,26
	44102,29
	26461,37

	3
	р.п. Тугулым ул. Гагарина д.№3
	343,1
	12,28
	4213,27
	0,6
	27967,50
	2330,63
	96862,29
	12107,79
	6412,00
	534,33
	0,00
	0,00
	14972,74
	19186,01
	11511,61

	4
	р.п. Тугулым ул. Гагарина д.№5
	362,2
	12,28
	4447,82
	0,6
	17859,60
	1488,30
	131122,43
	16390,30
	4336,00
	361,33
	0,00
	0,00
	18239,94
	22687,75
	13612,65

	5
	р.п. Тугулым ул. Гагарина д.№7
	523,4
	12,28
	6427,35
	0,6
	48292,20
	4024,35
	201563,71
	25195,46
	13384,00
	1115,33
	0,00
	0,00
	30335,15
	36762,50
	22057,50

	6
	р.п. Тугулым ул. Гагарина д.№9
	451,8
	12,28
	5548,10
	0,6
	47460,60
	3955,05
	161452,40
	20181,55
	7791,00
	649,25
	0,00
	0,00
	24785,85
	30333,95
	18200,37

	7
	р.п. Тугулым ул. Гагарина д.№15
	1147,7
	12,28
	14093,76
	0,6
	67122,00
	5593,50
	270989,68
	33873,71
	36438,00
	3036,50
	0,00
	0,00
	42503,71
	56597,47
	33958,48

	8
	р.п. Тугулым ул. Дорожная д.№4
	721,3
	12,28
	8857,56
	0,6
	74061,90
	6171,83
	267832,78
	33479,10
	27740,00
	2311,67
	0,00
	0,00
	41962,59
	50820,15
	30492,09

	9
	р.п. Тугулым ул. Дорожная д.№6
	1154,8
	12,28
	14180,94
	0,6
	132273,90
	11022,83
	294587,97
	36823,50
	41328,00
	3444,00
	0,00
	0,00
	51290,32
	65471,27
	39282,76

	10
	р.п. Тугулым ул. Дорожная д.№8
	1083,98
	12,28
	13311,27
	0,6
	92901,60
	7741,80
	219987,78
	27498,47
	52737,00
	4394,75
	0,00
	0,00
	39635,02
	52946,30
	31767,78

	11
	р.п. Тугулым ул. Полевая д.№20
	810,2
	12,28
	9949,26
	0,6
	167211,00
	13934,25
	181418,27
	22677,28
	25718,00
	2143,17
	0,00
	0,00
	38754,70
	48703,96
	29222,37

	12
	р.п. Тугулым ул. Полевая д.№22
	746,7
	12,28
	9169,48
	0,6
	129789,00
	10815,75
	281398,73
	35174,84
	30608,00
	2550,67
	0,00
	0,00
	48541,26
	57710,73
	34626,44

	13
	р.п. Тугулым ул. Федюнинского д.№76
	899,2
	12,28
	11042,18
	0,6
	57083,40
	4756,95
	329446,45
	41180,81
	29354,00
	2446,17
	0,00
	0,00
	48383,92
	59426,10
	35655,66

	14
	п.ж-д.ст. Тугулым ул. Ленина д.№1а
	784,7
	12,28
	9636,12
	0,6
	79350,48
	6612,54
	282870,89
	35358,86
	33053,00
	2754,42
	0,00
	0,00
	44725,82
	54361,93
	32617,16

	15
	п.ж-д.ст. Тугулым ул. Ленина д.№1б
	771,4
	12,28
	9472,79
	0,6
	78162,39
	6513,53
	208862,88
	26107,86
	33053,00
	2754,42
	0,00
	0,00
	35375,81
	44848,60
	26909,16

	 
	11705,08
	12,28
	143738,38
	0,6
	1237563,27
	103130,27
	3452313,57
	431539,20
	411020,00
	34251,67
	 
	 
	568921,14
	712659,52
	427595,71

	Лот №3

	1
	р.п. Тугулым ул. Войкова д.№44
	91,5
	10,47
	958,01
	0,6
	14999,24
	1249,94
	0,00
	0,00
	1876,00
	156,33
	0,00
	0,00
	1406,27
	2364,28
	1418,57

	2
	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№22
	96,4
	10,47
	1009,31
	0,6
	6235,52
	519,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	519,63
	1528,93
	917,36

	3
	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№95
	141,8
	10,47
	1484,65
	0,6
	11539,96
	961,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	961,66
	2446,31
	1467,79

	4
	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№110
	116,9
	10,47
	1223,94
	0,6
	11592,90
	966,08
	0,00
	0,00
	1314,00
	109,50
	0,00
	0,00
	1075,58
	2299,52
	1379,71

	5
	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№136
	88,6
	10,47
	927,64
	0,6
	38006,10
	3167,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3167,18
	4094,82
	2456,89

	6
	р.п. Тугулым ул. Типографии д.№3
	101
	10,47
	1057,47
	0,6
	7999,20
	666,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	666,60
	1724,07
	1034,44

	 
	636,2
	10,47
	6661,01
	 
	90372,92
	7531,08
	0,00
	0,00
	3190,00
	265,83
	0,00
	0,00
	7796,91
	14457,92
	8674,75

	Лот №4

	1
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№38
	177,2
	10,39
	1841,11
	0,6
	25458,00
	2121,50
	50232,69
	6279,09
	4498,20
	374,85
	0,00
	0,00
	8775,44
	10616,54
	6369,93

	Лот №5

	1
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№23
	184,5
	10,29
	1898,51
	0,6
	25053,99
	2087,83
	71296,86
	8912,11
	1730,00
	144,17
	0,00
	0,00
	11144,11
	13042,61
	7825,57

	2
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№40
	166,6
	10,29
	1714,31
	0,6
	21197,91
	1766,49
	58962,91
	7370,36
	3393,00
	282,75
	0,00
	0,00
	9419,61
	11133,92
	6680,35

	3
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№42
	177,3
	10,29
	1824,42
	0,6
	11624,46
	968,71
	70018,00
	8752,25
	1383,00
	115,25
	0,00
	0,00
	9836,21
	11660,62
	6996,37

	4
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№44
	171,2
	10,29
	1761,65
	0,6
	16692,33
	1391,03
	70582,83
	8822,85
	2768,00
	230,67
	0,00
	0,00
	10444,55
	12206,20
	7323,72

	 
	699,6
	10,29
	7198,88
	 
	74568,69
	6214,06
	270860,60
	33857,58
	9274,00
	772,83
	0,00
	0,00
	40844,47
	48043,35
	28826,01

	Лот №6

	1
	п. Заводоуспенское ул. Ленина д.№1
	695,4
	9,85
	6849,69
	0,6
	59994,00
	4999,50
	260701,75
	32587,72
	13886,00
	1157,17
	0,00
	0,00
	38744,39
	45594,08
	27356,45

	2
	п. Заводоуспенское ул. Ленина д.№3
	651,4
	9,85
	6416,29
	0,6
	77071,50
	6422,63
	246842,51
	30855,31
	18776,00
	1564,67
	0,00
	0,00
	38842,61
	45258,90
	27155,34

	3
	п. Заводоуспенское ул. Ленина д.№5
	652,9
	9,85
	6431,07
	0,6
	84744,00
	7062,00
	246794,73
	30849,34
	22643,00
	1886,92
	0,00
	0,00
	39798,26
	46229,32
	27737,59

	4
	п. Заводоуспенское ул. Ленина д.№7
	539,9
	9,85
	5318,02
	0,6
	55024,20
	4585,35
	182218,00
	22777,25
	12718,00
	1059,83
	0,00
	0,00
	28422,43
	33740,45
	20244,27

	5
	п. Заводоуспенское ул. Победы д.№2
	506,7
	9,85
	4991,00
	0,6
	45540,00
	3795,00
	216479,12
	27059,89
	15266,00
	1272,17
	0,00
	0,00
	32127,06
	37118,05
	22270,83

	 
	 
	3046,3
	9,85
	30006,06
	 
	322373,70
	26864,48
	1153036,11
	144129,51
	83289,00
	6940,75
	0,00
	0,00
	177934,74
	207940,79
	124764,48

	Лот №7

	1
	р.п. Тугулым ул. Коммунальная д.№5
	413,2
	11,6
	4793,12
	0,6
	24314,40
	2026,20
	0,00
	0,00
	4878,00
	406,50
	0,00
	0,00
	2432,70
	7225,82
	4335,49

	2
	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№67
	534,2
	11,6
	6196,72
	0,6
	10444,50
	870,38
	0,00
	0,00
	2439,00
	203,25
	0,00
	0,00
	1073,63
	7270,35
	4362,21

	3
	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№73
	278,1
	11,6
	3225,96
	0,6
	110642,40
	9220,20
	0,00
	0,00
	3002,00
	250,17
	0,00
	0,00
	9470,37
	12696,33
	7617,80

	4
	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№79
	346,6
	11,6
	4020,56
	0,6
	163300,50
	13608,38
	0,00
	0,00
	2439,00
	203,25
	0,00
	0,00
	13811,63
	17832,19
	10699,31

	5
	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№87
	430,6
	11,6
	4994,96
	0,6
	110573,10
	9214,43
	0,00
	0,00
	3002,00
	250,17
	0,00
	0,00
	9464,59
	14459,55
	8675,73

	6
	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№88
	308
	11,6
	3572,80
	0,6
	108870,30
	9072,53
	0,00
	0,00
	3377,00
	281,42
	0,00
	0,00
	9353,94
	12926,74
	7756,05

	 
	 
	2310,7
	11,6
	26804,12
	 
	528145,20
	44012,10
	0,00
	0,00
	19137,00
	1594,75
	0,00
	0,00
	45606,85
	72410,97
	43446,58

	Лот №8

	1
	р.п. Тугулым ул. Строителей д.№18 
	99
	10,64
	1053,36
	0,6
	12221,10
	1018,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1018,43
	2071,79
	1243,07

	2
	р.п. Тугулым ул. Строителей д.№19
	89,5
	10,64
	952,28
	0,6
	14526,18
	1210,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1210,52
	2162,80
	1297,68

	3
	р.п. Тугулым ул. Федюнинского д.№79
	110,7
	10,64
	1177,85
	0,6
	9524,45
	793,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	793,70
	1971,55
	1182,93

	4
	р.п. Тугулым ул. П-Лумумбы д.№5
	111,9
	10,64
	1190,62
	0,6
	9462,60
	788,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	788,55
	1979,17
	1187,50

	5
	р.п. Тугулым ул. Ленина д.№103
	91,3
	10,64
	971,43
	0,6
	6005,63
	500,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500,47
	1471,90
	883,14

	6
	п.ж-д.ст. Тугулым ул. Железнодорожные дома д.№2
	163,6
	10,64
	1740,70
	0,6
	7890,56
	657,55
	57756,18
	7219,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7877,07
	9617,77
	5770,66

	7
	п.ж-д.ст. Тугулым ул. Железнодорожные дома д.№7
	92,7
	10,64
	986,33
	0,6
	9604,89
	800,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	800,41
	1786,74
	1072,04

	 
	758,7
	10,64
	8072,57
	0,6
	69235,41
	5769,62
	57756,18
	7219,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12989,14
	21061,71
	12637,02

	Лот №9

	1
	р.п. Тугулым ул. Гагарина д.№6
	100
	11,54
	1154,00
	0,6
	25730,2
	2144,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2144,18
	3298,18
	1978,91

	2
	р.п. Тугулым ул. Ветеранов д.№12
	184,5
	11,54
	2129,13
	0,6
	43370,07
	3614,17
	0,00
	0,00
	1730,00
	144,17
	0,00
	0,00
	3758,34
	5887,47
	3532,48

	 
	284,5
	11,54
	3283,13
	0,6
	69100,27
	5758,36
	0,00
	0,00
	1730,00
	144,17
	0,00
	0,00
	5902,52
	9185,65
	5511,39

	Лот №10

	1
	р.п. Тугулым ул. Комсомольская д.№5
	173,6
	8,43
	1463,45
	0,6
	25968,48
	2164,04
	0,00
	0,00
	4153,00
	346,08
	0,00
	0,00
	2510,12
	3973,57
	2384,14

	Лот №11

	1
	р.п. Тугулым ул. Октябрьская д.№11
	1637,8
	10,44
	17098,63
	0,6
	74012,40
	6167,70
	630179,44
	78772,43
	45196,00
	3766,33
	108892,42
	13611,55
	102318,02
	119416,65
	71649,99

	2
	р.п. Тугулым ул. Октябрьская д.№13
	3132,2
	10,44
	32700,17
	0,6
	142025,40
	11835,45
	1180761,51
	147595,19
	114652,00
	9554,33
	263948,10
	32993,51
	201978,48
	234678,65
	140807,19

	 
	 
	4770
	10,44
	49798,80
	0,6
	216037,80
	18003,15
	1810940,95
	226367,62
	159848,00
	13320,67
	372840,52
	46605,07
	304296,50
	354095,30
	212457,18

	Лот №12

	1
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№52
	1270,8
	11,4
	14487,12
	0,6
	65755,80
	5479,65
	511185,76
	63898,22
	33800,00
	2816,67
	0,00
	0,00
	72194,54
	86681,66
	52008,99

	Лот №13

	1
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№2
	1156,8
	11,04
	12771,07
	0,6
	138402,00
	11533,50
	301664,10
	37708,01
	34426,00
	2868,83
	0,00
	0,00
	52110,35
	64881,42
	38928,85

	2
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№3
	953,4
	11,04
	10525,54
	0,6
	136719,00
	11393,25
	234489,65
	29311,21
	20882,00
	1740,17
	0,00
	0,00
	42444,62
	52970,16
	31782,10

	3
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№4
	1156,85
	11,04
	12771,62
	0,6
	183991,50
	15332,63
	282234,14
	35279,27
	41354,00
	3446,17
	0,00
	0,00
	54058,06
	66829,68
	40097,81

	4
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№5
	1595,2
	11,04
	17611,01
	0,6
	335610,00
	27967,50
	588018,80
	73502,35
	48918,00
	4076,50
	0,00
	0,00
	105546,35
	123157,36
	73894,41

	5
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№7
	1178,7
	11,04
	13012,85
	0,6
	89298,00
	7441,50
	291855,10
	36481,89
	36498,00
	3041,50
	0,00
	0,00
	46964,89
	59977,74
	35986,64

	6
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№9
	879,2
	11,04
	9706,37
	0,6
	50440,50
	4203,38
	189466,38
	23683,30
	25300,00
	2108,33
	0,00
	0,00
	29995,01
	39701,37
	23820,82

	7
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№11
	897,6
	11,04
	9909,50
	0,6
	181170,00
	15097,50
	205132,33
	25641,54
	26014,00
	2167,83
	0,00
	0,00
	42906,87
	52816,38
	31689,83

	8
	р.п. Тугулым ул. Молодежная д.№15
	1282,6
	11,04
	14159,90
	0,6
	227106,00
	18925,50
	323903,11
	40487,89
	36231,00
	3019,25
	0,00
	0,00
	62432,64
	76592,54
	45955,53

	10
	р.п. Тугулым ул. Гагарина  д.№17
	1000,3
	11,04
	11043,31
	0,6
	53618,40
	4468,20
	378426,14
	47303,27
	42415,00
	3534,58
	0,00
	0,00
	55306,05
	66349,36
	39809,62

	11
	р.п. Тугулым ул. Красная д.№58
	1279,3
	11,04
	14123,47
	0,6
	67379,40
	5614,95
	331411,64
	41426,46
	37686,00
	3140,50
	0,00
	0,00
	50181,91
	64305,38
	38583,23

	12
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№19
	899,7
	11,04
	9932,69
	0,6
	55172,70
	4597,73
	340323,90
	42540,49
	29203,00
	2433,58
	0,00
	0,00
	49571,80
	59504,48
	35702,69

	13
	р.п. Тугулым ул. Пионерская д.№19а
	909,4
	11,04
	10039,78
	0,6
	64963,80
	5413,65
	343163,49
	42895,44
	35894,00
	2991,17
	0,00
	0,00
	51300,25
	61340,03
	36804,02

	 
	 
	13189,05
	 
	145607,11
	 
	1583871,30
	131989,28
	3810088,78
	476261,10
	414821,00
	34568,42
	0,00
	0,00
	642818,79
	788425,90
	473055,54

	Лот №14

	1
	п. Заводоуспенское ул. Дачная д.№2а
	226,5
	10,64
	2409,96
	0,6
	10116,18
	843,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	843,02
	3252,98
	1951,79

	Лот №15

	1
	п. ж-д.ст. Тугулым ул. Железнодорожные дома д.№3
	445,4
	9,8
	4364,92
	0,6
	8476,45
	706,37
	133144,70
	16643,09
	10027,00
	835,58
	0,00
	0,00
	18185,04
	22549,96
	13529,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел III.5График осмотра объекта конкурса
	№

п/п
	Объект конкурса (адрес)
	Дата, время осмотра объекта конкурса, место встречи претендентов для осмотра объектов конкурса

	1
	Лот № 1-2
Лот №3-5,7
Лот №6,14
Лот №8-12

Лот №13,15

	«20»  октября 2014 г.
«21» октября 2014 г.

«22» октября 2014 г.

«23» октября  2014 г.
«24» октября 2014г.
 Свердловская область, Тугулымский район, р.п. Тугулым, пл. 50 лет октября,1 Административное здание каб.№312.                                                

Контактное лицо: Борболина Лиана Юрьевна

тел. 8(34367)2-14-88,2-14-62.




� В случае наличия у собственника нескольких помещений в данном доме, в том числе долевой собственности на помещения, в месте указания расположения помещения на соответствующем этаже ставится прочерк и сверху пишется слово Приложение, которое должно содержать графы: номер по порядку, номер квартиры или нежилого помещения по экспликации БТИ, общая площадь квартиры или нежилого помещения, жилая площадь квартиры, указание доли, принадлежащей собственнику в этом помещении, документ, устанавливающий право собственности на это помещение.  Общая и жилая площадь помещений в этом случае в Договоре указывается суммарно на все помещения собственника. Образец Приложения №4 прилагается.





86
34

