# Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

## 2011 год

| Наименование организации | МУП ЖКХ «Техник» |
| --- | --- |
| ИНН | 6655003187 |
| КПП | 6654501001 |
| Местонахождение (адрес) | 623670,Свердловская область, Тугулымский район,п.Юшала,ул.Школьная,34 |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | 0,8049 |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | 33 |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | 2% |
| Общее количество проведенных проб, из них по показателям: | 20 |
| мутность | 20,1+2,8 |
| цветность | 8,6+2,6 |
| Водородный показатель,рН | 7,1+0,4 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 288,6+34,6 |
| Жесткость общая | 4,9+0,7 |
| Железо (суммарно) | 4,4+0,8 |
| Марганец | 0,24+0,06 |
| Фториды | 0,28+0,05 |
| Цианиды | Менее 0,01 |
| Нитриты | Менее 0,003 |
| Нитраты | Менее 0,1 |
| Кремний | 10,9+1,0 |
| ДДТ (сумма изомеров) | Менее 0,002 |
| 2,4-Д | Менее 0,03 |
| Запах | 2 |
| Привкус | 2 |
| HAV-Aq | Не обнаружено |
| Антиген ротовируса | Не обнаружено |
| общие колиформные бактерии | Не обнаружено |
| термолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), из них по показателям: | 16 |
| мутность | 20,1+2,8 |
| Железо (суммарно) | 4,4+0,8 |
| Марганец | 0,24+0,06 |
| Кремний | 10,9+1,0 |

| Запах | 2 |
| --- | --- |
| цветность | 26,3+5,3 |
| Прозрачность | 19,0+1,9 |
| хлор остаточный общий, в том числе: | 0,3 |
| Взвешенные вещества | 68+5 |
| Железо | 0,27+0,07 |
| Нефтепродукты суммарно | Менее 0,3 |
| Окисляемость перманганатная | 6,9+0,7 |
| Растворенный кислород | 5,88+0,19 |
| Водородный показатель | 7,5+0,4 |
| ПАВ | 0,086+0,018 |
| Фенольный индекс | Менее 0,002 |
| Аммиак и аммоний –ион (по азоту) | Менее 0,05 |
| Сульфаты (SO4 2-) | 7,3+1,5 |
| Хлориды (по Cl) | Менее 10,0 |
| Фториды | 0,33+0,06 |
| Кремний (по Si) | 10,5+1,0 |
| Химическое потребление кислорода, (ХПК) | 30,2+3,1 |
| Марганец | 0,037+0,011 |
| Медь | Менее 0,001 |
| Цинк | Менее 0,01 |
| Кадмий | Менее 0,0005 |
| Свинец | Менее 0,001 |
| общие колиформные бактерии | Менее 50 |
| термолерантные колиформные бактерии | Менее 50 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), из них по показателям: |  |
| Кремний (по Si) | 10,5+1,0 |
| Химическое потребление кислорода, (ХПК) | 30,2+3,1 |

Директор МУП ЖКХ «Техник» Т.И.Ласкина